PAGE  
30

Приказ Госстроя РФ от 9 декабря 1999 г. №139
"Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда"
Приказ Госстроя РФ от 9 декабря 1999 г. N 139
"Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда"

С целью совершенствования нормативно-методической базы ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве и в соответствии с Концепцией реформы ЖКХ в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. N 425 приказываю:

1. Утвердить разработанные Государственным научно-техническим Центром нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЦНИС) и одобренные Секцией "Содержание и эксплуатация жилищного фонда" Научно-технического совета Госстроя России, "Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда".

2. Поручить ЦНИС организацию издания Рекомендаций и доведение их до жилищно-коммунальных предприятий и других заинтересованных организаций.

3. Признать утратившими силу приказы Минжилкомхоза РСФСР:

от 11.06.79 N 309 "Об утверждении Типовых штатов руководящих, инженерно-технических работников и служащих комбинатов коммунальных предприятий, комбинатов благоустройства, комбинатов коммунальных предприятий и благоустройства исполкомов местных Советов народных депутатов, производственных управлений жилищно-коммунального хозяйства райисполкомов (сельских районов) Советов народных депутатов, находящихся на самостоятельном балансе";

от 22.05.86 N 242 "Об утверждении Типовых штатов руководящих, инженерно-технических работников и служащих жилищно-эксплуатационных организаций местных Советов народных депутатов";

от 21.09.90 N 12 "Об утверждении Укрупненных нормативов трудоемкости, заработной платы и нормативов численности рабочих, занятых эксплуатацией, техническим обслуживанием и текущим ремонтом жилищного фонда".

Нумерация приводится в соответствии с источником

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления жилищно-коммунальным комплексом В.В Авдеева.

	Председатель 
	А.Ш. Шамузафаров


Текст настоящих Рекомендаций приводится в редакции официального издания Госстроя РФ, ГУП ЦПП, 2004 г.

См. текст Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда МДК 2-02.01, в редакции издания Госстроя РФ, ГУП ЦПП, 2001 г.

Рекомендации
по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом
жилищного фонда
МДК 2-02.01
(утв. приказом Госстроя РФ от 9 декабря 1999 г. N 139)

1. Общая часть

1.1. О содержании и ремонте жилищного фонда

1.1.1. Законодательство Российской Федерации закрепило направление жилищной политики, предусматривающее демонополизацию и развитие конкуренции в сфере оказания услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда через привлечение на конкурсной основе предприятий и организаций любых форм собственности, включая муниципальные.

Создание конкурентной среды зависит от эффективного разделения функций между собственниками жилищного фонда (или организациями, уполномоченными выступать от лица собственника), управляющими компаниями и подрядными жилищными организациями.

1.1.2. Проведение конкурсного отбора подрядчиков для текущего обслуживания жилья и проведения текущего ремонта обеспечивает повышение эффективности использования финансовых ресурсов, при этом предприятия, выполняющие работы по обслуживанию жилья, как самостоятельные хозяйственные объекты не должны быть жестко закреплены за какой-либо определенной территорией.

1.1.3. Главные условия успешного проведения конкурсов:

- квалифицированный подбор группы домов, выставляемых на конкурс;

- объективное определение стартовой цены выставляемых на конкурс работ;

- проведение активной информационной компании;

- конкретные критерии отбора подрядчиков;

- постоянно действующие комиссии по конкурсному отбору подрядчиков.

Договорная цена на выполнение подрядных работ, полученная конкурсным путем, должна являться ориентиром стоимости услуг по содержанию жилищного фонда, который обслуживается без конкурсного отбора подрядчика.

Развитие конкурентных принципов обслуживания жилья создает предпосылки для приватизации муниципальных предприятий по обслуживанию жилищного фонда. Причем, чем больше конкуренции будет в сфере обслуживания жилья, тем меньше ограничений должно быть в приватизации муниципальных предприятий.

1.1.4. В малых городах и муниципальных образованиях, включая сельские населенные пункты, подходы к проблемам демонополизации и формирования конкурентной среды могут существенно отличаться от подходов к этим проблемам в больших городах.

Главным критерием в выборе той или иной структуры управления должна быть экономическая целесообразность и минимизация стоимости услуг ЖКХ.

1.1.5. Основной функцией подрядной организации является качественное выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда. В состав основных работ по договору подряда входят:

- проведение профилактических осмотров (обследований) жилищного фонда, инженерного оборудования, придомовых территорий;

- наладка инженерного оборудования обслуживаемых зданий;

- работы аварийного характера в жилых зданиях;

- подготовка жилых зданий к сезонной эксплуатации;

- выполнение планово-предупредительных (профилактических) ремонтов;

- работы по санитарному содержанию придомовых территорий.

Подрядные организации необходимо освобождать от несвойственных им регистрационно-учетных функций, паспортно-учетной работы, сбора платежей с населения за жилье и коммунальные услуги, оформление льгот и субсидий и от других форм социального обслуживания населения. Учитывая, что во многих городах функция регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства возложена на муниципальные предприятия, занятые содержанием и ремонтом жилищного фонда, нормативную численность паспортистов рекомендуется устанавливать из расчета 1 человек на 6 500 человек (учитывается численность постоянно проживающего населения и среднее по предыдущему году количество временно зарегистрированных граждан).

1.1.6. При заключении конкретного договора состав выполняемых подрядчиком работ уточняется. Чем четче и конкретнее будут сформулированы требования к составу, качеству, периодичности, срокам выполнения тех или иных видов работ, тем легче будет контролировать реальный объем и качество их выполнения подрядной организацией.

Порученные подрядчику работы должны выполняться согласно утверждаемому плану-графику. Оценка качества выполнения работ производится путем плановых и внеплановых проверок. Результаты проверок оформляются двусторонними актами.

1.2. О нормировании труда работников предприятий-подрядчиков, занятых
содержанием и ремонтом жилищного фонда

1.2.1. Сборник предназначен для определения численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих предприятий-подрядчиков, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, на основании которых в свою очередь рассчитываются нормативные расходы на оплату труда в нормативных расходах, и соответственно, в экономически обоснованной цене. Такой подход устанавливает цельную методику формирования расходов на выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей.

1.2.2. В сборник включены нормы времени, нормы обслуживания и нормативы численности (далее "нормы труда"):

- руководителей, специалистов и служащих;

- на работы по санитарному содержанию домовладений (уборку территорий домовладений, обслуживание мусоропроводов, уборку лестничных клеток)

- на работы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, дымоудаления);

- на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши, кровли, оконные и дверные проемы, лестницы, полы), которые являются составными частями единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2.3. Приведенные в сборнике нормативы численности руководителей, специалистов и служащих определены с учетом разделения на муниципальном уровне функций между собственниками жилищного фонда, Службами заказчика (управляющими компаниями) и подрядными организациями.

1.2.4. Нормы труда носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.

1.2.5. В основу разработки норм труда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. N 170; фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.

1.2.6. Понятие "норма времени" означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, понятие "норма обслуживания" - количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.

1.2.7. Нормы времени установлены в человеко-часах на единицу объема работы для исполнителей, численный и квалификационный состав которых приведен в каждом параграфе нормативной части сборника при обеспечении необходимыми материалами, инструментом и приспособлениями.

1.2.8. Нормы обслуживания установлены на работы, выполняемые одним исполнителем в течение рабочей смены при продолжительности рабочей недели 40 часов и соблюдением других законодательных норм охраны труда при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени и обеспечении необходимыми приспособлениями и средствами уборки.

1.2.9. Понятие "нормативы численности" означает оптимальную численность работников конкретного профессионально-квалификационного состава, необходимую для выполнения единицы или общего объема работ в определенных организационно-технических условиях.

1.2.10. Нормативами предусмотрена: для руководителей, специалистов и служащих - списочная численность; для рабочих - явочная численность. Для определения списочной численности необходимо учесть коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявки в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.

1.2.11. В составах работ перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы, вытекающие из характера и содержания самой работы - доставка средств уборки и приспособлений к месту работы и в конце смены - в установленное место, дежурство (наблюдение за санитарным состоянием территории и за сохранностью всего наружного домового оборудования и т.п.), не упоминаются, но их выполнение нормами учтено.

1.2.12. Нормами труда учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений, погрузку на транспортные средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) со складированием, установку и перестановку подмостей и приспособлений, периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку в установленное место на расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.

1.2.13. Затраты времени на переезды (переходы) рабочих от участка до объекта и с объекта на объект нормами не учтены и устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечивающих минимальные затраты времени на передвижение рабочих.

1.2.14. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.

1.2.15. Нормами времени на работы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования и ремонту конструктивных элементов жилых зданий предусмотрено выполнение работ при положительной температуре. При производстве работ на открытом воздухе при отрицательной температуре к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты:

     при температуре ниже 0°С до -10°С    - 1,1;
     при температуре от -11°С до -20°С    - 1,2;
     при температуре от -21°С до -30°С    - 1,3;
     при температуре от -31°С до -40°С    - 1,45;
     при температуре от -41 °С            - 1,5.
1.2.16. Наименования профессий рабочих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.

1.2.17. В качестве основного нормообразующего фактора при определении нормативной численности руководителей, специалистов и служащих выбрана общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого предприятием. Расчет производится в диапазоне рекомендуемых значений общей площади жилищного фонда от 50 000 до 1 200 000 м2. При превышении предельного размера общей площади, установленного в сборнике, представляется целесообразным привлекать несколько предприятий-подрядчиков. При этом возникают предпосылки для формирования конкурентной среды в сфере обслуживания жилищного фонда.

1.2.18. Применение укрупненных норм труда возможно в том случае, когда состав и периодичность выполняемых работ совпадает с установленными в сборнике. Если установлена другая периодичность, то укрупненные нормы обслуживания необходимо корректировать с учетом местных особенностей.

1.2.19. На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении и применении на местах иной организации труда, машин и приспособлений рекомендуется разрабатывать местные нормы труда.

1.2.20. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества могут применяться повышающие коэффициенты.

1.2.21. В настоящие нормативы не включена численность работников, занятых аварийно-ремонтным обслуживанием жилищного фонда и транспортным обслуживанием, которая определяется по другим нормативно-методическим документам.

1.2.22. Пример расчета численности рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений, приведен в Приложениях 4, 5 и 6 раздела 1 сборника.

1.2.23. Пример расчета численности рабочих, занятых ремонтом и обслуживание# внутридомового инженерного оборудования, приведен в Приложении 1 разделе 2# сборника.

1.2.24. Пример расчета численности рабочих, занятых ремонтом конструктивных элементов жилых зданий, приведен в Приложении 1 разделе# 3 сборника.

2. Нормы времени и нормы обслуживания на работы
по санитарному содержанию домовладений

2.1. Уборка территорий домовладений

2.1.1. Организация труда и технология работ

2.1.1.1. Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную или тротуароуборочными, подметально-уборочными и поливомоечными машинами. Места, недоступные для машин, убираются вручную до начала работы этих машин.

2.1.1.2. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.

2.1.1.3. Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливомоечных машин.

2.1.1.4. Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный, свежевыпавшие снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

2.1.1.5. При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - "под скребок", с неусовершенствованных покрытий и с территорий без покрытий снег убирается неполностью - "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.

2.1.1.6. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега - плугом и щеткой. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в валы или кучи, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей, или вывозить автотранспортом. Погрузка снега на автотранспорт производится с помощью снегопогрузчиков или вручную. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального движения троллейбусов и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м.

2.1.1.7. Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную.

2.1.1.8. Для удаления отдельных образований льда толщиной до 2 см производится предварительная обработка этих образований хлоридами.

2.1.1.9. При гололеде производится посыпка территорий песком с помощью машин (с пескоразбрасывающим устройством) или вручную. Для посыпки применяется крупнозернистый и средне-зернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений. Песок предварительно просеивается через сито с отверстиями диаметром 5 мм.

2.1.1.10. Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно, в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Территории дворов относятся к I классу.

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.

2.1.1.11. Механизированная уборка территории производится по маршрутным картам, содержащим план тротуаров и дворов с находящимися на них зелеными насаждениями, столбами и мачтами электроосвещения и различного рода препятствиями.

На маршрутных картах устанавливается наиболее рациональное направление движения машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, схема перемещения снега и смета, сочетание участков механизированной и ручной уборки, расстояние нулевых (от места стоянки до места работы) и холостых пробегов (переезды на другие места работы).

2.1.1.12. Перед началом работы водитель осматривает и смазывает машину, заправляет горючим и водой, устанавливает необходимое навесное оборудование и т.д.

2.1.1.13. Уборочные машины с комплектом навесного оборудования хранятся в специальных помещениях или гаражах.

2.1.1.14. Периодичность выполняемых работ приведена в Приложении 1.
2.1.2. Нормативная часть

2.1.2.1. Нормы времени и нормы обслуживания при ручной уборке территорий
домовладений

2.1.2.1.1. Подметание свежевыпавшего снега без предварительной
обработки территории смесью песка с хлоридами

Состав работ:
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник

Таблица 1
┌──────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Вид территории  │ Нормы времени на 1 м2 в  │  Нормы обслуживания в   │
│                  │  зависимости от класса   │  зависимости от класса  │
│                  │     территории, мин.     │     территории, м2      │
│                  ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬───────┤
│                  │   I    │   II   │  III   │   I    │   II   │  III  │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│        1         │   2    │   3    │   4    │   5    │   6    │   7   │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│С                 │  0,14  │  0,16  │  0,20  │  3000  │  2625  │ 2100  │
│усовершенствован- │        │        │        │        │        │       │
│ным покрытием     │        │        │        │        │        │       │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│С                 │  0,17  │  0,20  │  0,25  │  2471  │  2100  │ 1680  │
│неусовершенствова-│        │        │        │        │        │       │
│нным покрытием    │        │        │        │        │        │       │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Без покрытий      │  0,21  │  0,25  │  0,32  │  2000  │  1680  │ 1312  │
└──────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
2.1.2.1.2. Транспортировка смеси песка с хлоридами от места
складирования к месту посыпки

Состав работ:
Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 63,6 мин.

2.1.2.1.3. Подготовка смеси песка с хлоридами

Состав работ:
Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами.

Профессия: дворник.

Нормы времени на 1 м3 - 50 мин.

2.1.2.1.4. Посыпка территории

Состав работ:
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.

Профессия: дворник.

Таблица 2
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│  Классы территорий   │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          0,13          │         3231          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          0,15          │         2800          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          0,17          │         2471          │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.5. Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью
песка с хлоридами

Состав работ:
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 3
┌─────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│         Вид территории          │ Нормы времени на │      Нормы       │
│                                 │    1 м2, мин.    │ обслуживания, м2 │
├─────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│                1                │        2         │        3         │
├─────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│С усовершенствованным покрытием  │       0,43       │       977        │
├─────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│С неусовершенствованным покрытием│       0,56       │       750        │
├─────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Без покрытий                     │       0,66       │       636        │
└─────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
2.1.2.1.6. Сдвигание свежевыпавшего снега

Состав работ:
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 4
┌───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Вид территории   │ Нормы времени на 1 м2 в │  Нормы обслуживания в   │
│                   │  зависимости от класса  │  зависимости от класса  │
│                   │    территории, мин.     │       территории,       │
│                   │                         │           м2            │
│                   ├───────┬────────┬────────┼────────┬────────┬───────┤
│                   │   I   │   II   │  III   │   I    │   II   │  III  │
├───────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│         1         │   2   │   3    │   4    │   5    │   6    │   7   │
├───────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│С                  │ 0,61  │  0,71  │  0,81  │  689   │  592   │  519  │
│усовершенствованным│       │        │        │        │        │       │
│покрытием          │       │        │        │        │        │       │
├───────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│С                  │ 0,74  │  0,85  │  0,97  │  568   │  494   │  433  │
│неусовершенствован-│       │        │        │        │        │       │
│ным покрытием      │       │        │        │        │        │       │
├───────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Без покрытий       │ 0,90  │  1,04  │  1,20  │  467   │  404   │  350  │
└───────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
2.1.2.1.7. Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями
от уплотненного снега

Состав работ:
Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 5
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│   Класс территории   │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          1,79          │          235          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          2,26          │          186          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          2,59          │          162          │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.8. Очистка территорий от наледи без предварительной обработки
хлоридами

Состав работ:
Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 6
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│   Класс территории   │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          4,25          │          99           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          4,48          │          94           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          5,14          │          82           │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.9. Очистка территорий от наледи и льда с предварительной
обработкой хлоридами

Состав работ:
Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 7
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│   Класс территории   │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          6,55          │          64           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          7,53          │          56           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          8,66          │          48           │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.10. Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков
пожарных колодцев

Состав работ:
Скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.

Профессия: дворник.

Таблица 8
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│        Вид дворового оборудования         │     Нормы времени на      │
│                                           │        1 шт., мин.        │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Водосточные трубы                          │           6,13            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Крышки люков, пожарных колодцев            │           7,10            │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
2.1.2.1.11. Перекидывание снега и скола

Состав работ:
Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 23,9 мин.

Норма обслуживания - 17,5 м3.

2.1.2.1.12. Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш

Состав работ:
Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 34,9 мин.

2.1.2.1.13. Погрузка снега и скола

Состав работ:
Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 14,1 мин.

2.1.2.1.14. Очистка участков территорий от снега и наледи
при механизированной уборке

Состав работ:
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Профессия: дворник.

Таблица 9
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│    Вид территории    │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          0,08          │         5250          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          0,10          │         4200          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          0,12          │         3500          │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.15. Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки

Состав работ:
Укладка снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 15,1 мин.

2.1.2.1.16. Очистка контейнерной площадки в холодный период

Состав работ:
Очистка площадки от снега и наледи.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 3,6 мин.

Норма обслуживания - 117 м2.

2.1.2.1.17. Уборка отмосток

Состав работ:
Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 2,21 мин.

2.1.2.1.18. Уборка приямков

Состав работ:
Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 приямок - 31,4 мин.

2.1.2.1.19. Подметание территории

Состав работ:
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

Таблица 10
┌──────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Вид территории  │ Нормы времени на 1 м2 в  │  Нормы обслуживания в   │
│                  │  зависимости от класса   │  зависимости от класса  │
│                  │     территории, мин.     │       территории,       │
│                  │                          │           м2            │
│                  ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬───────┤
│                  │   I    │   II   │  III   │   I    │   II   │  III  │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│        1         │   2    │   3    │   4    │   5    │   6    │   7   │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│С                 │  0,08  │  0,10  │  0,12  │  5250  │  4200  │ 3500  │
│усовершенствован- │        │        │        │        │        │       │
│ным покрытием     │        │        │        │        │        │       │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│С                 │  0,11  │  0,13  │  0,15  │  3818  │  3231  │ 2800  │
│неусовершенствова-│        │        │        │        │        │       │
│нным покрытием    │        │        │        │        │        │       │
├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Без покрытий      │  0,13  │  0,15  │  0,17  │  3231  │  2800  │ 2471  │
└──────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
2.1.2.1.20. Уборка газонов

Состав работ:
Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

Таблица 11
┌──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐
│      Вид уборки      │    Нормы времени на     │Нормы обслуживания, м2│
│                      │       1 м2, мин.        │                      │
│                      ├────────────┬────────────┼───────────┬──────────┤
│                      │   газоны   │   газоны   │  газоны   │  газоны  │
│                      │  средней   │  сильной   │  средней  │ сильной  │
│                      │засоренности│засоренности│засореннос-│засоренно-│
│                      │            │            │    ти     │   сти    │
├──────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│          1           │     2      │     3      │     4     │    5     │
├──────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│Уборка   газонов    от│    0,70    │    1,06    │    600    │   395    │
│листьев,       сучьев,│            │            │           │          │
│мусора                │            │            │           │          │
├──────────────────────┼────────────┴────────────┼───────────┴──────────┤
│Уборка   газонов    от│          0,077          │        30430         │
│случайного мусора     │                         │                      │
└──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘
Примечание:
К газонам средней засоренности относятся газоны, имеющие до 70% засоренности. При засоренности свыше 70% газоны считаются сильно засоренными.

2.1.2.1.21. Поливка газонов из шланга

Состав работ:
Равномерная поливка газонов из шланга.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 0,06 мин.

Норма обслуживания - 7000 м2.

2.1.2.1.22. Погрузка мусора на автотранспорт вручную

Состав работ:
Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 46,8 мин.

2.1.2.1.23. Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями
и площадками перед входом в подъезд

2.1.2.1.23.1. Подметание ступеней и площадок

Состав работ:
Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 0,153 мин.

2.1.2.1.23.2. Сметание снега со ступеней и площадок

Состав работ:
Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 0,827 мин.

2.1.2.1.23.3. Мытье ступеней и площадок

Состав работ:
Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 1,52 мин.

2.1.2.1.24. Уборка контейнерных площадок

Состав работ:
Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 1,46 мин.

Норма обслуживания - 233 м2.

2.1.2.1.25. Мойка территории с усовершенствованными
и неусовершенствованными покрытиями

Состав работ:
Мойка территории из шланга.

Профессия: дворник.

Таблица 12
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│    Вид территории    │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          0,09          │         4667          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          0,12          │         3500          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          0,15          │         2800          │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.26. Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга

Состав работ:
Поливка территории из шланга.

Профессия: дворник.

Таблица 13
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│    Вид территории    │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          0,04          │         10500         │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          0,07          │         6000          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          0,08          │         5250          │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.27. Очистка участков территорий от мусора
при механизированной уборке

Состав работ:
Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборки.

Профессия: дворник.

Таблица 14
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│    Вид территории    │    Нормы времени на    │Нормы обслуживания, м2 │
│                      │       1 м2, мин.       │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │           2            │           3           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          I           │          0,05          │         8400          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          II          │          0,06          │         7000          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│         III          │          0,09          │         4667          │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2.1.2.1.28. Очистка урн от мусора

Состав работ:
Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

Таблица 15
┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│                   Тип урны                   │   Нормы времени на 1   │
│                                              │       урну, мин.       │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│                      1                       │           2            │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Чугунные литые (диаметр - 200-300 мм, высота -│          4,88          │
│600 мм)                                       │                        │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Железобетонные   с   металлическим   вкладышем│          2,34          │
│(размер  основания  -  320x320 мм,    высота -│                        │
│510 мм)                                       │                        │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Шарообразные (диаметр шаров -  260 мм,  высота│          4,02          │
│подставки - 670 мм)                           │                        │
└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
2.1.2.1.29. Промывка урн

Состав работ:
Транспортировка урн в установленное для промывки место. Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место.

Профессия: дворник.

Таблица 16
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│                Тип урны                │Нормы времени на 1 урну, мин. │
│                                        │                              │
│                                        ├───────────────┬──────────────┤
│                                        │   промывка    │   промывка   │
│                                        │    вручную    │   шлангом    │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                   1                    │       2       │      3       │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Чугунные литые                          │     6,75      │     2,88     │
│(диаметр - 200-300 мм, высота - 600 мм) │               │              │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Железобетонные с металлическим вкладышем│      4,5      │     2,83     │
│(размер основания - 320x320 мм, высота -│               │              │
│510 мм)                                 │               │              │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Шарообразные                            │     8,23      │     4,45     │
│(диаметр   шаров   -   260 мм,    высота│               │              │
│подставки -                             │               │              │
│670 мм)                                 │               │              │
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘
2.1.2.1.30. Промывка номерных фонарей

Состав работ:
Промывка номерных фонарей водой с применением моющих средств, вытирание насухо.

Профессия: дворник.

Норма времени на один фонарь - 5,74 мин.

2.1.2.1.31. Протирка указателей

Состав работ:
Протирка указателей влажной тряпкой.

Профессия: дворник.

Норма времени на один указатель - 2,15 мин.

2.1.2.2. Укрупненные нормы обслуживания при ручной уборке территорий
домовладений

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на выполняемую вручную уборку тротуаров и дворовых территорий.

Состав работ:
Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территории с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки, погрузка снега и скола на транспорт, уборка отмосток, приямков, посыпка территории песком и хлоридами во время гололеда, подметание территории, мойка территории при летних механизированных уборочных работах, недоступных для уборки машиной, очистка урн от мусора и промывка их, промывка номерных фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Профессия: дворник.

Таблица 17
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│      Вид территории       │Укрупненные нормы обслуживания в зависимости │
│                           │          от класса территории, м2           │
│                           ├────────────┬───────────┬────────────┬───────┤
│                           │     I      │    II     │    III     │       │
├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤       │
│             1             │     2      │     3     │     4      │       │
├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│С       усовершенствованным│    3630    │   3080    │    2500    │   1   │
│покрытием                  │            │           │            │       │
├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│С     неусовершенствованным│    2860    │   2420    │    1850    │   2   │
│покрытием                  │            │           │            │       │
├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│Без покрытий               │    2340    │   1980    │    1610    │   3   │
├───────────────────────────┼────────────┴───────────┴────────────┼───────┤
│Газоны                     │                30000                │   4   │
├───────────────────────────┼────────────┬───────────┬────────────┼───────┤
│                           │     а      │     б     │     в      │       │
└───────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┘
Примечание:
Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в Приложении 1.
2.1.2.3. Нормы обслуживания при механизированной уборке территорий
домовладений

2.1.2.3.1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см

Состав работ:
Подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 18
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│          Типы машин           │     Рабочая скорость машины, км/ч     │
│                               ├─────────────┬────────────┬────────────┤
│                               │     3,5     │    7,0     │    8,0     │
│                               ├─────────────┴────────────┴────────────┤
│                               │        Нормы обслуживания, м2         │
├───────────────────────────────┼─────────────┬────────────┬────────────┤
│Тротуароуборочные машины       │    15600    │   31300    │   35700    │
├───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Машины дорожные                │    31100    │   62300    │   71300    │
├───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Подметально-уборочные машины   │    21200    │   42300    │   48400    │
└───────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘
2.1.2.3.2. Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

Состав работ:
Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой.

Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

Таблица 19
┌──────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┐
│        Типы машин        │ Профессия  │ Рабочая скорость машины, км/ч │
│                          │            ├──────────┬──────────┬─────────┤
│                          │            │   3,5    │   7,0    │   8,0   │
│                          │            ├──────────┴──────────┴─────────┤
│                          │            │    Норма обслуживания, м2     │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬─────────┤
│            1             │     2      │    3     │    4     │    5    │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Тротуароуборочные машины  │  Водитель  │  15100   │  30400   │  34700  │
│                          │ автомобиля │          │          │         │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Машины дорожные           │    -"-     │  30700   │  61400   │  70100  │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Подметально-уборочные     │    -"-     │  20000   │  40000   │  45700  │
│машины                    │            │          │          │         │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Машины       универсальные│ Тракторист │  31700   │  63500   │  72500  │
│уборочные                 │            │          │          │         │
└──────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
2.1.2.3.3. Очистка территорий от уплотненного снега
толщиной слоя до 2 см

Состав работ:
Срезание и сдвигание уплотненного снега плугом с одновременным подметанием щеткой.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 20
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│          Типы машин           │     Рабочая скорость машины, км/ч     │
│                               ├─────────────┬────────────┬────────────┤
│                               │     3,5     │    7,0     │    8,0     │
│                               ├─────────────┴────────────┴────────────┤
│                               │        Норма обслуживания, м2         │
├───────────────────────────────┼─────────────┬────────────┬────────────┤
│               1               │      3      │     4      │     5      │
├───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Тротуароуборочные машины       │    13200    │   26500    │   30200    │
├───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Машины дорожные                │    29700    │   59600    │   68000    │
├───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Подметально-уборочные машины   │    18600    │   37200    │   42500    │
└───────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘
2.1.2.3.4. Посыпка территорий

Состав работ:
Загрузка бункера песком или смесью песка с хлоридами. Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 21
┌─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┐
│       Типы машин        │Расстояние │  Рабочая скорость машины, км/ч  │
│                         │ до места  ├──────────┬───────────┬──────────┤
│                         │заправки в │   3,5    │    7,0    │   8,0    │
│                         │  км, до   ├──────────┴───────────┴──────────┤
│                         │           │     Норма обслуживания, м2      │
│                         │           │                                 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┬───────────┬──────────┤
│            1            │     2     │    3     │     4     │    5     │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Тротуароуборочные машины │    1,0    │   5400   │   8680    │   8990   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    2,0    │   4760   │   7580    │   7800   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    3,0    │   4250   │   6720    │   6900   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    4,0    │   3840   │   6040    │   5860   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    5,0    │   3500   │   5490    │   5600   │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Разбрызгиватель          │    1,0    │  20900   │   25800   │  26700   │
│технологических          ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│материалов               │    2,0    │  18800   │   22700   │  23400   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    3,0    │  17100   │   20300   │  20800   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    4,0    │  15700   │   18400   │  18800   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    5,0    │  14500   │   16700   │  17000   │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Машины дорожные          │    1,0    │  51500   │   77700   │  83900   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    2,0    │  48000   │   69800   │  74900   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    3,0    │  44800   │   63400   │  67600   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    4,0    │  42100   │   58100   │  61600   │
│                         ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│                         │    5,0    │  39700   │   53600   │  56600   │
└─────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
2.1.2.3.5. Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя
свыше 2 см

Состав работ:
Скалывание льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью скалывающего оборудования. Сдвигание скола в валы или кучи.

Профессия: тракторист.

Таблица 22
┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│                Типы машин                │   Нормы обслуживания, м2   │
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│                    1                     │             2              │
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Машины универсальные уборочные            │           55440            │
└──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
2.1.2.3.6. Переброска снежного вала ротором

Состав работ:
Установка ротора у снежного вала. Переброска снега или скола.

Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

Таблица 23
┌───────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│          Типы машин           │     Профессия      │ Норма выработки, │
│                               │                    │        м2        │
├───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│               1               │         2          │        3         │
├───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Снегоочистители                │Водитель автомобиля │      29200       │
├───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Тротуароуборочные машины       │        -"-         │       6850       │
├───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Машины универсальные уборочные │     Тракторист     │      12200       │
└───────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘
2.1.2.3.7. Погрузка снега универсальным погрузчиком

Состав работ:
Установка снегопогрузчика у снежного вала. Погрузка снега или скола на самосвалы.

Профессия: водитель автомобиля.

Норма выработки - 1568 м3.

2.1.2.3.8. Подметание территорий

Состав работ:
Заправка бака водой. Подметание территорий с одновременным увлажнением. Переезд к месту выгрузки мусора.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 24
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│           Типы машин            │    Рабочая скорость машины, км/ч    │
│                                 ├────────────┬────────────┬───────────┤
│                                 │    3,5     │    7,0     │    8,0    │
│                                 ├────────────┴────────────┴───────────┤
│                                 │       Норма обслуживания, м2        │
├─────────────────────────────────┼────────────┬────────────┬───────────┤
│                1                │     3      │     4      │     5     │
├─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Тротуароуборочные машины         │   17800    │   35600    │   40600   │
├─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Подметально-уборочные машины     │   38300    │   76600    │   87600   │
└─────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
2.1.2.3.9. Мойка территорий с усовершенствованными
и неусовершенствованными покрытиями

Состав работ:
Наполнение бака водой. Мойка территорий.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 25
┌─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┐
│       Типы машин        │Расстояние │  Рабочая скорость машины, км/ч  │
│                         │ до места  ├──────────┬───────────┬──────────┤
│                         │заправки в │   3,5    │    7,0    │   8,0    │
│                         │  км, до   ├──────────┴───────────┴──────────┤
│                         │           │     Норма обслуживания, м2      │
│                         │           │                                 │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┬───────────┬──────────┤
│            1            │     2     │    3     │     4     │    5     │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Тротуароуборочные машины │    1,0    │   6770   │   7600    │    -     │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    2,0    │   5090   │   5540    │    -     │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    3,0    │   4140   │   4430    │    -     │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    4,0    │   3460   │   3660    │    -     │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    5,0    │   2920   │   3060    │    -     │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Машины дорожные          │    1,0    │  39800   │   59900   │  64700   │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    2,0    │  36800   │   53300   │  57100   │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    3,0    │  34200   │   48100   │  51100   │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    4,0    │  32000   │   43900   │  46400   │
│                         │           │          │           │          │
│                         │    5,0    │  30000   │   40200   │  42200   │
└─────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
2.1.2.3.10. Очистка урн от мусора

Состав работ:
Очистка урн в люк кузова. Переезд к последующим урнам. Транспортировка мусора в установленное место для утилизации или на свалку. Разгрузка.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 26
┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Расстояние переезда│                     Типы урн                      │
│до свалки в км, до ├────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│                   │ чугунные литые │железобетонные с │  шарообразные  │
│                   │   (диаметром   │  металлическим  │ (диаметр шаров │
│                   │  200-300 мм,   │вкладышем (размер│ 260 мм, высота │
│                   │ высота 650 мм) │    основания    │   подставки    │
│                   │                │   320x320 мм,   │    670 мм)     │
│                   │                │ (высота 510 мм) │                │
├───────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┤
│                      Норма обслуживания урн, шт.                      │
├───────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│         1         │       2        │        3        │       4        │
├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│        5,0        │      249       │       313       │      135       │
├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│       10,0        │      216       │       256       │      132       │
├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│       15,0        │      191       │       219       │      130       │
├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│       20,0        │      172       │       190       │      128       │
├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│       30,0        │      143       │       151       │      125       │
└───────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘
2.1.2.3.11. Поливка территорий с покрытиями и без покрытий

Состав работ:
Наполнение бака водой. Поливка территорий.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 27
┌──────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐
│      Типы машин      │Расстояние │   Рабочая скорость машины, км/ч    │
│                      │до заправки├───────────┬────────────┬───────────┤
│                      │ в км, до  │    3,5    │    7,0     │    8,0    │
│                      │           ├───────────┴────────────┴───────────┤
│                      │           │       Норма обслуживания, м2       │
├──────────────────────┼───────────┼───────────┬────────────┬───────────┤
│          1           │     2     │     3     │     4      │     5     │
├──────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Поливомоечные машины  │    1,0    │   24500   │     -      │     -     │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    2,0    │   20100   │     -      │     -     │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    3,0    │   17300   │     -      │     -     │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    4,0    │   15000   │     -      │     -     │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    5,0    │   13100   │     -      │     -     │
├──────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Тротуароуборочные     │    1,0    │   19800   │   24700    │     -     │
│машины                │           │           │            │           │
│                      │    2,0    │   15800   │   18800    │     -     │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    3,0    │   13300   │   15400    │     -     │
│                      │           │           │            │           │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    4,0    │   11400   │   12900    │     -     │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    5,0    │   9860    │   11000    │     -     │
├──────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Машины дорожные       │    1,0    │  282400   │   360900   │  377200   │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    2,0    │  246700   │   304500   │  316000   │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    3,0    │  218900   │   263400   │  271900   │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    4,0    │  197500   │   232900   │  239600   │
│                      │           │           │            │           │
│                      │    5,0    │  178800   │   207300   │  212600   │
└──────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
Примечание:
Затраты времени на пробег автомобилей к месту забора воды, загрузки песком и хлоридами, с одного участка выполнения работ на другой, от гаража (стоянки) к месту проведения работ и от места проведения работ в гараж (на стоянку) следует определять по нормам времени на 1 км пробега, приведенным ниже в Таблице 28.
Таблица 28
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│    Характеристика дорог (тип дорожного    │  Расчетная  │Норма времени│
│                 покрытия)                 │  скорость   │   на 1 км   │
│                                           │   пробега   │пробега, час │
│                                           │ автомобиля, │             │
│                                           │    км/ч     │             │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│При работе за городом                      │             │             │
│                                           │             │             │
│1. Дороги с  усовершенствованным  покрытием│     42      │   0,0263    │
│(асфальтобетонные,         цементобетонные,│             │             │
│брусчатые, гудронированные, клинкерные)    │             │             │
│                                           │             │             │
│2. Дороги с  твердым  покрытием  (булыжные,│     33      │   0,0334    │
│щебеночные,    гравийные    и     грунтовые│             │             │
│улучшенные)                                │             │             │
│                                           │             │             │
│3. Дороги естественные грунтовые           │     25      │   0,0441    │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│При работе в городе                        │             │             │
│                                           │             │             │
│Независимо от типа дорожного  покрытия  для│             │             │
│автомобилей грузоподъемностью:             │             │             │
│                                           │             │             │
│до 7 т (автоцистерны до 6 тыс.л)           │     23      │   0,0480    │
│                                           │             │             │
│7 т (автоцистерны от 6 тыс.л)              │     22      │   0,0501    │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│При работе в городе или за городом         │             │             │
│                                           │             │             │
│Независимо от типа дорожного  покрытия  для│     18      │   0,0612    │
│спецмашин, оборудованных на тракторах      │             │             │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
2.2. Обслуживание мусоропроводов

2.2.1. Организация труда и технология работ

2.2.1.1. Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов; очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов; своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов на порожние; вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в мусоровоз; очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером; профилактический осмотр всех элементов мусоропровода; устранение засоров.

2.2.1.2. Профилактические осмотры мусоропроводов производятся периодически, обнаруженные во время осмотров повреждения и неисправности устраняются немедленно. Удаление мусора из мусороприемных камер производится в сроки, установленные санитарными требованиями.

2.2.1.3. Мусоросборники транспортируются из камер во двор и устанавливаются до их вывоза на свободные места в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и окон. После каждого удаления мусора полы камер подметаются. Стены и полы камер, загрузочные клапаны мусоропроводов, а также мусоросборники периодически очищаются от грязи и моются. Засоры стволов мусоропроводов устраняются немедленно. При появлении насекомых и грызунов в мусоропроводе производятся дезинфекционные работы специализированными организациями с участием рабочих по обслуживанию мусоропроводов.

2.2.1.4. Вывоз мусора осуществляется по системе "опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или "сменной" системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение). При системе "опорожнения" переносные мусоросборники ежедневно моет уборщик мусоропровода струей воды из шланга. Эта работа должна проводиться в специальных помещениях или мусороприемных камерах.

2.2.1.5. Нормы времени на работы по обслуживанию мусоропроводов установлены дифференцированно в зависимости от расположения и типов мусороприемных камер, типов мусоросборочных емкостей и способов их уборки.

Нормы установлены на работы по обслуживанию наиболее распространенных типов мусоропроводов (холодные, изолированные и обслуживающие одну вертикальную группу квартир, имеющие загрузочные клапаны с отверстиями размером от 150 х 200 мм до 200 х 200 мм).

Нормы установлены на следующие мусороприемники: переносные металлические емкостью 80-100 л; контейнеры емкостью 500-800 л; бункеры емкостью 400-600 л.

2.2.1.6. Нормы установлены с учетом затрат на доставку средств уборки и приспособлений в начале смены к месту работы и в конце смены в установленные для их хранения места, уборку рабочего места, устранение аварий и их последствий, выполнение непредвиденных работ и устранение мелких повреждений мусоропровода по заявкам жильцов.

2.2.1.7. Периодичность выполняемых работ приведена в Приложении 2.
2.2.1.8. Работы выполняются вручную или с помощью приспособлений, указанных конкретно в параграфах.

2.2.1.9. Перемещение мусоросборников производится с помощью ручных лебедок или ручных тележек.

2.2.2. Нормативная часть

2.2.2.1. Нормы времени на работы по обслуживанию мусоропроводов

2.2.2.1.1. Профилактический осмотр мусоропроводов

Состав работ:
Осмотр всех элементов мусоропровода, устранение мелких неисправностей.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Норма времени на 1 м мусоропровода - 2,69 мин.

2.2.2.1.2. Удаление мусора из мусороприемных камер

Состав работ:
Закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей мусором (в случае сбора мусора в бункеры), перемещение емкостей к месту хранения до вывоза. Установление пустых емкостей в камеры. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 29
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│  Типы мусороприемников  │           Место нахождения камер            │
│                         ├──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│                         │ на 1-м этаже │  в цокольном  │  в подвале   │
│                         │              │     этаже     │              │
│                         ├──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│                         │         Норма времени на 1 м3, мин          │
├─────────────────────────┼──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│            1            │      2       │       3       │      4       │
├─────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Переносной мусоросборник │     75,2     │     98,1      │    115,0     │
├─────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Бункер                   │     49,3     │     66,1      │     85,9     │
├─────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Контейнер                │     35,9     │     41,5      │     56,7     │
└─────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘
2.2.2.1.3. Уборка бункеров

Состав работ:
Закрывание шибера или клапана мусоропровода. Очистка бункера от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором и промывка водой.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 30
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│            Способ промывки             │      Нормы времени на 1      │
│                                        │         бункер, мин.         │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                   1                    │              2               │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│С помощью шланга                        │             12,5             │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Без шланга                              │             25,8             │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
2.2.2.1.4. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов

Состав работ:
Очистка клапанов от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, промывка водой и вытирание насухо.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Норма времени на один клапан - 5,91 мин.

2.2.2.1.5. Влажное подметание пола мусороприемных камер

Состав работ:
Подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Норма времени на 1 м3 - 0,635 мин.

2.2.2.1.6. Уборка мусороприемных камер

Состав работ:
Мытье стен и полов камер водой.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 31
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│       Способы мойки        │             Вид отделки стен             │
│                            ├─────────────────────┬────────────────────┤
│                            │    Облицованные     │Окрашенные масляной │
│                            │  кафельной плиткой  │      краской       │
│                            ├─────────────────────┴────────────────────┤
│                            │       Нормы времени на 1 м2, мин.        │
├────────────────────────────┼─────────────────────┬────────────────────┤
│             1              │          2          │         3          │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│С помощью шланга            │        2,20         │        2,20        │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Без шланга                  │        4,81         │        6,69        │
└────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
2.2.2.1.7. Мойка сменных мусоросборников

Состав работ:
Транспортировка мусоросборников к месту мойки. Мытье мусоросборников и транспортировка их на место.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 32
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│       Способы мойки        │           Типы мусоросборников           │
│                            ├─────────────────────┬────────────────────┤
│                            │     контейнеры      │     переносные     │
│                            │                     │   мусоросборники   │
│                            ├─────────────────────┴────────────────────┤
│                            │  Нормы времени на 1 мусоросборник, мин.  │
├────────────────────────────┼─────────────────────┬────────────────────┤
│             1              │          2          │         3          │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│С помощью шланга            │         3,7         │        2,63        │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Без шланга                  │        8,31         │        5,32        │
└────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
2.2.2.1.8. Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода

Состав работ:
Очистка всех элементов ствола мусоропровода от грязи и обработка дезинфицирующим раствором.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 33
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│        Способ выполнения работ         │     Нормы времени на 1 м     │
│                                        │     мусоропровода, мин.      │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                   1                    │              2               │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Вручную                                 │             2,06             │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│С помощью ершей с ручными лебедками     │             1,08             │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
2.2.2.1.9. Дезинфекция мусоросборников

Состав работ:
Очистка мусоросборников от грязи и обработка дезинфицирующим раствором.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 34
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│          Типы мусоросборников          │       Нормы времени на       │
│                                        │    1 мусоросборник, мин.     │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                   1                    │              2               │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Переносной мусоросборник                │             3,49             │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Бункер                                  │             10,1             │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Контейнер                               │             5,81             │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
2.2.2.2. Укрупненные нормы обслуживания по обслуживанию мусоропроводов

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на работы по обслуживанию мусоропроводов, выполняемые вручную.

Состав работ:
Профилактический осмотр мусоропроводов, удаление мусора из мусороприемных камер (мытье стен, полов, трапов), мойка мусоросборников (при системе вывоза мусора способом "опорожнения"), уборка загрузочных клапанов и нижней части ствола и шибера, дезинфекция мусоросборников и всех элементов мусоропровода.

Профессия: уборщик мусоропровода.

2.2.2.2.1. Укрупненные нормы обслуживания при системе вывоза мусора
способом "опорожнения"

Таблица 35
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│     Типы мусороприемников     │                                       Количество этажей в здании                                       │       │
│                               ├────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤       │
│                               │    До 5 этажей     │     От 6 до 9     │    От 10 до 13     │     От 14 до 18     │      Свыше 19      │       │
│                               ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬─────┼──────┬──────┬──────┼──────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┤       │
│                               │На 1-м│  В   │  В   │На 1-м│  В   │  В  │На 1-м│  В   │  В   │На 1-м│   В   │  В   │На 1-м│  В   │  В   │       │
│                               │этаже │цоко- │подва-│этаже │цоко- │под- │этаже │цоко- │подва-│этаже │цоколь-│подва-│этаже │цоко- │подва-│       │
│                               │      │льном │  ле  │      │льном │вале │      │льном │  ле  │      │  ном  │  ле  │      │льном │  ле  │       │
│                               │      │этаже │      │      │этаже │     │      │этаже │      │      │ этаже │      │      │этаже │      │       │
├───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤
│                                               Нормы обслуживания (количество проживающих, чел.)                                                │
├───────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤
│Переносной мусоросборник       │ 440  │ 420  │ 410  │ 490  │ 470  │ 450 │ 510  │ 490  │ 470  │ 560  │  540  │ 520  │ 610  │ 490  │ 470  │   1   │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Контейнер                      │ 460  │ 450  │ 440  │ 540  │ 530  │ 510 │ 540  │ 530  │ 510  │ 580  │  580  │ 560  │ 640  │ 630  │ 610  │   2   │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Бункер                         │ 370  │ 360  │ 350  │ 480  │ 470  │ 440 │ 470  │ 460  │ 450  │ 510  │  510  │ 490  │ 570  │ 560  │ 540  │   3   │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│                               │  а   │  б   │  в   │  г   │  д   │  е  │  ж   │  з   │  и   │  к   │   л   │  м   │  н   │  о   │  п   │       │
└───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
2.2.2.2.2. Укрупненные нормы обслуживания при "сменной" системе
вывоза мусора

Таблица 36
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│     Типы мусороприемников     │                                       Количество этажей в здании                                       │       │
│                               ├────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤       │
│                               │    До 5 этажей     │    От 6 до 9     │     От 10 до 13     │     От 14 до 18     │      Свыше 19      │       │
│                               ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬────┼───────┬──────┬──────┼──────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┤       │
│                               │На 1-м│  В   │  В   │На 1-м│  В   │ В  │На 1-м │  В   │  В   │На 1-м│   В   │  В   │На 1-м│  В   │  В   │       │
│                               │этаже │цоко- │подва-│этаже │цоко- │под-│ этаже │цоко- │подва-│этаже │цоколь-│подва-│этаже │цоко- │подва-│       │
│                               │      │льном │  ле  │      │льном │вале│       │льном │  ле  │      │  ном  │  ле  │      │льном │  ле  │       │
│                               │      │этаже │      │      │этаже │    │       │этаже │      │      │ этаже │      │      │этаже │      │       │
├───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤
│                                               Нормы обслуживания (количество проживающих, чел.)                                                │
├───────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤
│Переносной мусоросборник       │ 460  │ 440  │ 430  │ 510  │ 490  │470 │  530  │ 510  │ 490  │ 580  │  560  │ 540  │ 640  │ 510  │ 490  │   1   │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Контейнер                      │ 480  │ 470  │ 460  │ 560  │ 550  │530 │  560  │ 550  │ 530  │ 600  │  600  │ 580  │ 670  │ 660  │ 640  │   2   │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Бункер                         │ 380  │ 370  │ 360  │ 500  │ 490  │460 │  490  │ 480  │ 470  │ 530  │  530  │ 510  │ 590  │ 580  │ 560  │   3   │
├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│                               │  а   │  б   │  в   │  г   │  д   │ е  │   ж   │  з   │  и   │  к   │   л   │  м   │  н   │  о   │  п   │       │
└───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
Примечания:
1. Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в Приложении 2.
2. При установлении укрупненных норм обслуживания приняты мусоропроводы с загрузочными клапанами, находящимися на лестничных площадках. При обслуживании мусоропроводов с загрузочными клапанами, находящимися в квартирах (уход за которыми входит в обязанности жильцов), к нормам обслуживания применять коэффициент К=1,06.

3. При наличии мусороприемных камер, расположенных в заглубленных подвалах с техническими коридорами и особо стесненными проходами, к нормам обслуживания применять коэффициент К=0,8.

2.3. Уборка лестничных клеток

2.3.1. Организация труда и технология работ

2.3.1.1. Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, подоконников, перил, оконных и лифтовых ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье кабин и лифтов.

2.3.1.2. Нормы времени на работы по уборке лестничных клеток разработаны в зависимости от видов уборочных работ различных элементов и оборудования лестничных клеток.

2.3.1.3. В начале смены рабочий доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.

2.3.1.4. Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов, клапанов мусоропроводов. При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару и транспортируют в установленное место на расстояние до 100 м. Лестницы перед мытьем нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, гвозди, иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам. Ведро с водой при мытье ставят на верхнюю ступеньку.

2.3.1.5. Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) производят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой. Выполняя эту работу, рабочий должен стоять несколько в стороне от стен, применяя при этом защитные очки.

2.3.1.6. Перед мытьем окон лестничных клеток рабочий должен убедиться в исправности переплетов и надежном креплении стекол. При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. Рабочий приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его.

2.3.1.7. Периодичность работ по уборке лестничных клеток приведена в Приложении 3.
2.3.2. Нормативная часть

2.3.2.1. Нормы времени на работы по уборке лестничных клеток

2.3.2.1.1. Влажная протирка ограждений лифтовых шахт
из металлической сетки

Состав работ:
Влажная протирка ограждений лифтовой шахты из металлической сетки с помощью щетки с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Норма времени на 1 м2 ограждения - 1,86 мин.

2.3.2.1.2. Уборка кабин лифтов

Профессия: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Таблица 37
┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐
│  Объекты уборки и   │            Состав работ             │   Норма   │
│ наименование работ  │                                     │времени на │
│                     │                                     │1 м2, мин. │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│          1          │                  2                  │     3     │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│Полы:                │Подметание  пола   кабины     лифта с│   0,60    │
│влажное подметание   │предварительным его увлажнением      │           │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│мытье                │Мытье    пола    кабины    лифта    с│   1,06    │
│                     │периодической сменой воды или моющего│           │
│                     │раствора.                            │           │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│Стены и двери:       │Протирка стен и дверей кабины лифта с│   1,20    │
│протирка             │периодической сменой воды или моющего│           │
│                     │раствора.                            │           │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│мытье                │Мытье стен и дверей  кабины   лифта с│   1,67    │
│                     │периодической сменой воды или моющего│           │
│                     │раствора.                            │           │
└─────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────┘
2.3.2.1.3. Мытье окон

Состав работ:
Открывание рамы. Мытье рамы, переплетов, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 38
┌───────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│        Виды окон и остеклений         │     Окна,      │    Окна,     │
│                                       │ легкодоступные │труднодоступ- │
│                                       │   для работы   │ные для работы│
│                                       ├────────────────┴──────────────┤
│                                       │ Норма времени на 1 м2 площади │
│                                       │  окна с одной стороны, мин.   │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┬──────────────┤
│                   1                   │       2        │      3       │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Окна обычной конфигурации со  сплошными│      2,90      │     3,80     │
│стеклами                               │                │              │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Тоже, с  количеством  ячеек  в  оконном│      3,51      │     4,43     │
│переплете до пяти                      │                │              │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Тоже, с количеством ячеек более пяти   │      3,62      │     5,39     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Окна со  сложной  конфигурацией   рам и│      4,83      │     6,34     │
│стекол                                 │                │              │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Сплошные остекления витринного типа    │      2,65      │     3,60     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Тоже, с количеством ячеек до пяти      │      3,44      │     4,39     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Тоже, с количеством ячеек более пяти   │      3,99      │     5,15     │
└───────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘
2.3.2.1.4. Обметание пыли с потолков

Состав работ:
Сухое обметание пыли с потолков при помощи волосяной щетки.

Профессия: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Норма времени на 1 м2 - 0,63 мин.

2.3.2.1.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей

Состав работ:
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением.

Профессия: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Таблица 39
┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│      Объекты уборки      │  Виды оборудования на лестничных клетках   │
│                          ├───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│                          │оборудова- │мусоропро-│   лифт   │  лифт,   │
│                          │    ние    │   вод    │          │мусоропро-│
│                          │отсутствует│          │          │   вод    │
│                          ├───────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│                          │        Норма времени на 1 м2, мин.         │
├──────────────────────────┼───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│            1             │     2     │    3     │    4     │    5     │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Лестничные      площадки и│   0,59    │   0,77   │   0,71   │   0,81   │
│марши нижних трех этажей  │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Лестничные      площадки и│   0,45    │   0,65   │   0,62   │   0,71   │
│марши выше третьего этажа │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Места  перед  загрузочными│     -     │   1,09   │    -     │   1,09   │
│камерами мусоропроводов   │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Места   для       бачков с│   1,11    │   1,11   │   1,11   │   1,11   │
│пищевыми                  │           │          │          │          │
│отходами                  │           │          │          │          │
└──────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
2.3.2.1.6. Мытье лестничных площадок и маршей

Состав работ:
Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Таблица 40
┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│       Объекты уборки        │ Виды оборудования на лестничных клетках │
│                             ├──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│                             │оборудова-│мусороп- │   лифт   │  лифт,  │
│                             │   ние    │  ровод  │          │мусороп- │
│                             │отсутству-│         │          │  ровод  │
│                             │    ет    │         │          │         │
│                             ├──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│                             │       Норма времени на 1 м2, мин.       │
├─────────────────────────────┼──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│              1              │    2     │    3    │    4     │    5    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Лестничные площадки  и  марши│   1,35   │  1,26   │   0,91   │  1,07   │
│нижних трех этажей           │          │         │          │         │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Лестничные площадки  и  марши│   1,09   │  1,05   │   0,78   │  0,82   │
│выше третьего этажа          │          │         │          │         │
└─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
2.3.2.1.7. Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов

Состав работ:
Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства.

Профессия: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Таблица 41
┌───────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│            Объекты уборки             │    Единица     │    Норма     │
│                                       │   измерения    │времени, мин. │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                   1                   │       2        │      3       │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Стены, окрашенные масляной краской     │      1 м2      │     0,91     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Двери                                  │      1 м2      │     1,37     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Подоконники                            │      1 м2      │     1,36     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Оконные ограждения                     │      1 м2      │     1,31     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Перила деревянные                      │      1 м2      │     1,09     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Чердачные лестницы                     │      1 м2      │     0,85     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Отопительные приборы (радиаторы)       │      1 м2      │     1,71     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Плафоны                                │     1 шт.      │     0,54     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Почтовые ящики                         │      1 м2      │     0,64     │
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Шкафы для электрощитков  и  слаботочных│      1 м2      │     0,81     │
│устройств                              │                │              │
└───────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘
2.3.2.2. Укрупненные нормы обслуживания по уборке лестничных клеток

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на работы по уборке лестничных клеток дифференцированно в зависимости от этажности зданий и наличия оборудования, находящегося на лестничной клетке.

Состав работ:
Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажная протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов, ограждений лифтовых шахт из металлической сетки), уборка кабин лифтов, мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд.

Профессия: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Таблица 42
┌──────────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│  Количество  │Виды оборудования на лестничных │   Нормы   │  N нормы  │
│   этажей в   │            клетках             │обслужива- │           │
│    здании    │                                │   ния,    │           │
│              │                                │    м2     │           │
├──────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│      1       │               2                │     3     │     4     │
├──────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│  от 2 до 5   │Оборудование отсутствует        │    790    │     1     │
│              ├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│              │Мусоропровод                    │    620    │     2     │
│              │                                │           │           │
│              ├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│              │Лифт                            │    830    │     3     │
│              ├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│              │Лифт и мусоропровод             │    690    │     4     │
├──────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│  от 6 до 9   │Лифт                            │    950    │     5     │
│              │                                │           │           │
│              ├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│              │Лифт и мусоропровод             │    820    │     6     │
├──────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ от 10 до 16  │Лифт и мусоропровод             │   1050    │     7     │
├──────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ от 16 до 21  │Лифт и мусоропровод             │   1180    │     8     │
└──────────────┴────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
Примечание:
Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в Приложении 3.
Приложение 1
Периодичность работ по уборке территорий домовладений

Таблица 43
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│  Вид уборочных работ  │               Классы территории               │
│                       │                                               │
│                       ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤
│                       │       I       │      II       │      III      │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│           1           │       2       │       3       │       4       │
├───────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┤
│                            Холодный период                            │
├───────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤
│Подметание             │1 раз в сутки в│1 раз в сутки в│2 раза в  сутки│
│свежевыпавшего    снега│дни снегопада  │дни снегопада  │в дни снегопада│
│толщиной до 2 см       │               │               │               │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Сдвигание              │Через 3 часа во│Через 2 часа во│Через 1 час  во│
│свежевыпавшего    снега│время снегопада│время снегопада│время снегопада│
│толщиной   слоя   свыше│               │               │               │
│2 см                   │               │               │               │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Подметание территории в│1  раз  в  трое│1 раз в сутки в│1 раз в сутки в│
│дни без снегопада      │суток в дни без│дни         без│дни         без│
│                       │снегопада      │снегопада      │снегопада      │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Сдвигание              │3 раза в сутки │3 раза в сутки │3 раза в сутки │
│свежевыпавшего снега  в│               │               │               │
│дни сильных снегопадов │               │               │               │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Очистка  территорий  от│1  раз  в  трое│1  раз  в  двое│1 раз  в  сутки│
│наледи и льда          │суток во  время│суток во  время│во        время│
│                       │гололеда       │гололеда       │гололеда       │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Посыпка      территории│1 раз  в  сутки│2 раза в  сутки│2 раза в  сутки│
│песком или смесью песка│во        время│во        время│во        время│
│с хлоридами            │гололеда       │гололеда       │гололеда       │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Очистка урн от мусора  │1 раз в сутки  │1 раз в сутки  │1 раз в сутки  │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Промывка урн           │1 раз в месяц  │1 раз в месяц  │1 раз в месяц  │
├───────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┤
│                             Теплый период                             │
├───────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤
│Подметание территории в│1  раз  в  двое│1 раз в сутки  │2 раза в сутки │
│дни без осадков и в дни│суток          │               │               │
│с осадками до 2 см     │               │               │               │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Подметание территории в│1  раз  в  двое│1  раз  в  двое│1  раз  в  двое│
│дни с сильными осадками│суток          │суток          │суток          │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Мойка тротуаров        │3 раза в теплый│3 раза в теплый│3 раза в теплый│
│                       │период         │период         │период         │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Поливка        газонов,│1  раз  в  двое│1  раз  в  двое│1  раз  в  двое│
│зеленых насаждений     │суток          │суток          │суток          │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Поливка тротуаров      │2 раза в сутки │2 раза в сутки │2 раза в сутки │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Уборка газонов         │1  раз  в  двое│1  раз  в  двое│1  раз  в  двое│
│                       │суток          │суток          │суток          │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Очистка урн от мусора  │1 раз в сутки  │1 раз в сутки  │1 раз в сутки  │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Промывка урн           │2 раза в месяц │2 раза в месяц │2 раза в месяц │
└───────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘
Приложение 2
Периодичность работ по обслуживанию мусоропроводов

Таблица 44
┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│                   Вид работ                   │     Периодичность     │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│                       1                       │           2           │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Уборка мусороприемных камер                    │Ежедневно              │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов     │1 раз в неделю         │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Уборка бункеров                                │1 раз в месяц          │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Мойка сменных мусоросборников                  │Ежедневно              │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Мойка   нижней   части    ствола    и    шибера│1 раз в месяц          │
│мусоропровода                                  │                       │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Очистка и  дезинфекция  всех  элементов  ствола│1 раз в месяц          │
│мусоропровода                                  │                       │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Дезинфекция мусоросборников                    │1 раз в месяц          │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Удаление мусора из мусороприемных камер        │Ежедневно              │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Профилактический осмотр мусоропроводов         │2 раза в месяц         │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Устранение засора                              │По мере необходимости  │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
Приложение 3
Периодичность работ по уборке лестничных клеток

Таблица 45
┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│        Вид работы        │   Вид оборудования на лестничных клетках   │
│                          │                                            │
│                          ├───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│                          │оборудова- │мусоропро-│   лифт   │  лифт и  │
│                          │    ние    │   вод    │          │мусоропро-│
│                          │отсутствует│          │          │   вод    │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│            1             │     2     │    3     │    4     │    5     │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Влажное         подметание│Ежедневно  │Ежедневно │Ежедневно │Ежедневно │
│лестничных      площадок и│           │          │          │          │
│маршей нижних трех этажей │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Влажное         подметание│3  раза   в│3  раза  в│1  раз   в│2  раза  в│
│лестничных      площадок и│неделю     │неделю    │неделю    │неделю    │
│маршей выше третьего этажа│           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Мытье пола кабины лифта   │     -     │    -     │Ежедневно │Ежедневно │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Влажная   протирка   стен,│     -     │    -     │2  раза  в│2  раза  в│
│дверей,         плафонов и│           │          │месяц     │месяц     │
│потолков кабины лифта     │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Мытье лестничных  площадок│1     раз в│1  раз   в│1  раз   в│1  раз   в│
│и   маршей   нижних   трех│месяц      │месяц     │месяц     │месяц     │
│этажей                    │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Мытье лестничных  площадок│1     раз в│1  раз   в│1  раз   в│1  раз   в│
│и  маршей  выше   третьего│месяц      │месяц     │месяц     │месяц     │
│этажа                     │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Обметание пыли с потолков │1 раз в год│1  раз   в│1  раз   в│1  раз   в│
│                          │           │год       │год       │год       │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Влажная           протирка│1 раз  в  5│1 раз в  5│1 раз в  5│1 раз в  5│
│подоконников, отопительных│дней       │дней      │дней      │дней      │
│приборов                  │           │          │          │          │
├──────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Мытье окон                │2  раза   в│2  раза  в│2  раза  в│2  раза  в│
│                          │год        │год       │год       │год       │
└──────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Приложение 4
Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых уборкой
территорий домовладений

При ручной уборке

Таблица 46
┌───────────────┬────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│Перечень работ │          Исходные данные           │ Норма  │ Затраты │
│               ├─────────┬───────┬─────────┬────────┤времени │ времени │
│               │  Объем  │Количе-│Периодич-│Повторя-│обслужи-│ на весь │
│               │выполняе-│ ство  │  ность  │ емость │вания на│  объем  │
│               │мых работ│ дней  │выполне- │работ в │единицу │ работ,  │
│               │         │данной │ния работ│течение │измере- │   мин   │
│               │         │работы │         │  года  │ния,    │(гр. 2 х │
│               │         │в году │         │ (раз)  │мин.    │ гр. 5 х │
│               │         │       │         │        │        │  гр.6)  │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│       1       │    2    │   3   │    4    │   5    │   6    │    7    │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Подметание     │         │       │         │        │        │         │
│свежевыпавшего │         │       │         │        │        │         │
│снега  толщиной│         │       │         │        │        │         │
│слоя до 2 см  с│         │       │         │        │        │         │
│территорий:    │         │       │         │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│I класса       │  10000  │  67   │ Через 3 │  540   │  0,14  │ 756000  │
│               │         │       │ часа во │        │        │         │
│               │         │       │  время  │        │        │         │
│               │         │       │снегопада│        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│II класса      │  7000   │  67   │ Через 2 │  810   │  0,17  │ 963900  │
│               │         │       │  часа   │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│III класса     │  3000   │  67   │ Через 1 │  1620  │  0,21  │ 1020600 │
│               │         │       │   час   │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Посыпка  песком│         │       │         │        │        │         │
│территорий:    │         │       │         │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│I класса       │  10000  │  20   │ 1 раз в │   20   │  0,13  │  26000  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│II класса      │  7000   │  20   │2 раза в │   40   │  0,15  │  42000  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│III класса     │  3000   │  20   │2 раза в │   40   │  0,17  │  20400  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Очистка      от│         │       │         │        │        │         │
│уплотненного   │         │       │         │        │        │         │
│снега          │         │       │         │        │        │         │
│территорий    с│         │       │         │        │        │         │
│усовершенство- │         │       │         │        │        │         │
│ванными        │         │       │         │        │        │         │
│покрытиями     │         │       │         │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│I класса       │  2000   │  15   │ 1 раз в │   15   │  1,79  │  53700  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│II класса      │  1400   │  15   │ 1 раз в │   15   │  2,26  │  47460  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│III класса     │   600   │  15   │2 раза в │   30   │  2,59  │  46620  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Очистка      от│         │       │         │        │        │         │
│наледи         │         │       │         │        │        │         │
│территорий:    │         │       │         │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│I класса       │  1000   │  15   │ 1 раз в │   5    │  4,25  │  21250  │
│               │         │       │  трое   │        │        │         │
│               │         │       │  суток  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│II класса      │   700   │  15   │ 1 раз в │   8    │  4,48  │  25088  │
│               │         │       │  двое   │        │        │         │
│               │         │       │  суток  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│III класса     │   300   │  15   │ 1 раз в │   15   │  5,14  │  23130  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Подметание     │         │       │         │        │        │         │
│территорий    с│         │       │         │        │        │         │
│усовершенство- │         │       │         │        │        │         │
│ванными        │         │       │         │        │        │         │
│покрытиями     │         │       │         │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│I класса       │  2000   │  221  │ 1 раз в │  110   │  0,08  │  17600  │
│               │         │       │  двое   │        │        │         │
│               │         │       │  суток  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│II класса      │  1400   │  221  │ 1 раз в │  221   │  0,10  │  30940  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│III класса     │   600   │  221  │2 раза в │  442   │  0,12  │  31824  │
│               │         │       │  сутки  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Уборка газонов │  1500   │  221  │ 1 раз в │  110   │  0,70  │ 115500  │
│               │         │       │  двое   │        │        │         │
│               │         │       │  суток  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Поливка газонов│  1500   │  168  │ 1 раз в │   84   │  0,06  │  7560   │
│из шланга      │         │       │  двое   │        │        │         │
│               │         │       │  суток  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Мойка          │         │       │         │        │        │         │
│территорий     │         │       │         │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│I класса       │  10000  │  168  │3 раза в │   3    │  0,09  │  2700   │
│               │         │       │ теплый  │        │        │         │
│               │         │       │ период  │        │        │         │
│               │         │       │         │        │        │         │
│II класса      │  7000   │  168  │         │   3    │  0,12  │  2520   │
│               │         │       │         │        │        │         │
│III класса     │  3000   │  168  │         │   3    │  0,15  │  1350   │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Очистка урн  от│ 150 шт. │  365  │ 1 раз в │  365   │  2,34  │ 128115  │
│мусора         │         │       │  сутки  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Промывка урн   │ 150 шт. │  365  │ 1 раз в │   19   │  4,50  │  12825  │
│               │         │       │ месяц в │        │        │         │
│               │         │       │холодный │        │        │         │
│               │         │       │ период  │        │        │         │
│               │         │       │2 раза в │        │        │         │
│               │         │       │ месяц в │        │        │         │
│               │         │       │ теплый  │        │        │         │
│               │         │       │ период  │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Промывка       │ 120 шт. │  365  │ 7 раз в │   7    │  5,74  │  4822   │
│номерных       │         │       │   год   │        │        │         │
│фонарей        │         │       │         │        │        │         │
├───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Протирка       │ 100 шт. │  365  │ 7 раз в │   7    │  2,15  │  1505   │
│указателей     │         │       │   год   │        │        │         │
├───────────────┼─────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┤
│Итого          │                                                3403409│
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
Численность дворников = (3403409 /(1992x60)) х 1,12 приблизительно 32 чел., где:

1992 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент невыходов.

При механизированной уборке

Таблица 47
┌────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│   Перечень работ   │        Исходные данные         │ Норма  │Затраты │
│                    ├───────┬────────┬────────┬──────┤обслужи-│времени │
│                    │ Объем │Количес-│Периоди-│Повто-│вания на│на весь │
│                    │выпол- │тво дней│ чность │ ряе- │единицу │ объем  │
│                    │няемых │работы в│выполне-│мость │измере- │работ с │
│                    │работ, │течение │  ния   │работ │ния, м2 │ учетом │
│                    │  м2   │  года  │ работ  │  в   │        │повторя-│
│                    │       │        │        │тече- │        │емости, │
│                    │       │        │        │ ние  │        │дн. гр.2│
│                    │       │        │        │года, │        │   х    │
│                    │       │        │        │ дн.  │        │гр.5:гр.│
│                    │       │        │        │      │        │   6    │
│                    │       │        │        │      │        │        │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│         1          │   2   │   3    │   4    │  5   │   6    │   7    │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Подметание          │ 30000 │   67   │Через 3 │ 540  │ 31300  │  518   │
│свежевыпавшего снега│       │        │часа во │      │        │        │
│толщиной   слоя   до│       │        │ время  │      │        │        │
│2 см         машиной│       │        │снегопа-│      │        │        │
│тротуароуборочной   │       │        │   да   │      │        │        │
│при рабочей скорости│       │        │        │      │        │        │
│7 км/ч              │       │        │        │      │        │        │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Очистка   территорий│ 20000 │   15   │1 раз в │  15  │ 26500  │   11   │
│от      уплотненного│       │        │  день  │      │        │        │
│снега толщиной  слоя│       │        │        │      │        │        │
│до   2 см    машиной│       │        │        │      │        │        │
│тротуароуборочной   │       │        │        │      │        │        │
│при рабочей скорости│       │        │        │      │        │        │
│7 км/ч.             │       │        │        │      │        │        │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Посыпка   территорий│ 30000 │   20   │1 раз в │  20  │  8680  │   69   │
│песком       машиной│       │        │  день  │      │        │        │
│тротуароуборочной   │       │        │        │      │        │        │
│при рабочей скорости│       │        │        │      │        │        │
│7 км/ч, и расстоянии│       │        │        │      │        │        │
│до  места   заправки│       │        │        │      │        │        │
│1 км                │       │        │        │      │        │        │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Подметание          │ 30000 │  221   │2 раза в│ 442  │ 35600  │  372   │
│территории 3  класса│       │        │ сутки  │      │        │        │
│машиной             │       │        │        │      │        │        │
│тротуароуборочной   │       │        │        │      │        │        │
│при рабочей скорости│       │        │        │      │        │        │
│7 км/ч.             │       │        │        │      │        │        │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Поливка   территорий│ 30000 │  168   │1 раз в │  24  │ 18800  │   38   │
│машиной             │       │        │ неделю │      │        │        │
│тротуароуборочной   │       │        │        │      │        │        │
│при рабочей скорости│       │        │        │      │        │        │
│7 км/ч и  расстоянии│       │        │        │      │        │        │
│до  места   заправки│       │        │        │      │        │        │
│2 км                │       │        │        │      │        │        │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Мойка     территорий│ 30000 │  168   │2 раза в│  11  │  5540  │   60   │
│машиной             │       │        │ месяц  │      │        │        │
│тротуароуборочной   │       │        │        │      │        │        │
│при рабочей скорости│       │        │        │      │        │        │
│7 км/ч и  расстоянии│       │        │        │      │        │        │
│до  места   заправки│       │        │        │      │        │        │
│2 км                │       │        │        │      │        │        │
├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Итого               │       │        │        │      │        │  1068  │
└────────────────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘
Численность водителей = (1068/250) х 1,12 приблизительно 5 чел., где:

250 - число рабочих дней в году;

1,12 - коэффициент невыходов.

Приложение 5
Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых обслуживанием
мусоропроводов

Таблица 48
┌───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│  Перечень работ   │       Исходные данные        │  Норма  │ Затраты  │
│                   ├────────┬──────────┬──────────┤ времени │времени на│
│                   │ Объем  │Периодич- │Повторяе- │   на    │весь объем│
│                   │выполня-│  ность   │  мость   │ единицу │ работ с  │
│                   │  емых  │выполнения│ работ в  │ измере- │  учетом  │
│                   │ работ  │  работ   │ течение  │ния, мин.│повторяе- │
│                   │        │          │года (раз)│         │  мости,  │
│                   │        │          │          │         │мин. гр.2 │
│                   │        │          │          │         │ х гр.4 х │
│                   │        │          │          │         │   гр.5   │
│                   │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│         1         │   2    │    3     │    4     │    5    │    6     │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Профилактический   │ 400 м  │ 2 раза в │    24    │  2,69   │  25824   │
│осмотр             │        │  месяц   │          │         │          │
│мусоропроводов     │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Удаление мусора  из│ 40 м3  │Ежедневно │   365    │  89,3   │ 1303780  │
│мусороприемных     │        │          │          │         │          │
│камер расположенных│        │          │          │         │          │
│в         подвале с│        │          │          │         │          │
│заглубленностью  до│        │          │          │         │          │
│3 м                │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Уборка  бункеров  с│ 7 шт.  │ 1 раз в  │    12    │  12,5   │   1050   │
│помощью шланга     │        │  месяц   │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Уборка  загрузочных│ 12 м2  │ 1 раз в  │    52    │  5,91   │   3688   │
│клапанов           │        │  неделю  │          │         │          │
│мусоропроводов     │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Влажное  подметание│ 12 м2  │Ежедневно │   365    │  0,635  │   2981   │
│пола мусороприемных│        │          │          │         │          │
│камер              │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Мытье стен и  полов│ 60 м2  │Ежедневно │   365    │   2,2   │  48180   │
│водой   с   помощью│        │          │          │         │          │
│шланга             │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Мойка       сменных│   25   │Ежедневно │   365    │  2,63   │  23999   │
│переносных         │        │          │          │         │          │
│мусоросборников   с│        │          │          │         │          │
│помощью шланга     │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Дезинфекция    всех│  400   │ 1 раз в  │    12    │  2,06   │   9888   │
│элементов    ствола│        │  месяц   │          │         │          │
│мусоропровода      │        │          │          │         │          │
│вручную            │        │          │          │         │          │
├───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Дезинфекция        │        │          │          │         │          │
│мусоросборников:   │        │          │          │         │          │
│                   │        │          │          │         │          │
│персональные       │   25   │ 1 раз в  │    12    │  3,49   │   1047   │
│                   │        │  месяц   │          │         │          │
│                   │        │          │          │         │          │
│бункеры            │   7    │          │    12    │  10,1   │   606    │
├───────────────────┼────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┤
│Итого              │                                            1420843│
└───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Численность уборщиков мусоропроводов = (1420843 / (1992x60)) х 1,12 примерно = 13 чел., где:

1992 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент невыходов.

Приложение 6
Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых уборкой
лестничных клеток

Таблица 49
┌───────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│  Перечень работ   │        Исходные данные        │  Норма  │ Затраты │
│                   ├─────────┬──────────┬──────────┤ времени │ времени │
│                   │  Объем  │Периодич- │Повторяе- │   на    │ на весь │
│                   │выполняе-│  ность   │  мость   │ единицу │  объем  │
│                   │мых работ│выполнения│ работ в  │измере-  │ работ с │
│                   │         │  работ   │ течение  │ния, мин.│ учетом  │
│                   │         │          │года (раз)│         │повторяе-│
│                   │         │          │          │         │ мости,  │
│                   │         │          │          │         │мин. гр.2│
│                   │         │          │          │         │x гр.4 x │
│                   │         │          │          │         │  гр.5   │
│                   │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         1         │    2    │    3     │    4     │    5    │    6    │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Мытье окон         │  4500   │ 2 раза в │    2     │   2,9   │  26100  │
│                   │         │   год    │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Обметание  пыли   с│  17500  │ 2 раза в │    2     │  0,63   │  22050  │
│потолков           │         │   год    │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Влажное  подметание│         │          │          │         │         │
│лестничных площадок│         │          │          │         │         │
│и   маршей   нижних│         │          │          │         │         │
│трех этажей:       │         │          │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-      оборудование│  8500   │Ежедневно │   365    │  0,59   │ 1830475 │
│отсутствует;       │         │          │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-            лифт и│   750   │          │          │  0,81   │ 221738  │
│мусоропровод       │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Влажное  подметание│         │          │          │         │         │
│лестничных площадок│         │          │          │         │         │
│и    маршей    выше│         │          │          │         │         │
│третьего этажа:    │         │          │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-      оборудование│  6500   │ 3 раза в │   156    │  0,45   │ 456300  │
│отсутствует        │         │  неделю  │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-            лифт и│  1500   │ 2 раза в │   104    │  0,81   │ 126360  │
│мусоропровод       │         │  неделю  │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Влажное  подметание│         │          │          │         │         │
│мест          перед│         │          │          │         │         │
│загрузочными       │  15 м2  │Ежедневно │   365    │  1,09   │  5968   │
│камерами           │         │          │          │         │         │
│мусоропроводов     │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Мытье    лестничных│         │          │          │         │         │
│площадок  и  маршей│         │          │          │         │         │
│нижних трех этажей:│         │          │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-      оборудование│  8500   │  2 раза  │    24    │  1,35   │ 275400  │
│отсутствует        │         │          │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-            лифт и│  7500   │ в месяц  │          │  1,07   │  19260  │
│мусоропровод       │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Мытье    лестничных│         │          │          │         │         │
│площадок  и  маршей│         │          │          │         │         │
│выше       третьего│         │          │          │         │         │
│этажа:             │         │          │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-      оборудование│  6500   │  2 раза  │    24    │  1,09   │ 170040  │
│отсутствует        │         │          │          │         │         │
│                   │         │          │          │         │         │
│-            лифт и│  1500   │ в месяц  │          │  0,82   │  29520  │
│мусоропровод       │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Влажная протирка:  │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- стены            │ 9500 м2 │ 2 раза в │    2     │  0,91   │  17290  │
│                   │         │   год    │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- двери            │ 1050 м2 │   -"-    │    2     │  1,37   │  2877   │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- подоконники      │  15 м2  │ 1 раз в  │    12    │  1,36   │   245   │
│                   │         │  месяц   │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│-           оконные│  40 м2  │   -"-    │    12    │  1,31   │   629   │
│ограждения         │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- перила           │ 120 м2  │   -"-    │    12    │  1,09   │  1570   │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│-         чердачные│  50 м2  │   -"-    │    12    │  0,85   │   510   │
│лестницы           │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│-      отопительные│ 250 м2  │   -"-    │    12    │  1,71   │  5130   │
│приборы (радиаторы)│         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- плафоны          │1350 шт. │ 2 раза в │    2     │  0,54   │  1458   │
│                   │         │   год    │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- почтовые ящики   │ 300 м2  │  1 раз   │    12    │  0,64   │  2304   │
│                   │         │ в месяц  │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│-         шкафы для│ 1040 м2 │   -"-    │    12    │  0,81   │  10109  │
│электрощитков     и│         │          │          │         │         │
│слаботочные        │         │          │          │         │         │
│устройства         │         │          │          │         │         │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Итого              │         │          │          │         │ 3225333 │
└───────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
Численность уборщиков производственных и служебных помещений = (3225333 / (1992x60)) х 1,12 примерно = 30 чел., где:

1992 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент невыходов.

3. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по ремонту
и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования

3.1. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения

3.1.1. Организация труда и технология работ

3.1.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

3.1.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

3.1.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

3.1.1.4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3-6 раз в месяц, системы центрального отопления 3-6 раз в месяц в отопительный период. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 6 раз в месяц.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

3.1.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

3.1.1.6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

3.1.1.7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

3.1.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

3.1.2. Нормативная часть

3.1.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию систем
отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

3.1.2.1.1. Отопление

Таблица 50
┌────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┐
│Наименование и состав работы│Единица │ Состав │ Разряд │ Норма  │  N   │
│                            │измере- │ звена  │рабочих │времени │нормы │
│                            │  ния   │        │        │ на ед. │      │
│                            │        │        │        │ изм.,  │      │
│                            │        │        │        │ чел.-  │      │
│                            │        │        │        │  час.  │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│             1              │   2    │   3    │   4    │   5    │  6   │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Притирка  запорной  арматуры│        │        │        │        │      │
│без снятия с места          │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│Перекрытие  воды.   Удаление│        │        │        │        │      │
│сальника и  старой  набивки.│        │        │        │        │      │
│Очистка  сальника.   Набивка│        │        │        │        │      │
│сальника. Установка сальника│        │        │        │        │      │
│на  место  с   завертыванием│        │        │        │        │      │
│гаек.  Притирка   пробочного│        │        │        │        │      │
│крана и клапана  у  вентиля.│        │        │        │        │      │
│Пуск воды.                  │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│-             пробочный кран│        │        │        │        │      │
│диаметром, мм               │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│до 25                       │ 1 кран │        │        │  0,48  │  1   │
│                            │        │        │        │        │      │
│26-50                       │        │слесарь-│   3    │  0,72  │  2   │
│                            │        │сантех- │        │        │      │
│-       клапан       вентиля│        │  ник   │        │        │      │
│диаметром, мм               │        │        │        │        │      │
│до 25                       │   1    │        │        │  0,26  │  3   │
│                            │вентиль │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│26-50                       │        │        │        │  0,39  │  4   │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Укрепление крючков для  труб│        │        │        │        │      │
│и   приборов    центрального│        │        │        │        │      │
│отопления                   │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│Снятие  крючка   с   выемкой│   1    │слесарь-│   3    │  0,16  │  5   │
│деревянной пробки. Установка│крепле- │сантех- │        │        │      │
│деревянной пробки  в  старое│  ние   │  ник   │        │        │      │
│отверстие. Установка крючка.│        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Вывертывание  и  ввертывание│        │        │        │        │      │
│радиаторной пробки          │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│Очистка пробки и  секции  от│1 пробка│слесарь-│   4    │  0,31  │  6   │
│старой прокладки.  Прочистка│        │сантех- │        │        │      │
│и проход  старой  резьбы  на│        │  ник   │        │        │      │
│радиаторной          пробке.│        │        │        │        │      │
│Постановка   прокладки   или│        │        │        │        │      │
│уплотняющей пряди на сурике.│        │        │        │        │      │
│Ввертывание пробки.         │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Перегруппировка       секций│        │        │        │        │      │
│старого радиатора           │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│Отсоединение        секций с│1 секция│слесарь-│  4,2   │  0,36  │  7   │
│вывертыванием    радиаторных│        │сантех- │        │        │      │
│пробок. Прочистка и промывка│        │  ник   │        │        │      │
│секций. Очистка ниппелей.   │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Присоединение       секций с│1 секция│слесарь-│  4,2   │  0,26  │  8   │
│ввертыванием     радиаторных│        │сантех- │        │        │      │
│пробок  и  намоткой  льняной│        │  ник   │        │        │      │
│пряди на сурике             │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Ликвидация воздушных  пробок│        │        │        │        │      │
│в системе отопления         │        │        │        │        │      │
│В стояке                    │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│Открытие          вентиля на│1 стояк │слесарь-│   3    │  0,56  │  9   │
│воздухосборнике,            │        │сантех- │        │        │      │
│расположенном   на   чердаке│        │  ник   │        │        │      │
│здания.   Выпуск    воздуха.│        │        │        │        │      │
│Закрытие вентиля.           │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┤        ├────────┼────────┼──────┤
│В радиаторном блоке         │   1    │        │        │        │      │
│Отвинчивание пробки,  выпуск│радиато-│        │        │  0,19  │  10  │
│воздуха.                    │  рный  │        │        │        │      │
│Завинчивание пробки.        │  блок  │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Ремонт кранов регулировки  у│ 1 кран │слесарь-│   3    │  0,50  │  11  │
│радиаторных блоков          │        │сантех- │        │        │      │
│Разборка   крана.   Притирка│        │  ник   │        │        │      │
│крана. Сборка и  регулировка│        │        │        │        │      │
│крана.                      │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Консервация          системы│ 100 м  │слесарь-│6, 5, 3 │  1,42  │  12  │
│отопления  Осмотр   системы.│трубоп- │сантех- │        │        │      │
│Составление            описи│ ровода │  ник   │        │        │      │
│недостатков.      Проведение│        │        │        │        │      │
│необходимых ремонтных работ.│        │        │        │        │      │
│Промывка  системы.   Пробная│        │        │        │        │      │
│топка.                      │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Мелкий ремонт изоляции      │  1 м   │изолиро-│  3,2   │  0,33  │  13  │
│Очистка  трубы  от   грязи и│трубоп- │вщик на │        │        │      │
│ржавчины.          Нанесение│ ровода │термои- │        │        │      │
│мастичной        изоляции на│        │золяции │        │        │      │
│горячую трубу  двумя  слоями│        │        │        │        │      │
│толщиной по 3 см.           │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Осмотр системы  центрального│        │        │        │        │      │
│отопления                   │        │        │        │        │      │
│Внутриквартирные устройства │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│Проверка           состояния│1000 м2 │слесарь-│   4    │  10,0  │  14  │
│трубопровода,   отопительных│ жилой  │сантех- │        │        │      │
│приборов,  регулировочной  и│площади │  ник   │        │        │      │
│запорной арматуры.          │        │        │        │        │      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│Устройства  в    чердачных и│        │        │        │        │      │
│подвальных помещениях       │        │        │        │        │      │
│                            │        │        │        │        │      │
│Проверка           состояния│1000 м2 │слесарь-│   4    │  4,0   │  15  │
│регулирующих        кранов и│осматри-│сантех- │        │        │      │
│вентилей, задвижек, запорной│ ваемых │  ник   │        │        │      │
│арматуры      расширительных│помеще- │        │        │        │      │
│баков на  чердаке.  Проверка│  ний   │        │        │        │      │
│состояния         креплений,│        │        │        │        │      │
│подвесок                   и│        │        │        │        │      │
│прокладок-подставок      для│        │        │        │        │      │
│магистрального  трубопровода│        │        │        │        │      │
│на чердаке, теплоизоляции.  │        │        │        │        │      │
└────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘
3.1.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 51
┌────────────────────────────┬────────┬────────┬──────┬────────┬────────┐
│Наименование и состав работы│Единица │ Состав │Разряд│ Норма  │N нормы │
│                            │измере- │ звена  │рабо- │времени │        │
│                            │  ния   │        │ чих  │ на ед. │        │
│                            │        │        │      │ изм.,  │        │
│                            │        │        │      │ чел.-  │        │
│                            │        │        │      │ час.   │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│             1              │   2    │   3    │  4   │   5    │   6    │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Ремонт водопроводного  крана│        │        │      │        │        │
│без снятия с места          │        │        │      │        │        │
│Смена прокладок             │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Перекрытие       квартирного│ 1 кран │слесарь-│  3   │  0,18  │   1    │
│вентиля.        Вывертывание│        │сантех- │      │        │        │
│головки    крана.     Замена│        │  ник   │      │        │        │
│уплотнительной    прокладки.│        │        │      │        │        │
│Установка   работы    крана#│        │        │      │        │        │
│головки  крана   на   место.│        │        │      │        │        │
│Открытие         квартирного│        │        │      │        │        │
│вентиля.   Проверка   работы│        │        │      │        │        │
│крана.                      │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Набивка сальников           │ 1 кран │слесарь-│  3   │  0,24  │   2    │
│Перекрытие       квартирного│        │сантех- │      │        │        │
│вентиля. Снятие маховичка  и│        │  ник   │      │        │        │
│сальниковой  гайки.  Набивка│        │        │      │        │        │
│сальника. Установка гайки  и│        │        │      │        │        │
│маховичка на место. Открытие│        │        │      │        │        │
│квартирного         вентиля.│        │        │      │        │        │
│Проверка работы крана.      │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Ремонт смесителя без  снятия│        │        │      │        │        │
│с места                     │        │        │      │        │        │
│Смена прокладок             │        │        │      │        │        │
│Перекрытие       квартирного│        │        │      │        │        │
│вентиля.        Вывертывание│        │        │      │        │        │
│вентильной  головки.  Замена│        │        │      │        │        │
│уплотнительной    прокладки.│        │        │      │        │        │
│Установка вентильной головки│        │        │      │        │        │
│на      место.      Открытие│        │        │      │        │        │
│квартирного         вентиля.│        │        │      │        │        │
│Проверка работы смесителя.  │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Вид смесителя:              │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│- с душем                   │   1    │слесарь-│  3   │  0,29  │   3    │
│                            │ смеси- │сантех- │      │        │        │
│- без душа                  │  тель  │  ник   │      │  0,21  │   4    │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Набивка сальников           │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Перекрытие       квартирного│        │        │      │        │        │
│вентиля.        Вывертывание│        │        │      │        │        │
│вентильной головки.  Набивка│        │        │      │        │        │
│сальника.          Установка│        │        │      │        │        │
│вентильной головки на место.│        │        │      │        │        │
│Открытие         квартирного│        │        │      │        │        │
│вентиля.   Проверка   работы│        │        │      │        │        │
│смесителя.                  │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Вид смесителя:              │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│- с душем                   │   1    │слесарь-│  3   │  0,37  │   5    │
│                            │        │        │      │        │        │
│- без душа                  │ смеси- │сантех- │      │  0,31  │   6    │
│                            │  тель  │  ник   │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Уплотнение          сгонов с│   1    │слесарь-│  3   │  0,13  │   7    │
│применением  льняной   пряди│соедине-│сантех- │      │        │        │
│или асбестового  шнура  (без│  ние   │  ник   │      │        │        │
│разборки сгонов)            │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Устранение           засоров│1 прибор│слесарь-│  3   │  0,69  │   8    │
│санитарных приборов         │        │сантех- │      │        │        │
│Снятие    крышки    ревизии.│        │  ник   │      │        │        │
│Устранение засора с  помощью│        │        │      │        │        │
│троса. Прокачка  санитарного│        │        │      │        │        │
│прибора с  помощью  вантуза.│        │        │      │        │        │
│Установка крышки ревизии.   │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Регулировка смывных бачков  │1 бачок │слесарь-│  3   │  0,39  │   9    │
│Частичная          разборка,│        │сантех- │      │        │        │
│прочистка  и  сборка   вновь│        │  ник   │      │        │        │
│смывного бачка,  регулировка│        │        │      │        │        │
│и проверка бачка водой.     │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Укрепление      расшатанного│1 унитаз│слесарь-│  3   │  0,46  │   10   │
│унитаза                     │        │сантех- │      │        │        │
│Установка деревянных  пробок│        │  ник   │      │        │        │
│в      отверстие      тафты.│        │        │      │        │        │
│Закрепление          унитаза│        │        │      │        │        │
│шурупами.                   │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Прочистка и промывка сифонов│        │        │      │        │        │
│санитарных приборов         │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│- сифоны чугунные           │1 сифон │слесарь-│  3   │  0,34  │   11   │
│                            │        │        │      │        │        │
│- сифоны  пластмассовые  или│        │сантех- │      │  0,42  │   12   │
│латунные                    │        │  ник   │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Устранение  течи  из  гибких│   1    │слесарь-│  3   │  0,27  │   13   │
│подводок       присоединения│соедине-│сантех- │      │        │        │
│санитарных приборов         │  ние   │  ник   │      │        │        │
│Отвинчивание            гаек│        │        │      │        │        │
│присоединения.        Замена│        │        │      │        │        │
│прокладок.      Завинчивание│        │        │      │        │        │
│гаек.                       │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Очистка   стальной    щеткой│        │        │      │        │        │
│старых   чугунных     труб и│        │        │      │        │        │
│фасонных частей от нароста и│        │        │      │        │        │
│грязи                       │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Диаметр труб, мм            │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│до 50                       │  1 м   │слесарь-│      │  0,33  │   14   │
│                            │трубоп- │сантех- │      │        │        │
│75                          │ ровода │  ник   │  3   │  0,43  │   15   │
│                            │        │        │      │        │        │
│100                         │        │        │      │  0,52  │   16   │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Временная заделка  свищей  и│        │        │      │        │        │
│трещин     на     внутренних│        │        │      │        │        │
│трубопроводах и стояках     │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Зачистка   места    заделки.│        │        │      │        │        │
│Установка         эластичной│        │        │      │        │        │
│накладки   с    закреплением│        │        │      │        │        │
│хомутов на болтах.          │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Диаметр трубопровода, мм:   │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│           до 50            │        │        │      │  0,37  │   17   │
│                            │        │        │      │        │        │
│           51-75            │1 место │слесарь-│  3   │  0,45  │   18   │
│                            │        │сантех- │      │        │        │
│           76-100           │        │  ник   │      │  0,53  │   19   │
│                            │        │        │      │        │        │
│          101-125           │        │        │      │  0,61  │   20   │
│                            │        │        │      │        │        │
│          126-150           │        │        │      │  0,69  │   21   │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Набивка            сальников│        │        │      │        │        │
│компенсационных патрубков на│        │        │      │        │        │
│стояках           внутренних│        │        │      │        │        │
│водостоков                  │        │        │      │        │        │
│                            │        │        │      │        │        │
│Очистка поверхности патрубка│   1    │слесарь-│  3   │  0,53  │   22   │
│с   помощью    металлической│патрубок│сантех- │      │        │        │
│щетки и  скребка  от  сухого│        │  ник   │      │        │        │
│битума       и       старого│        │        │      │        │        │
│уплотнителя.         Набивка│        │        │      │        │        │
│сальника    и    уплотнителя│        │        │      │        │        │
│стыков с  заделкой  битумной│        │        │      │        │        │
│мастикой.                   │        │        │      │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│Осмотр          водопровода,│  100   │слесарь-│  4   │   60   │   23   │
│канализации    и    горячего│квартир │сантех- │      │        │        │
│водоснабжения               │        │  ник   │      │        │        │
│Проверка         исправности│        │        │      │        │        │
│водоразборных        кранов,│        │        │      │        │        │
│смесителей,         запорной│        │        │      │        │        │
│арматуры,                   │        │        │      │        │        │
│санитарно-технических       │        │        │      │        │        │
│приборов. Проверка состояния│        │        │      │        │        │
│креплений  на  магистральных│        │        │      │        │        │
│водопроводах,      раструбов│        │        │      │        │        │
│канализационных        труб,│        │        │      │        │        │
│сифонов.                    │        │        │      │        │        │
└────────────────────────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘
3.1.2.1.3. Электроснабжение

Таблица 52
┌────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬───────┐
│Наименование и состав работы│Единица │ Состав  │Разряд│ Норма  │N нормы│
│                            │измере- │  звена  │рабо- │времени │       │
│                            │  ния   │         │ чих  │   на   │       │
│                            │        │         │      │ед.изм. │       │
│                            │        │         │      │ чел.-  │       │
│                            │        │         │      │  час.  │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│             1              │   2    │    3    │  4   │   5    │   6   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Замена          перегоревшей│   1    │электро- │  3   │ 0,095  │   1   │
│электролампы                │электро-│монтер по│      │        │       │
│Снятие     плафона      (при│ лампа  │ремонту и│      │        │       │
│необходимости). Вывертывание│        │обслужи- │      │        │       │
│из   патрона    перегоревшей│        │ванию    │      │        │       │
│электролампы.    Ввинчивание│        │электроо-│      │        │       │
│новой          электролампы.│        │борудова-│      │        │       │
│Установка    плафона    (при│        │ния      │      │        │       │
│необходимости).     Проверка│        │         │      │        │       │
│работы электролампы.        │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Ремонт штепсельных розеток и│   1    │электро- │  3   │  0,7   │   2   │
│выключателей                │розетка │монтер по│      │        │       │
│Разборка         розетки или│(выклю- │ремонту и│      │        │       │
│выключателя.          Замена│чатель) │обслужи- │      │        │       │
│подгоревших       контактов.│        │ванию    │      │        │       │
│Зачистка   и   смазка   всех│        │электроо-│      │        │       │
│контактов. Проверка крепежа.│        │борудова-│      │        │       │
│Сборка           розетки или│        │ния      │      │        │       │
│выключателя. Проверка работы│        │         │      │        │       │
│и регулировка.              │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Мелкий                ремонт│  1 м   │электро- │  3   │  0,05  │   3   │
│электропроводки             │        │монтер по│      │        │       │
│Проверка            изоляции│        │ремонту и│      │        │       │
│электропроводки         и ее│        │обслужи- │      │        │       │
│укрепление.                 │        │ванию    │      │        │       │
│                            │        │электроо-│      │        │       │
│                            │        │борудова-│      │        │       │
│                            │        │ния      │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Проверка заземления ванн    │1 ванна │электро- │  3   │  0,08  │   4   │
│                            │        │монтер по│      │        │       │
│                            │        │ремонту и│      │        │       │
│                            │        │обслужи- │      │        │       │
│                            │        │ванию    │      │        │       │
│                            │        │электроо-│      │        │       │
│                            │        │борудова-│      │        │       │
│                            │        │ния      │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Проверка заземления оболочки│  1 м   │электро- │  3   │  0,02  │   5   │
│электрокабеля               │        │монтер по│      │        │       │
│                            │        │ремонту и│      │        │       │
│                            │        │обслужи- │      │        │       │
│                            │        │ванию    │      │        │       │
│                            │        │электроо-│      │        │       │
│                            │        │борудова-│      │        │       │
│                            │        │ния      │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Осмотр  линий  электрических│        │         │      │        │       │
│сетей,            арматуры и│        │         │      │        │       │
│электрооборудования Проверка│        │         │      │        │       │
│состояния              линий│        │         │      │        │       │
│электрических        сетей и│        │         │      │        │       │
│арматуры,          групповых│        │         │      │        │       │
│распределительных          и│        │         │      │        │       │
│предохранительных  щитов   и│        │         │      │        │       │
│переходных коробок,  силовых│        │         │      │        │       │
│установок.                  │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│-   электросети,   арматура,│1000 м2 │электро- │  4   │  8,0   │   6   │
│электрооборудование        в│ жилой  │монтер по│      │        │       │
│квартирах                   │площади │ремонту и│      │        │       │
│                            │        │обслужи- │      │        │       │
│                            │        │ванию    │      │        │       │
│                            │        │электроо-│      │        │       │
│                            │        │борудова-│      │        │       │
│                            │        │ния      │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│-  то  же,   на   лестничных│  100   │электро- │  4   │  9,0   │   7   │
│клетках                     │лестнич-│монтер по│      │        │       │
│                            │  ных   │ремонту и│      │        │       │
│                            │площадок│обслужи- │      │        │       │
│                            │        │ванию    │      │        │       │
│                            │        │электроо-│      │        │       │
│                            │        │борудова-│      │        │       │
│                            │        │ния      │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│- силовая установка         │   1    │электро- │  4   │  0,5   │   8   │
│                            │электро-│монтер по│      │        │       │
│                            │ мотор  │ремонту и│      │        │       │
│                            │        │обслужи- │      │        │       │
│                            │        │ванию    │      │        │       │
│                            │        │электроо-│      │        │       │
│                            │        │борудова-│      │        │       │
│                            │        │ния      │      │        │       │
└────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴───────┘
3.1.2.2. Нормы времени на работы по текущему ремонту систем отопления,
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

3.1.2.2.1. Отопление

Таблица 53
┌─────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬────────┐
│Наименование и состав работы │Единица│ Состав  │Раз- │ Норма  │N нормы │
│                             │измере-│  звена  │ ряд │времени │        │
│                             │  ния  │         │рабо-│ на ед. │        │
│                             │       │         │ чих │ изм.,  │        │
│                             │       │         │     │ чел.-  │        │
│                             │       │         │     │  час.  │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│              1              │   2   │    3    │  4  │   5    │   6    │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена   отдельных    участков│       │         │     │        │        │
│трубопроводов   из   стальных│       │         │     │        │        │
│водо-газопроводных           │       │         │     │        │        │
│неоцинкованных труб          │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Снятие   средств   крепления,│       │         │     │        │        │
│отсоединение    поврежденного│       │         │     │        │        │
│участка,   установка   нового│       │         │     │        │        │
│участка        трубопровода с│       │         │     │        │        │
│предварительной отрезкой труб│       │         │     │        │        │
│и  нарезкой  резьбы  вручную,│       │         │     │        │        │
│установка средств крепления. │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр труб, мм             │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             15              │   1   │слесарь- │4, 2 │  2,0   │   1    │
│             20              │участок│сантехник│     │  2,1   │   2    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             25              │       │         │     │  2,2   │   3    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             32              │       │         │     │  2,3   │   4    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             40              │       │         │     │  2,4   │   5    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │       │         │     │  2,5   │   6    │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│*  Смена  отдельных  участков│       │         │     │        │        │
│трубопроводов   из   стальных│       │         │     │        │        │
│электросварных труб          │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Снятие   средств   крепления,│       │         │     │        │        │
│отсоединение   или    вырезка│       │         │     │        │        │
│поврежденного         участка│       │         │     │        │        │
│трубопровода. Отрезка  нового│       │         │     │        │        │
│участка         трубопровода,│       │         │     │        │        │
│установка   трубопровода   на│       │         │     │        │        │
│место с  постановкой  средств│       │         │     │        │        │
│крепления.                   │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр труб, мм             │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             40              │   1   │слесарь- │  2  │  1,3   │   7    │
│                             │участок│сантехник│     │        │        │
│             50              │       │газосвар-│     │  1,4   │   8    │
│                             │       │щик      │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             65              │       │         │  4  │  1,6   │   9    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             80              │       │         │     │  1,8   │   10   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             100             │       │         │     │  2,0   │   11   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             125             │       │         │     │  2,2   │   12   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             150             │       │         │     │  2,4   │   13   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена радиаторных блоков     │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Отсоединение     радиаторного│       │         │     │        │        │
│блока от трубопровода. Снятие│       │         │     │        │        │
│радиаторного блока. Установка│       │         │     │        │        │
│нового радиаторного  блока  с│       │         │     │        │        │
│присоединением          его к│       │         │     │        │        │
│трубопроводу.                │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Вес радиаторного блока, кг   │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│            до 80            │   1   │слесарь- │4, 2 │  1,1   │   14   │
│                             │радиа- │сантехник│     │        │        │
│             160             │торный │         │     │  1,4   │   15   │
│                             │ блок  │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             240             │       │         │     │  2,1   │   16   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Переборка секций радиаторного│       │         │     │        │        │
│блока                        │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Отсоединение     радиаторного│   1   │слесарь- │4, 3 │  0,77  │   17   │
│блока    от     трубопровода.│секция │сантехник│     │        │        │
│Отсоединение         секций с│       │         │     │        │        │
│вывертыванием     радиаторных│       │         │     │        │        │
│пробок. Прочистка и  промывка│       │         │     │        │        │
│секций.   Очистка   ниппелей.│       │         │     │        │        │
│Присоединение новых секций  с│       │         │     │        │        │
│вывертыванием     радиаторных│       │         │     │        │        │
│пробок.         Присоединение│       │         │     │        │        │
│радиаторного          блока к│       │         │     │        │        │
│трубопроводу.                │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Добавление           секции к│       │         │     │        │        │
│радиаторному блоку           │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Отсоединение     радиаторного│   1   │слесарь- │4, 3 │  0,57  │   18   │
│блока    от     трубопровода.│секция │сантехник│     │        │        │
│Вывертывание      радиаторной│       │         │     │        │        │
│пробки с  очисткой   пробки и│       │         │     │        │        │
│секций от  старой  прокладки.│       │         │     │        │        │
│Присоединение новых секций  с│       │         │     │        │        │
│ввертыванием      радиаторных│       │         │     │        │        │
│пробок. Присоединение  секции│       │         │     │        │        │
│к радиаторному блоку.        │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена параллельной задвижки  │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Отсоединение   задвижки    от│       │         │     │        │        │
│трубопровода,          снятие│       │         │     │        │        │
│задвижки.    Очистка     мест│       │         │     │        │        │
│соединения.  Установка  новой│       │         │     │        │        │
│задвижки    с     постановкой│       │         │     │        │        │
│прокладок и болтов.  Проверка│       │         │     │        │        │
│правильности        установки│       │         │     │        │        │
│гидравлическим испытанием.   │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр задвижки, мм         │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│           до 100            │   1   │слесарь- │4, 2 │  2,8   │   19   │
│                             │задвиж-│сантехник│     │        │        │
│             150             │  ка   │         │     │  3,25  │   20   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             200             │       │         │     │  3,7   │   21   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена     кранов      двойной│       │         │     │        │        │
│регулировки                  │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Разборка сгона. Снятие крана.│       │         │     │        │        │
│Отсоединение   патрубка    от│       │         │     │        │        │
│крана.    Установка    нового│       │         │     │        │        │
│крана. Присоединение патрубка│       │         │     │        │        │
│к крану. Сборка сгона.       │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр прохода, мм          │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             15              │1 кран │слесарь- │4, 2 │  0,74  │   22   │
│             19              │       │сантехник│     │  0,77  │   23   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             32              │       │         │     │  0,83  │   24   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена пробковых кранов       │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Разборка сгона. Снятие крана,│       │         │     │        │        │
│отсоединение   патрубка    от│       │         │     │        │        │
│крана.    Установка    нового│       │         │     │        │        │
│крана. Присоединение патрубка│       │         │     │        │        │
│к крану. Сборка сгона.       │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр крана, мм            │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│            до 25            │1 кран │слесарь- │4, 3 │  0,42  │   25   │
│            26-50            │       │сантехник│     │  0,58  │   26   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена вентиля                │   1   │слесарь- │  4  │  0,52  │   27   │
│                             │вентиль│сантехник│     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Установка кранов  для  спуска│       │         │     │        │        │
│воздуха из системы           │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Вырезка участка трубопровода.│       │         │     │        │        │
│Заготовка  сгона  с  нарезкой│       │         │     │        │        │
│резьбы.   Установка    крана.│       │         │     │        │        │
│Сборка сгона.                │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр крана, мм            │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│            15-20            │1 кран │слесарь- │4, 3 │  1,10  │   28   │
│            21-25            │       │сантехник│     │  1,28  │   29   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Утепление        трубопровода│       │         │     │        │        │
│центрального        отопления│       │         │     │        │        │
│(водоснабжения)              │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Обертывание труб  и  приборов│ 1 м2  │изолиров-│3, 2 │  0,99  │   30   │
│матами   из     крафтбумаги и│утепле-│щик    на│     │        │        │
│стекловаты.         Крепление│ нного │термоизо-│     │        │        │
│металлической        сетки на│участка│ляции    │     │        │        │
│трубопроводе.         Обмазка│       │         │     │        │        │
│трубопровода    асбоцементным│       │         │     │        │        │
│раствором.  Масляная  окраска│       │         │     │        │        │
│трубопровода.                │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Утепление водонапорных баков │ 1 бак │изолиров-│3, 2 │  1,2   │   31   │
│                             │       │щик    на│     │        │        │
│                             │       │термоизо-│     │        │        │
│                             │       │ляции    │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Замена насосов малой мощности│       │         │     │        │        │
│(ручного насоса)             │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Отсоединение        насоса от│       │         │     │        │        │
│трубопроводов. Снятие насоса.│       │         │     │        │        │
│Разборка  нового     насоса с│       │         │     │        │        │
│протиркой и осмотром деталей.│       │         │     │        │        │
│Сборка насоса.  Установка  на│       │         │     │        │        │
│место. Присоединение насоса к│       │         │     │        │        │
│трубопроводу.     Опробование│       │         │     │        │        │
│насоса.                      │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр патрубка, мм         │1 насос│слесарь- │5, 3 │        │        │
│            до 25            │       │сантехник│     │  5,4   │   32   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             40              │       │         │     │  6,9   │   33   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │       │         │     │  7,8   │   34   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Восстановление    разрушенной│ 1 м2  │изолиров-│3, 2 │  1,29  │   35   │
│тепловой изоляции            │восста-│щик    на│     │        │        │
│Разборка  отдельных  участков│новлен-│термоизо-│     │        │        │
│разрушенной          тепловой│ ного  │ляции    │     │        │        │
│изоляции.           Утепление│участка│         │     │        │        │
│трубопровода.                │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Промывка        трубопроводов│100 м3 │слесарь- │4, 3 │  0,87  │   36   │
│системы          центрального│здания │сантехник│     │        │        │
│отопления                    │       │         │     │        │        │
│Присоединение        шланга к│       │         │     │        │        │
│трубопроводу.        Промывка│       │         │     │        │        │
│системы    под     давлением.│       │         │     │        │        │
│Отсоединение        шланга от│       │         │     │        │        │
│трубопровода.                │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Испытание       трубопроводов│       │         │     │        │        │
│системы          центрального│       │         │     │        │        │
│отопления                    │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Первое   рабочее    испытание│       │         │     │        │        │
│отдельных частей системы     │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Наружный осмотр трубопровода.│ 100 м │слесарь- │6, 5,│  3,3   │   37   │
│Установка          заглушки и│трубоп-│сантехник│  3  │        │        │
│манометра.      Присоединение│ровода │         │     │        │        │
│гидравлического      пресса к│       │         │     │        │        │
│водопроводу.       Наполнение│       │         │     │        │        │
│отдельных   частей    системы│       │         │     │        │        │
│водой до заданного давления. │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Рабочая  проверка   системы в│       │         │     │        │        │
│целом                        │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Осмотр         трубопровода с│ 100 м │слесарь- │6, 5,│  3,1   │   38   │
│отметкой   дефектных    мест.│трубоп-│сантехник│  3  │        │        │
│Спуск воды из трубопровода  и│ровода │         │     │        │        │
│устранение дефектов.         │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Окончательная  проверка   при│       │         │     │        │        │
│сдаче системы                │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Наполнение системы в целом до│ 100 м │слесарь- │6, 5,│  1,3   │   39   │
│заданного давления. Осмотр  и│трубоп-│сантехник│  3  │        │        │
│проверка  системы.   Снижение│ровода │         │     │        │        │
│давления     и     устранение│       │         │     │        │        │
│дефектов. Опрессовка системы.│       │         │     │        │        │
│Спуск воды из системы. Снятие│       │         │     │        │        │
│заглушек,         манометра и│       │         │     │        │        │
│отсоединение пресса.         │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Проверка      на      прогрев│ 100 м │слесарь- │6, 5,│  0,12  │   40   │
│отопительных       приборов с│трубоп-│сантехник│  3  │        │        │
│регулировкой                 │ровода │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Ремонт насосов малой мощности│       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Снятие и установка бывшего  в│       │         │     │        │        │
│эксплуатации ручного насоса с│       │         │     │        │        │
│его разборкой,  прочисткой  и│       │         │     │        │        │
│сборкой, а  также  разборкой,│       │         │     │        │        │
│прочисткой и сборкой отводной│       │         │     │        │        │
│линии.                       │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр патрубка, мм         │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             25              │1 насос│слесарь- │5, 3 │  7,0   │   41   │
│             40              │       │сантехник│     │  9,0   │   42   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │       │         │     │  10,1  │   43   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Снятие, прочистка и установка│       │         │     │        │        │
│параллельной задвижки        │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Отсоединение от трубопровода.│       │         │     │        │        │
│Снятие   прибора   с   места.│       │         │     │        │        │
│Полная   разборка    прибора.│       │         │     │        │        │
│Осмотр и очистка всех  частей│       │         │     │        │        │
│и отдельных деталей  прибора.│       │         │     │        │        │
│Проверка       комплектности.│       │         │     │        │        │
│Сборка  прибора  с   набивкой│       │         │     │        │        │
│сальников.           Проверка│       │         │     │        │        │
│взаимодействия       частей в│       │         │     │        │        │
│собранном приборе. Припасовка│       │         │     │        │        │
│дисков    с     изготовлением│       │         │     │        │        │
│прокладок. Установка на место│       │         │     │        │        │
│прибора.             Проверка│       │         │     │        │        │
│правильности установки.      │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр задвижки, мм         │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             100             │   1   │слесарь- │4, 2 │  4,1   │   44   │
│                             │задвиж-│сантехник│     │        │        │
│             150             │  ка   │         │     │  5,4   │   45   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             200             │       │         │     │  8,0   │   46   │
└─────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────┴────────┴────────┘
* Примечания:.

1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на сварке нормы времени умножать на 1,1, на резьбе - на 1,2.

2. Прокладку новых участков трубопровода следует нормировать по сборнику Е9 "Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации", вып.1 "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений".

3.1.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 54
┌─────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬────────┐
│Наименование и состав работы │Единица│ Состав  │Раз- │ Норма  │N нормы │
│                             │измере-│  звена  │ ряд │времени │        │
│                             │  ния  │         │рабо-│ на ед. │        │
│                             │       │         │ чих │ изм.,  │        │
│                             │       │         │     │ чел.-  │        │
│                             │       │         │     │  час.  │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│              1              │   2   │    3    │  4  │   5    │   6    │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена   отдельных    участков│       │         │     │        │        │
│трубопроводов     холодного и│       │         │     │        │        │
│горячего   водоснабжения   из│       │         │     │        │        │
│стальных    водогазопроводных│       │         │     │        │        │
│оцинкованных труб            │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Снятие   средств   крепления.│       │         │     │        │        │
│Отсоединение   или    вырезка│       │         │     │        │        │
│поврежденного         участка│       │         │     │        │        │
│трубопровода.      Подготовка│       │         │     │        │        │
│нового участка  трубопровода.│       │         │     │        │        │
│Прокладка   трубопровода   из│       │         │     │        │        │
│стальных  труб  с  установкой│       │         │     │        │        │
│креплений.                   │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр труб, мм:            │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│            до 25            │   1   │слесарь- │4, 2 │   2    │   1    │
│             32              │участок│сантехник│     │  2,2   │   2    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             40              │       │         │     │  2,4   │   3    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │       │         │     │  2,5   │   4    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             65              │       │         │     │  2,6   │   5    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             80              │       │         │     │  2,8   │   6    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             90              │       │         │     │  2,9   │   7    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             100             │       │         │     │  3,0   │   8    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             125             │       │         │     │  3,2   │   9    │
│                             │       │         │     │        │        │
│             150             │       │         │     │  3,5   │   10   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена   отдельных    участков│       │         │     │        │        │
│трубопроводов   холодного   и│       │         │     │        │        │
│горячего   водоснабжения   из│       │         │     │        │        │
│стальных электросварных  труб│       │         │     │        │        │
│Снятие   средств   крепления.│       │         │     │        │        │
│Вырезка поврежденного участка│       │         │     │        │        │
│трубопровода.      Подготовка│       │         │     │        │        │
│нового участка  трубопровода.│       │         │     │        │        │
│Прокладка   трубопровода   из│       │         │     │        │        │
│стальных  труб  с  установкой│       │         │     │        │        │
│крепления.                   │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр труб, мм             │1 учас-│газосвар-│ 4, 2│        │        │
│                             │ток    │   щик   │     │        │        │
│                             │       │слесарь- │     │        │        │
│                             │       │сантехник│     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│           40                │       │         │     │  1,3   │    11  │
│                             │       │         │     │        │        │
│           50                │       │         │     │  1,4   │    12  │
│                             │       │         │     │        │        │
│           65                │       │         │     │  1,7   │    13  │
│                             │       │         │     │        │        │
│           80                │       │         │     │  1,9   │    14  │
│                             │       │         │     │        │        │
│          100                │       │         │     │  2,1   │    15  │
│                             │       │         │     │        │        │
│          125                │       │         │     │  2,3   │    16  │
│                             │       │         │     │        │        │
│          150                │       │         │     │  2,5   │    17  │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена   отдельных    участков│       │         │     │        │        │
│внутренних           чугунных│       │         │     │        │        │
│канализационных выпусков     │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Снятие   средств   крепления.│       │         │     │        │        │
│Расчеканка         раструбов.│       │         │     │        │        │
│Разборка  негодных     труб и│       │         │     │        │        │
│фасонных   частей.    Укладка│       │         │     │        │        │
│новых  труб   с   постановкой│       │         │     │        │        │
│средств крепления.  Зачеканка│       │         │     │        │        │
│раструбов.                   │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр      канализационного│       │         │     │        │        │
│выпуска, мм                  │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │   1   │слесарь- │5, 3 │  1,0   │   18   │
│             100             │участок│сантехник│     │  1,30  │   19   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             150             │       │         │     │  1,60  │   20   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена   отдельных    участков│       │         │     │        │        │
│трубопроводов канализации  из│       │         │     │        │        │
│полиэтиленовых  труб  высокой│       │         │     │        │        │
│плотности                    │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Снятие   средств   крепления.│       │         │     │        │        │
│Разборка  негодных     труб и│       │         │     │        │        │
│фасонных   частей.    Укладка│       │         │     │        │        │
│новых  труб   с   постановкой│       │         │     │        │        │
│средств            крепления.│       │         │     │        │        │
│горизонтальных               │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр, мм                  │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │   1   │слесарь- │5, 3 │  1,7   │   21   │
│             100             │участок│сантехник│     │  2,5   │   22   │
│                             │       │         │     │        │        │
│вертикальных                 │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр, мм                  │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │       │         │     │  1,0   │   23   │
│                             │       │         │     │        │        │
│             100             │       │         │     │  1,3   │   24   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Подчеканка          раструбов│       │         │     │        │        │
│канализационных труб         │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Расчистка    верхнего    слоя│       │         │     │        │        │
│стыка.   Зачеканка   раструба│       │         │     │        │        │
│асбоцементным раствором.     │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Диаметр труб, мм             │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│            до 50            │   1   │слесарь- │  3  │  0,46  │   25   │
│            51-75            │раструб│сантехник│     │  0,52  │   26   │
│                             │       │         │     │        │        │
│           76-100            │       │         │     │  0,58  │   27   │
│                             │       │         │     │        │        │
│           101-125           │       │         │     │  0,64  │   28   │
│                             │       │         │     │        │        │
│           126-150           │       │         │     │  0,70  │   29   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Заделка   стыков   соединений│       │         │     │        │        │
│стояков внутренних водостоков│       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Очистка  стыковых  соединений│   1   │слесарь- │  3  │  0,31  │   30   │
│от    цемента    и    старого│соеди- │сантехник│     │        │        │
│уплотнителя.       Уплотнение│ нение │         │     │        │        │
│соединений    жгутами     или│       │         │     │        │        │
│прокладками.       Заполнение│       │         │     │        │        │
│кольцевого       пространства│       │         │     │        │        │
│раструба        асбоцементным│       │         │     │        │        │
│раствором.                   │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Замена  внутренних   пожарных│1 кран │слесарь- │  4  │  0,47  │   31   │
│кранов                       │       │сантехник│     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Устранение засоров внутренних│   1   │слесарь- │  3  │  0,58  │   32   │
│канализационных трубопроводов│пролет │сантехник│     │        │        │
│Снятие    крышки     ревизии.│ между │         │     │        │        │
│Устранение засора  с  помощью│ревизи-│         │     │        │        │
│троса.    Установка    крышки│  ями  │         │     │        │        │
│ревизии.                     │       │         │     │        │        │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼────────┤
│Смена сифона                 │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Отсоединение        сифона от│       │         │     │        │        │
│санитарного прибора и выпуска│       │         │     │        │        │
│канализации.    Присоединение│       │         │     │        │        │
│нового  сифона   с   заделкой│       │         │     │        │        │
│стыка.    Проверка     работы│       │         │     │        │        │
│сифона:                      │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│-      на       пластмассовых│1 сифон│слесарь- │4, 2 │  0,55  │   33   │
│трубопроводах                │       │сантехник│     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│- на чугунных трубопроводах  │       │         │     │  0,7   │   34   │
│                             │       │         │     │        │        │
│Смена трапов                 │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Снятие    трапа,    установка│       │         │     │        │        │
│нового со съемной решеткой  и│       │         │     │        │        │
│резиновой         пробкой для│       │         │     │        │        │
│удаления засоров.            │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│Трап чугунный диаметром, мм  │       │         │     │        │        │
│                             │       │         │     │        │        │
│             50              │1 трап │слесарь- │  3  │  0,7   │   35   │
│             100             │       │сантехник│     │  0,9   │   36   │
└─────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────┴────────┴────────┘
3.1.2.2.3. Электроснабжение

Таблица 55
┌─────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────┬─────────┬───────┐
│Наименование и состав работы │Единица│ Состав  │Раз- │  Норма  │N нормы│
│                             │измере-│  звена  │ ряд │ времени │       │
│                             │  ния  │         │рабо-│ на ед.  │       │
│                             │       │         │ чих │  изм.,  │       │
│                             │       │         │     │чел.-час.│       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│              1              │   2   │    3    │  4  │    5    │   6   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена  неисправных  участков│       │         │     │         │       │
│электрической сети здания    │       │         │     │         │       │
│                             │       │         │     │         │       │
│Отсоединение   проводов    от│       │электро- │     │         │       │
│зажимов     распределительных│       │монтер по│     │         │       │
│щитков и коробок. Вытягивание│       │ремонту и│     │         │       │
│проводов из труб  и  каналов.│       │обслужи- │     │         │       │
│Присоединение концов  провода│       │ванию    │     │         │       │
│к  зажимам  распределительных│       │электроо-│     │         │       │
│щитков и коробок.            │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
│                             │       │         │     │         │       │
│Число   и   сечение   жил   в│       │         │     │         │       │
│проводе, мм2                 │       │         │     │         │       │
│                             │       │         │     │         │       │
│2х1,5; 2x2,5                 │  1 м  │         │  3  │   0,2   │   1   │
│3x1,5; 3x2,5                 │провода│         │     │  0,25   │   2   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена    групповой     линии│   1   │электро- │  3  │    2    │   3   │
│питания   электроплиты   (без│элект- │монтер по│     │         │       │
│заделки штрабов)             │роплита│ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Частичная замена  проводов  и│   1   │электро- │  3  │  0,25   │   4   │
│шин                          │элект- │монтер по│     │         │       │
│                             │роплита│ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена  вышедших   из   строя│   1   │электро- │  3  │  0,19   │   5   │
│электроустановочных   изделий│прибор │монтер по│     │         │       │
│(выключатели,     штепсельные│       │ремонту и│     │         │       │
│розетки)                     │       │обслужи- │     │         │       │
│Снятие    выключателя     или│       │ванию    │     │         │       │
│розетки с отсоединением их от│       │электроо-│     │         │       │
│сети   освещения.   Установка│       │борудова-│     │         │       │
│нового    выключателя     или│       │ния      │     │         │       │
│розетки с присоединением их к│       │         │     │         │       │
│сети   освещения.    Проверка│       │         │     │         │       │
│работы    выключателя     или│       │         │     │         │       │
│розетки.                     │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена светильников:         │       │         │     │         │       │
│                             │       │         │     │         │       │
│для ламп накаливания         │       │         │     │         │       │
│                             │       │         │     │         │       │
│Снятие бра  или  светильника.│   1   │электро- │  3  │  0,46   │   6   │
│Отсоединение               от│свети- │монтер по│     │         │       │
│электропроводки   и    снятие│ льник │ремонту и│     │         │       │
│арматуры  крепления  бра  или│ (бра) │обслужи- │     │         │       │
│светильника. Установка нового│       │ванию    │     │         │       │
│бра   или       светильника с│       │электроо-│     │         │       │
│подсоединением              к│       │борудова-│     │         │       │
│электропроводке.  Ввинчивание│       │ния      │     │         │       │
│электролампы. Проверка работы│       │         │     │         │       │
│бра или светильника.         │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│для люминесцентных ламп      │   1   │электро- │  3  │   0,5   │   7   │
│Снятие            плафона или│свети- │монтер по│     │         │       │
│рассеивателя             (при│ льник │ремонту и│     │         │       │
│необходимости).        Снятие│       │обслужи- │     │         │       │
│вышедшего из строя  источника│       │ванию    │     │         │       │
│света.    Установка    нового│       │электроо-│     │         │       │
│источника  света.   Установка│       │борудова-│     │         │       │
│плафона или рассеивателя (при│       │ния      │     │         │       │
│необходимости).      Проверка│       │         │     │         │       │
│работы светильника           │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена предохранителей       │   1   │электро- │  3  │  0,075  │   8   │
│Снятие предохранителя.       │предох-│монтер по│     │         │       │
│Зачистка  контактов  зажимов,│ рани- │ремонту и│     │         │       │
│установка              нового│ тель  │обслужи- │     │         │       │
│предохранителя.              │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена         автоматических│   1   │электро- │  3  │  1,06   │   9   │
│выключателей                 │выклю- │монтер по│     │         │       │
│Отсоединение  подводящих  шин│чатель │ремонту и│     │         │       │
│(проводов)  от   выключателя,│       │обслужи- │     │         │       │
│открепление     и      снятие│       │ванию    │     │         │       │
│выключателя.      Установка и│       │электроо-│     │         │       │
│закрепления            нового│       │борудова-│     │         │       │
│выключателя, подсоединение  к│       │ния      │     │         │       │
│выключателю  подводящих   шин│       │         │     │         │       │
│(проводов).                  │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена               пакетных│   1   │электро- │  3  │  0,44   │  10   │
│переключателей               │перек- │монтер по│     │         │       │
│вводно-распределительных     │ люча- │ремонту и│     │         │       │
│устройств                    │ тель  │обслужи- │     │         │       │
│Отсоединение       подводящих│       │ванию    │     │         │       │
│кабелей   от   переключателя.│       │электроо-│     │         │       │
│Открепление     и      снятие│       │борудова-│     │         │       │
│переключателя.  Установка   и│       │ния      │     │         │       │
│закрепление            нового│       │         │     │         │       │
│переключателя,  подсоединение│       │         │     │         │       │
│подводящих кабелей.          │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена щитов                 │ 1 щит │электро- │  3  │  3,04   │  11   │
│Снятие крышки щита.          │       │монтер по│     │         │       │
│Отсоединение         проводов│       │ремонту и│     │         │       │
│питающей    и    потребляющей│       │обслужи- │     │         │       │
│линии.   Снятие    креплений.│       │ванию    │     │         │       │
│Снятие щита. Установка нового│       │электроо-│     │         │       │
│щита  с   закреплением   его.│       │борудова-│     │         │       │
│Подключение        питающей и│       │ния      │     │         │       │
│потребляющей линий.  Проверка│       │         │     │         │       │
│работы щита.                 │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Ремонт щитов                 │ 1 щит │электро- │  3  │  3,24   │  12   │
│Снятие крышки  щитка.  Осмотр│       │монтер по│     │         │       │
│щитка.  Замена  вышедших   из│       │ремонту и│     │         │       │
│строя   элементов.   Протирка│       │обслужи- │     │         │       │
│щитка. Проверка работы щитка.│       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена деталей               │   1   │электро- │     │         │       │
│Снятие  деталей   крепления и│крепле-│монтер по│     │         │       │
│удаление   негодных   пробок.│  ние  │ремонту и│     │         │       │
│Установка новых пробок.      │       │обслужи- │     │         │       │
│Установка деталей крепления: │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│- крюки и шпильки            │       │борудова-│  2  │  0,41   │  13   │
│                             │       │ния      │     │         │       │
│                             │       │         │     │         │       │
│- кронштейны                 │       │         │     │  0,73   │  14   │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена реле времени          │1 реле │электро- │  3  │  0,25   │  18   │
│Отсоединение       подводящих│времени│монтер по│     │         │       │
│проводов,       открепление и│       │ремонту и│     │         │       │
│снятие  реле.     Установка и│       │обслужи- │     │         │       │
│закрепление    нового    реле│       │ванию    │     │         │       │
│времени,        подсоединение│       │электроо-│     │         │       │
│подводящего провода.         │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена               пакетных│   1   │электро- │  3  │  0,44   │  10   │
│переключателей               │перек- │монтер по│     │         │       │
│вводно-распределительных     │ люча- │ремонту и│     │         │       │
│устройств                    │ тель  │обслужи- │     │         │       │
│Отсоединение       подводящих│       │ванию    │     │         │       │
│кабелей   от   переключателя.│       │электроо-│     │         │       │
│Открепление     и      снятие│       │борудова-│     │         │       │
│переключателя.  Установка   и│       │ния      │     │         │       │
│закрепление            нового│       │         │     │         │       │
│переключателя,  подсоединение│       │         │     │         │       │
│подводящих кабелей.          │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена       электромагнитных│   1   │электро- │  3  │  0,64   │  20   │
│контакторов                  │контак-│монтер по│     │         │       │
│Отсоединение подводящих  шин,│  тор  │ремонту и│     │         │       │
│открепление     и      снятие│       │обслужи- │     │         │       │
│контактора.       Установка и│       │ванию    │     │         │       │
│закрепление            нового│       │электроо-│     │         │       │
│контактора,     подсоединение│       │борудова-│     │         │       │
│подводящих шин и проводов.   │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена магнитных пускателей  │   1   │электро- │  3  │   0,7   │  21   │
│Открепление и снятие  крышки,│пуска- │монтер по│     │         │       │
│отсоединение       подводящих│ тель  │ремонту и│     │         │       │
│проводов, заземление и снятие│       │обслужи- │     │         │       │
│магнитного         пускателя.│       │ванию    │     │         │       │
│Установка    и    закрепление│       │электроо-│     │         │       │
│нового магнитного  пускателя,│       │борудова-│     │         │       │
│подсоединение     подводящего│       │ния      │     │         │       │
│провода,         заземление и│       │         │     │         │       │
│закрепление крышки.          │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена      маслонаполненного│   1   │электро- │  3  │  0,35   │  22   │
│кнопочного поста управления и│кнопоч-│монтер по│     │         │       │
│конечного выключателя        │  ный  │ремонту и│     │         │       │
│Отсоединение       подводящих│ пост  │обслужи- │     │         │       │
│проводов,         открепление│управ- │ванию    │     │         │       │
│кнопочного  поста  управления│ ления │электроо-│     │         │       │
│(конечного      выключателя).│(конеч-│борудова-│     │         │       │
│Установка    и    закрепление│  ный  │ния      │     │         │       │
│нового    кнопочного    поста│выклю- │         │     │         │       │
│управления         (конечного│чатель)│         │     │         │       │
│выключателя),   подсоединение│       │         │     │         │       │
│подводящих проводов.         │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена промежуточного реле   │1 реле │электро- │  3  │  0,23   │  26   │
│Отсоединение       подводящих│       │монтер по│     │         │       │
│проводов,       открепление и│       │ремонту и│     │         │       │
│снятие  реле.     Установка и│       │обслужи- │     │         │       │
│закрепление   нового    реле,│       │ванию    │     │         │       │
│подсоединение      подводящих│       │электроо-│     │         │       │
│проводов.                    │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена   реле   (указательных│1 реле │электро- │  3  │  0,25   │  27   │
│сигнальных устройств)        │       │монтер по│     │         │       │
│Отсоединение       подводящих│       │ремонту и│     │         │       │
│проводов,       открепление и│       │обслужи- │     │         │       │
│снятие  реле.     Установка и│       │ванию    │     │         │       │
│закрепление   нового    реле,│       │электроо-│     │         │       │
│подсоединение      подводящих│       │борудова-│     │         │       │
│проводов.                    │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена реле напряжения       │1 реле │электро- │  3  │  0,25   │  28   │
│Отсоединение       подводящих│       │монтер по│     │         │       │
│проводов,       открепление и│       │ремонту и│     │         │       │
│снятие  реле.     Установка и│       │обслужи- │     │         │       │
│закрепление   нового    реле,│       │ванию    │     │         │       │
│подсоединение      подводящих│       │электроо-│     │         │       │
│проводов.                    │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена реле тока             │1 реле │электро- │  3  │  0,22   │  29   │
│Отсоединение       подводящих│       │монтер по│     │         │       │
│проводов,       открепление и│       │ремонту и│     │         │       │
│снятие  реле.     Установка и│       │обслужи- │     │         │       │
│закрепление   нового    реле,│       │ванию    │     │         │       │
│подсоединение      подводящих│       │электроо-│     │         │       │
│проводов                     │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена теплового реле        │1 реле │электро- │  3  │  0,22   │  30   │
│Отсоединение       подводящих│       │монтер по│     │         │       │
│проводов,       открепление и│       │ремонту и│     │         │       │
│снятие  реле.     Установка и│       │обслужи- │     │         │       │
│закрепление   нового    реле,│       │ванию    │     │         │       │
│подсоединение      подводящих│       │электроо-│     │         │       │
│проводов.                    │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена электродвигателя      │   1   │электро- │  3  │  2,32   │  31   │
│Демонтаж    электродвигателя.│элект- │монтер по│     │         │       │
│Монтаж                 нового│родви- │ремонту и│     │         │       │
│электродвигателя. Опробование│гатель │обслужи- │     │         │       │
│электродвигателя с  проверкой│       │ванию    │     │         │       │
│отсутствия посторонних  шумов│       │электроо-│     │         │       │
│в  работе;  степени   нагрева│       │борудова-│     │         │       │
│корпуса    и     подшипников.│       │ния      │     │         │       │
│Включение в работу.          │       │         │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена     приборов     учета│   1   │электро- │  3  │  0,25   │  46   │
│(счетчиков электроэнергии)   │счетчик│монтер по│     │         │       │
│Отсоединение   проводов    от│       │ремонту и│     │         │       │
│старого  счетчика.   Демонтаж│       │обслужи- │     │         │       │
│старого счетчика. Установка и│       │ванию    │     │         │       │
│присоединение          нового│       │электроо-│     │         │       │
│счетчика.    Проверка     его│       │борудова-│     │         │       │
│работы.                      │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Ремонт напольных стационарных│   1   │электро- │  3  │  0,33   │  32   │
│электроплит                  │конфор-│монтер по│     │         │       │
│Замена чугунной конфорки     │  ка   │ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена ТЭНов                 │ 1 ТЭН │электро- │  3  │   0,5   │  33   │
│                             │       │монтер по│     │         │       │
│                             │       │ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена        терморегулятора│   1   │электро- │  3  │  0,25   │  34   │
│"жарочного шкафа"            │теморе-│монтер по│     │         │       │
│                             │гулятор│ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена переключателя мощности│   1   │электро- │  3  │   0,2   │  35   │
│                             │перек- │монтер по│     │         │       │
│                             │ люча- │ремонту и│     │         │       │
│                             │ тель  │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена кольца-обода конфорки │   1   │электро- │  3  │   0,2   │  36   │
│                             │кольцо │монтер по│     │         │       │
│                             │       │ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена     ламп     освещения│1 лампа│электро- │  3  │  0,083  │  37   │
│жарочного шкафа              │       │монтер по│     │         │       │
│                             │       │ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена  штепсельного  разъема│   1   │электро- │  3  │   0,5   │  41   │
│(вилки и розетки)            │разъем │монтер по│     │         │       │
│                             │       │ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Обнаружение неисправностей  в│   1   │электро- │  3  │  0,267  │  42   │
│схеме                        │элект- │монтер по│     │         │       │
│                             │роплита│ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Ремонт переключателя на месте│   1   │электро- │  3  │   0,3   │  43   │
│(с зачисткой контактов)      │перек- │монтер по│     │         │       │
│                             │ люча- │ремонту и│     │         │       │
│                             │ тель  │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена и ремонт др. элементов│   1   │электро- │  3  │   0,4   │  44   │
│(ручек  дверцы,   выключателя│элемент│монтер по│     │         │       │
│подсвета,    терморегулятора,│       │ремонту и│     │         │       │
│штепсельного разъема)        │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Замена           стационарных│   1   │электро- │  3  │  2,16   │  45   │
│электроплит                  │элект- │монтер по│     │         │       │
│                             │роплита│ремонту и│     │         │       │
│                             │       │обслужи- │     │         │       │
│                             │       │ванию    │     │         │       │
│                             │       │электроо-│     │         │       │
│                             │       │борудова-│     │         │       │
│                             │       │ния      │     │         │       │
└─────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────┴─────────┴───────┘
3.1.2.3. Укрупненные нормы обслуживания по обслуживанию и ремонту систем
отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

Укрупненные нормы обслуживания установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.

Нормы установлены дифференцированно по профессиям рабочих и группам зданий с учетом сроков их эксплуатации.

Данными нормами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования.

Таблица 56
┌────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┐
│   Наименование основных    │ Единица │Срок эксплуатации зданий,│  N   │
│     профессий рабочих      │измерения│           лет           │нормы │
│                            │         │                         │      │
│                            │         ├────────┬───────┬────────┤      │
│                            │         │ до 10  │ от 11 │свыше 31│      │
│                            │         │        │ до 30 │        │      │
│                            │         ├────────┴───────┴────────┤      │
│                            │         │   Нормы обслуживания    │      │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┬────────┼──────┤
│             1              │    2    │   3    │   4   │   5    │  6   │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│Слесарь-сантехник           │         │        │       │        │      │
│                            │         │        │       │        │      │
│водопровод,     канализация,│квартира │   -    │   -   │  375   │  1   │
│квартира без ванн и горячего│         │        │       │        │      │
│водоснабжения;              │         │        │       │        │      │
│                            │         │        │       │        │      │
│водопровод, канализация  при│квартира │   -    │  325  │  325   │  2   │
│наличии  ванн  без  горячего│         │        │       │        │      │
│водоснабжения;              │         │        │       │        │      │
│                            │         │        │       │        │      │
│водопровод,     канализация,│квартира │  450   │  375  │  310   │  3   │
│горячее водоснабжение;      │         │        │       │        │      │
│                            │         │        │       │        │      │
│центральное отопление от ТЭЦ│  общая  │ 41000  │ 39000 │ 37000  │  4   │
│или квартальной котельной   │площадь, │        │       │        │      │
│                            │   м2    │        │       │        │      │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│Электромонтер по  ремонту  и│         │        │       │        │      │
│обслуживанию                │         │        │       │        │      │
│электрооборудования         │         │        │       │        │      │
│                            │         │        │       │        │      │
│в    домах    с     открытой│квартира │   -    │   -   │  1000  │  5   │
│электропроводкой;           │         │        │       │        │      │
│                            │         │        │       │        │      │
│в    домах    со     скрытой│квартира │  2350  │ 2250  │  2200  │  6   │
│электропроводкой;           │         │        │       │        │      │
│                            │         │        │       │        │      │
│* силовые установки;        │   шт.   │   60   │  50   │   40   │  7   │
│                            │         │        │       │        │      │
│световые  домовые    знаки и│   шт.   │  150   │  150  │  150   │  8   │
│уличные указатели           │         │        │       │        │      │
└────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴──────┘
* К силовым установкам относятся электрические машины, коммунальные аппараты, конденсаторные установки и электрооборудование кранов. К силовому оборудованию относятся электродвигатели, обслуживающие общедомовые установки (насосы, вентиляторы, лифты, и т.п.), а также их защитные пусковые аппараты.

Примечание:
При расчете нормативной численности рабочих в общую площадь здания включается общая площадь квартир, общая площадь мест общего пользования (межэтажные лестничные клетки, лестницы, коридоры), общая площадь нежилых помещений (торговые, складские, производственные, офисные, культурно-бытовые помещения). При этом общая площадь мест общего пользования и нежилых помещений учитывается с коэффициентом 0,5.

3.2. Содержание и ремонт вентиляционных систем

3.2.1. Организация труда и технология работ

3.2.1.1. Вентиляция жилых помещений предусматривается с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные каналы кухонь санитарных узлов.

3.2.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.

3.2.1.3. В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.

3.2.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5°С и ниже.

3.2.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

Температура воздуха холодного чердака должны быть не более чем на 4°С выше температуры наружного воздуха.

Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения должно# быть шахта.

Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не ниже 12°С.

3.2.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.

Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

3.2.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.

3.2.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего осмотра.

3.2.1.9. Осмотры системы вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов проводятся 1 раз в три года.

3.2.2. Нормативная часть

3.2.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию
и текущему ремонту вентиляционных систем

Таблица 57
┌─────────────────────────┬────────┬────────────┬───────┬────────┬──────┐
│  Наименование и состав  │Единица │Состав звена│Разряд │ Норма  │  N   │
│         работы          │измере- │            │рабочих│времени │нормы │
│                         │  ния   │            │       │ на ед. │      │
│                         │        │            │       │ изм.,  │      │
│                         │        │            │       │ чел.-  │      │
│                         │        │            │       │  час.  │      │
├─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼──────┤
│            1            │   2    │     3      │   4   │   5    │  6   │
├─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼──────┤
│Разборка   вентиляционных│        │            │       │        │      │
│каналов                  │        │            │       │        │      │
│                         │        │            │       │        │      │
│Отбивка       штукатурки.│  1 м2  │  штукатур  │   3   │  0,41  │  1   │
│Пробивка  или   сверление│поверх- │            │       │        │      │
│отверстий.     Распиловка│ ности  │            │       │        │      │
│каналов     на     плиты.│ канала │            │       │        │      │
│Разборка  и   складывание│        │            │       │        │      │
│плит в штабель.          │        │            │       │        │      │
├─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼──────┤
│Прочистка      засоренных│        │            │       │        │      │
│вентиляционных каналов   │        │            │       │        │      │
│                         │        │            │       │        │      │
│Пробивка    в     каналах│  1 м   │  штукатур  │   3   │  0,18  │  2   │
│прочистных     отверстий.│ канала │            │       │        │      │
│Удаление      засорения с│        │            │       │        │      │
│проверкой        каналов.│        │            │       │        │      │
│Заделка        прочистных│        │            │       │        │      │
│отверстий.               │        │            │       │        │      │
│Оштукатуривание      мест│        │            │       │        │      │
│заделок.                 │        │            │       │        │      │
├─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼──────┤
│Смена      вентиляционной│   1    │  штукатур  │   3   │  0,43  │  3   │
│решетки                  │решетка │            │       │        │      │
├─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼──────┤
│Текущий            ремонт│        │ слесарь по │       │        │      │
│дроссель-клапана         │        │ ремонту и  │       │        │      │
│диаметром, мм            │        │обслуживанию│       │        │      │
│                         │        │   систем   │       │        │      │
│до 200                   │1 клапан│вентиляции и│   4   │  0,2   │  4   │
│                         │        │кондициони- │       │        │      │
│до 400                   │        │  рования   │       │  0,4   │  5   │
└─────────────────────────┴────────┴────────────┴───────┴────────┴──────┘
3.3. Содержание и ремонт систем дымоудаления

3.3.1. Организация труда и технология работ

3.3.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы времени и нормативы численности, являются техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

3.3.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: внешний осмотр, контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при помощи органов чувств и в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам.

Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.

3.3.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробование и проверка их.

3.3.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.

3.3.1.5. Частичные осмотры системы дымоудаления проводятся ежемесячно.

3.3.2. Нормативная часть

3.3.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию
и текущему ремонту средств систем дымоудаления

Таблица 58
┌────────────────────────────┬────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┐
│Наименование и состав работы│Единица │ Состав │Разряд│  Норма  │N нормы│
│                            │измере- │ звена  │рабо- │ времени │       │
│                            │  ния   │        │ чих  │ на ед.  │       │
│                            │        │        │      │  изм.,  │       │
│                            │        │        │      │чел.-час.│       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│             1              │   2    │   3    │  4   │    5    │   6   │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Щит           дистанционного│        │слесарь-│      │         │       │
│управления          системой│        │электрик│      │         │       │
│дымоудаления                │        │по      │      │         │       │
│                            │        │ремонту │      │         │       │
│Проверить         отсутствие│ 1 щит  │электро-│  4   │  0,02   │   1   │
│механических повреждений  на│        │оборудо-│      │         │       │
│корпусе  и  передней  панели│        │вания   │      │         │       │
│щита, целостность элементов,│        │        │      │         │       │
│закрепленных   на   передней│        │        │      │         │       │
│панели щита                 │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Отключить электропитание  на│ 1 щит  │электро-│  4   │  0,11   │   2   │
│щите  управления.  Проверить│        │монтер  │      │         │       │
│целостность      внутреннего│        │охранно-│      │         │       │
│монтажа и заземления        │        │пожарной│      │         │       │
│                            │        │сигнали-│      │         │       │
│                            │        │зации   │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Очистить  от  пыли  и  грязи│ 1 щит  │электро-│  5   │  0,58   │   3   │
│корпус  и   лицевую   панель│        │монтер  │      │         │       │
│щита,  колпачки   сигнальных│        │охранно-│      │         │       │
│ламп   и   световое   табло.│        │пожарной│      │         │       │
│Произвести          чистку и│        │сигнали-│      │         │       │
│устранить   повреждения   во│        │зации   │      │         │       │
│внутреннем монтаже.  Поднять│        │        │      │         │       │
│винты   крепления   клеммных│        │        │      │         │       │
│колодок. Очистить контактов#│        │        │      │         │       │
│реле  и  при   необходимости│        │        │      │         │       │
│произвести  их  регулировку.│        │        │      │         │       │
│Проверить           номиналы│        │        │      │         │       │
│предохранителей.    Измерить│        │        │      │         │       │
│сопротивление изоляции      │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Подать напряжение на щит.   │ 1 щит  │электро-│  5   │  0,29   │   4   │
│Измерить входное и  выходное│        │монтер  │      │         │       │
│напряжение    на    клеммных│        │охранно-│      │         │       │
│колодках  щита,  идущее   на│        │пожарной│      │         │       │
│лучевые комплекты.  Измерить│        │сигнали-│      │         │       │
│напряжение                на│        │зации   │      │         │       │
│трансформаторе, выпрямителе,│        │        │      │         │       │
│проверить       соответствие│        │        │      │         │       │
│напряжения паспортным данным│        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Проверить  работоспособность│ 1 щит  │электро-│  5   │  0,04   │   5   │
│щита  управления  в   режиме│        │монтер  │      │         │       │
│"Дистанционная    проверка":│        │охранно-│      │         │       │
│загорание         сигнальных│        │пожарной│      │         │       │
│лампочек    "Неисправность",│        │сигнали-│      │         │       │
│"Пожар" и лампочек этажей   │        │зации   │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Проверить  работоспособность│ 1 щит  │электро-│  5   │  0,13   │   6   │
│системы       дымоудаления в│        │монтер  │      │         │       │
│дежурном  режиме  с   любого│        │охранно-│      │         │       │
│этажа:   открытие    клапана│        │пожарной│      │         │       │
│дымоудаления,      загорание│        │сигнали-│      │         │       │
│лампы       соответствующего│        │зации   │      │         │       │
│этажа, срабатывание  запуска│        │        │      │         │       │
│вентиляторов.      Провести#│        │        │      │         │       │
│систему в дежурный режим.   │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Исполнительное устройство   │        │        │      │         │       │
│                            │        │        │      │         │       │
│Отключить     электропитание│   1    │слесарь-│  4   │  0,06   │   7   │
│исполнительного   механизма.│устройс-│электрик│      │         │       │
│Проверить         отсутствие│  тво   │по      │      │         │       │
│механических повреждений  на│        │ремонту │      │         │       │
│металлических        тягах и│        │электро-│      │         │       │
│жалюзях,  закрывающих  шахту│        │оборудо-│      │         │       │
│системы        дымоудаления.│        │вания   │      │         │       │
│Проверить          прочность│        │        │      │         │       │
│крепления    исполнительного│        │        │      │         │       │
│механизма                   │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Очистить  от  пыли  и  грязи│   1    │слесарь-│  4   │  0,18   │   8   │
│исполнительное   устройство,│устройс-│ремонт- │      │         │       │
│жалюзи системы дымоудаления,│  тво   │ник     │      │         │       │
│места сочленения вращающихся│        │        │      │         │       │
│деталей.  При  необходимости│        │        │      │         │       │
│производится смазка         │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Установить на  этажном  щите│   1    │слесарь-│  5   │  0,09   │   9   │
│автоматики  переключатель  в│устройс-│ремонт- │      │         │       │
│положение "Ручное". Включить│  тво   │ник     │      │         │       │
│исполнительный     механизм,│        │        │      │         │       │
│проверить   плавность   хода│        │        │      │         │       │
│движущихся            частей│        │        │      │         │       │
│исполнительного  устройства.│        │        │      │         │       │
│Проверить  работу   концевых│        │        │      │         │       │
│выключателей    и     полное│        │        │      │         │       │
│открывание          жалюзей,│        │        │      │         │       │
│закрывающих            шахту│        │        │      │         │       │
│дымоудаления.        Вернуть│        │        │      │         │       │
│исполнительный  механизм   в│        │        │      │         │       │
│исходное          положение.│        │        │      │         │       │
│Установить переключатель  на│        │        │      │         │       │
│этажном  щите   автоматики в│        │        │      │         │       │
│положение "Дистанционное"   │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Проверить  работоспособность│   1    │слесарь-│  5   │  0,04   │  10   │
│исполнительного механизма от│устройс-│ремонт- │      │         │       │
│датчика или извещателя      │  тво   │ник     │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Электропанель       этажного│        │        │      │         │       │
│клапана                     │        │        │      │         │       │
│                            │        │        │      │         │       │
│Отключить электропитание  со│   1    │слесарь-│  4   │  0,36   │  11   │
│щита  управления.  Проверить│электро-│электрик│      │         │       │
│отсутствие      механических│ панель │по      │      │         │       │
│повреждений  на    корпусе и│        │ремонту │      │         │       │
│дворцах       электропанели:│        │электро-│      │         │       │
│целостность       элементов,│        │оборудо-│      │         │       │
│закрепленных    на    дверце│        │вания,  │      │         │       │
│электропанели.       Открыть│        │слесарь-│      │         │       │
│дверцу       электропанели и│        │ремонт- │      │         │       │
│проверить        целостность│        │ник     │      │         │       │
│внутреннего         монтажа,│        │        │      │         │       │
│механической части  привода,│        │        │      │         │       │
│защитного заземления        │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Электропанель       этажного│   1    │слесарь-│  4   │  0,36   │  11#  │
│клапана                     │электро-│электрик│      │         │       │
│Отключить электропитание  со│ панель │по      │      │         │       │
│щита  управления.  Проверить│        │ремонту │      │         │       │
│отсутствие      механических│        │электро-│      │         │       │
│повреждений  на    корпусе и│        │оборудо-│      │         │       │
│дворцах       электропанели:│        │вания,  │      │         │       │
│целостность       элементов,│        │слесарь-│      │         │       │
│закрепленных    на    дверце│        │ремонт- │      │         │       │
│электропанели.       Открыть│        │ник     │      │         │       │
│дверцу       электропанели и│        │        │      │         │       │
│проверить        целостность│        │        │      │         │       │
│внутреннего         монтажа,│        │        │      │         │       │
│механической части  привода,│        │        │      │         │       │
│защитного заземления        │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Очистить  внутренний  монтаж│   1    │слесарь-│  5   │  0,31   │  12   │
│щита электропанели от пыли и│электро-│электрик│      │         │       │
│грязи,            устранение│ панель │по      │      │         │       │
│повреждений.        Очистить│        │ремонту │      │         │       │
│контакты               реле,│        │электро-│      │         │       │
│отрегулировать    их     при│        │оборудо-│      │         │       │
│необходимости,     проверить│        │вания,  │      │         │       │
│свободный ход  механического│        │слесарь-│      │         │       │
│привода  и   электромагнита.│        │ремонт- │      │         │       │
│Очистить            клеммные│        │ник     │      │         │       │
│соединения, подтянуть винты.│        │        │      │         │       │
│Проверить      сопротивление│        │        │      │         │       │
│изоляции                    │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Подать напряжение на  панель│   1    │слесарь-│  5   │  0,22   │  13   │
│клапана. Замерить напряжение│электро-│электрик│      │         │       │
│на клеммных  колодках  и  на│ панель │по      │      │         │       │
│катушках промежуточных  реле│        │ремонту │      │         │       │
│в      луче,       проверить│        │электро-│      │         │       │
│соответствие  их  паспортным│        │оборудо-│      │         │       │
│значениям и схеме           │        │вания,  │      │         │       │
│                            │        │слесарь-│      │         │       │
│                            │        │ремонт- │      │         │       │
│                            │        │ник     │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Проверить  работоспособность│   1    │слесарь-│  5   │  0,17   │  14   │
│системы       дымоудаления в│электро-│электрик│      │         │       │
│режиме  "Местная  проверка":│ панель │по      │      │         │       │
│срабатывание  промежуточного│        │ремонту │      │         │       │
│и   исполнительного    реле,│        │электро-│      │         │       │
│затем           срабатывание│        │оборудо-│      │         │       │
│исполнительного механизма  и│        │вания,  │      │         │       │
│открытие  этажного   клапана│        │слесарь-│      │         │       │
│системы дымоудаления        │        │ремонт- │      │         │       │
│                            │        │ник     │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Открыть   защитную   решетку│   1    │слесарь-│  5   │  0,09   │  15   │
│клапана. Установить  систему│электро-│электрик│      │         │       │
│рычагов привода и клапана  в│ панель │по      │      │         │       │
│исходное          положение.│        │ремонту │      │         │       │
│Проверить       срабатывание│        │электро-│      │         │       │
│промежуточного             и│        │оборудо-│      │         │       │
│исполнительного       реле в│        │вания,  │      │         │       │
│дежурном   режиме.   Закрыть│        │слесарь-│      │         │       │
│защитную решетку клапана    │        │ремонт- │      │         │       │
│                            │        │ник     │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Щит   местного    управления│        │        │      │         │       │
│проточно-вытяжными          │        │        │      │         │       │
│вентиляторами               │        │        │      │         │       │
│                            │        │        │      │         │       │
│Проверить         отсутствие│ 1 щит  │слесарь-│  4   │  0,04   │  16   │
│механических повреждений  на│        │электрик│      │         │       │
│корпусе   и   крышке   щита,│        │по      │      │         │       │
│надежность  крепления  щита.│        │ремонту │      │         │       │
│Отключить     электропитание│        │электро-│      │         │       │
│щита. Проверить  исправность│        │оборудо-│      │         │       │
│элементов,  закрепленных  на│        │вания,  │      │         │       │
│крышке щита.                │        │слесарь-│      │         │       │
│                            │        │ремонт- │      │         │       │
│                            │        │ник     │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Открыть     крышку     щита.│ 1 щит  │слесарь-│  4   │  0,15   │  17   │
│Проверить          состояние│        │электрик│      │         │       │
│автомата,          магнитных│        │по      │      │         │       │
│пускателей,        пакетного│        │ремонту │      │         │       │
│переключателя,        кнопок│        │электро-│      │         │       │
│управления, крышек, корпусов│        │оборудо-│      │         │       │
│реле,   клеммных    колодок,│        │вания,  │      │         │       │
│проводов  и   их   изоляции,│        │слесарь-│      │         │       │
│качество заземления         │        │ремонт- │      │         │       │
│                            │        │ник     │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Очистить  от  пыли  и  грязи│ 1 щит  │слесарь-│  5   │  0,10   │  18   │
│лицевую панель щита, корпуса│        │электрик│      │         │       │
│автоматов, реле,  пускатели,│        │по      │      │         │       │
│жгуты   проводов,   клеммные│        │ремонту │      │         │       │
│колодки контактов  пакетного│        │электро-│      │         │       │
│переключателя    и    кнопок│        │оборудо-│      │         │       │
│управления.       Убедится в│        │вания,  │      │         │       │
│свободном   перемещении   от│        │слесарь-│      │         │       │
│руки    подвижных     частей│        │ремонт- │      │         │       │
│пускателей и реле, подтянуть│        │ник     │      │         │       │
│винты крепления             │        │        │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Измерить       напряжение на│ 1 щит  │слесарь-│  5   │  0,11   │  19   │
│контактах         автомата и│        │электрик│      │         │       │
│магнитных   пускателей   при│        │по      │      │         │       │
│включенном   и   выключенном│        │ремонту │      │         │       │
│автомате,  а  так     же# на│        │электро-│      │         │       │
│клеммных колодках, проверить│        │оборудо-│      │         │       │
│соответствие      напряжения│        │вания,  │      │         │       │
│принципиальной        схеме.│        │слесарь-│      │         │       │
│Закрыть крышку щита         │        │ремонт- │      │         │       │
│                            │        │ник     │      │         │       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Проверить  работоспособность│ 1 щит  │слесарь-│  5   │  0,04   │  20   │
│системы  с  последовательным│        │электрик│      │         │       │
│переключением рода  работ  в│        │по      │      │         │       │
│положение          "Местное"│        │ремонту │      │         │       │
│(срабатывание     магнитного│        │электро-│      │         │       │
│пускателя и вентилятора),  в│        │оборудо-│      │         │       │
│дистанционном  режиме    и в│        │вания,  │      │         │       │
│автоматическом        режиме│        │слесарь-│      │         │       │
│воздействием   на   пожарный│        │ремонт- │      │         │       │
│извещатель    или     датчик│        │ник     │      │         │       │
│каждого этажа               │        │        │      │         │       │
└────────────────────────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┘
Приложение 1
Пример расчета численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом
внутридомового инженерного оборудования

Таблица 59
┌────┬───────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────┐
│ N  │  Наименование работ   │ Измери- │ Норма │Годовой объем│Среднего- │
│нор-│                       │  тель   │време- │ выполняемых │  довые   │
│ мы │                       │         │  ни,  │   работ в   │ затраты, │
│    │                       │         │чел.-ча│ измерителе  │ чел.-час │
│    │                       │         │   с   │   (гр.3)    │ (гр.4 х  │
│    │                       │         │       │             │  гр.5)   │
├────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ 1  │           2           │    3    │   4   │      5      │    6     │
├────┼───────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────┤
│ 1. │Центральное отопление                                             │
├────┼───────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────┤
│1.1 │Смена         отдельных│         │       │             │          │
│    │участков  трубопроводов│         │       │             │          │
│    │из             стальных│         │       │             │          │
│    │водогазопроводных      │         │       │             │          │
│    │неоцинкованных труб  на│         │       │             │          │
│    │резьбе   при   диаметре│         │       │             │          │
│    │труб, мм               │         │       │             │          │
│    │                       │         │       │             │          │
│    │         до 15         │         │   2   │     300     │   600    │
│    │                       │         │       │             │          │
│    │          20           │         │  2,1  │     500     │   1050   │
│    │                       │         │       │             │          │
│    │          25           │    м    │  2,2  │     450     │   990    │
│    │                       │         │       │             │          │
│    │          32           │         │  2,3  │    1000     │   2300   │
│    │                       │         │       │             │          │
│    │          40           │         │  2,4  │     650     │   1560   │
├────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│1.2.│Добавление     секции к│ секция  │ 0,57  │     15      │   8,55   │
│    │радиаторному блоку     │         │       │             │          │
├────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│1.3.│Смена      параллельной│задвижка │ 3,25  │     20      │    65    │
│    │задвижки  диаметром  до│         │       │             │          │
│    │150 мм                 │         │       │             │          │
├────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│1.4.│Утепление трубопроводов│  кв.м   │ 0,99  │    1000     │   990    │
│    │центрального  отопления│утеплен- │       │             │          │
│    │(при  двухтрубной  сети│  ного   │       │             │          │
│    │применять К-1,5)       │ участка │       │             │          │
├────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│    │Итого  по  центральному│         │       │             │ 7563,55  │
│    │отоплению              │         │       │             │          │
└────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────┘
Нормативная численность рабочих, занятых содержанием и ремонтом системы отопления = 7563,55/1992 х 1,12 приблизительно 4 чел.,

где

1992 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент планируемых невыходов.

4. Нормы времени и нормативы численности на работы по ремонту
конструктивных элементов жилых зданий

4.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

4.1.1. Организация труда и технология работ

4.1.1.1. Текущий ремонт жилых зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременных их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда, а также в обеспечении безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфортности проживания.

4.1.1.2. Работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным работам относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, выявляемые в процессе эксплуатации здания.

4.1.1.3. В процессе технических осмотров конструкций и отделки здания устраняются выявленные мелкие неисправности.

4.1.1.4. Профилактический текущий ремонт производится в соответствии с пообъектным планом работ.

4.1.1.5. В соответствии с полученным заданием рабочие получают со склада (мастерской) необходимый инструмент, приспособления, материалы, погружают на транспортные средства (или переносят сами), выгружают на объекте (рабочей зоне) со складированием в определенном порядке.

4.1.1.6. После окончания работы рабочие производят очистку и уборку рабочего места, транспортируют отходы и мусор в установленные места, неиспользованные материалы, инструменты и приспособления погружают на транспортные средства (или переносят сами), разгружают и складируют на складе (или в мастерской).

4.1.1.7. При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей, конструктивных элементов выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

4.1.1.8. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенное в годовой план текущего ремонта, должна быть согласована с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

4.1.2. Нормативная часть

4.1.2.1. Нормы времени на работы по ремонту фундаментов и подвальных
помещений

Таблица 60
┌─────────────────────────────┬───────┬────────┬──────┬─────────┬───────┐
│Наименование и состав работы │Единица│ Состав │Разряд│  Норма  │N нормы│
│                             │измере-│ звена  │рабо- │ времени │       │
│                             │  ния  │        │ чих  │ на ед.  │       │
│                             │       │        │      │  изм.,  │       │
│                             │       │        │      │чел.-час.│       │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│              1              │   2   │   3    │  4   │    5    │   6   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт    фундаментов     под│       │        │      │         │       │
│стенами существующих зданий  │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Разборка  отдельных  участков│       │        │      │         │       │
│фундаментов вручную          │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Разборка кладки на  отдельные│       │        │      │         │       │
│камни      или       кирпичи.│       │        │      │         │       │
│Перемещение камня или кирпича│       │        │      │         │       │
│на  расстояние   до     3 м с│       │        │      │         │       │
│удалением из траншеи.        │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Материал        фундаментов и│       │        │      │         │       │
│раствор кладки:              │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-      бутовый,       раствор│       │        │      │   4,5   │   1   │
│известковый                  │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-      бутовый,       раствор│ 1 м3  │        │      │   5,7   │   2   │
│известково-цементный         │кладки │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- бутовый, раствор цементный │       │каменщик│  2   │    7    │   3   │
│                             │       │        │      │         │       │
│-     кирпичный,      раствор│       │        │      │   4,1   │   4   │
│известковый                  │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-     кирпичный,      раствор│       │        │      │   4,9   │   5   │
│известково-цементный         │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-     кирпичный,      раствор│       │        │      │   5,8   │   6   │
│цементный                    │       │        │      │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка  отдельных  участков│       │        │      │         │       │
│фундаментов отбойным молотком│       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-      бутовый,       раствор│       │        │      │   2,7   │   7   │
│известковый                  │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-      бутовый,       раствор│ 1 м3  │        │      │   3,5   │   8   │
│известково-цементный         │кладки │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- бутовый, раствор цементный │       │каменщик│  3   │   4,5   │   9   │
│                             │       │        │      │         │       │
│-     кирпичный,      раствор│       │        │      │   2,6   │  10   │
│известковый                  │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-     кирпичный,      раствор│       │        │      │   3,1   │  11   │
│известково-цементный         │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│-     кирпичный,      раствор│       │        │      │   3,9   │  12   │
│цементный                    │       │        │      │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Устройство основания         │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Насыпка песка  или  щебня  на│       │        │      │         │       │
│дно траншеи с разравниванием.│       │        │      │         │       │
│Послойное трамбование вручную│       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- песчаное                   │ 1 м3  │каменщик│  2   │   3,9   │  13   │
│                             │основа-│        │      │         │       │
│                             │  ния  │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- щебеночное                 │       │        │      │   4,6   │  14   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│*(1) Кладка фундаментов      │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Кладка   под       лопатку на│       │        │      │         │       │
│цементном          растворе с│       │        │      │         │       │
│оставлением           штраб и│       │        │      │         │       │
│перевязкой           кладки с│       │        │      │         │       │
│существующими    или    вновь│       │        │      │         │       │
│возведенными        участками│       │        │      │         │       │
│фундаментов.     Выравнивание│       │        │      │         │       │
│верха    кладки     цементным│       │        │      │         │       │
│раствором.   Устройство    по│       │        │      │         │       │
│верху              фундамента│       │        │      │         │       │
│горизонтальной  гидроизоляции│       │        │      │         │       │
│из  рулонных     материалов с│       │        │      │         │       │
│промазкой разогретой битумной│       │        │      │         │       │
│мастикой.         Установка и│       │        │      │         │       │
│перестановка    лотков    для│       │        │      │         │       │
│спуска  материалов.   Обжатие│       │        │      │         │       │
│(при  необходимости)   кладки│       │        │      │         │       │
│стальными          клиньями и│       │        │      │         │       │
│заполнение зазора между новой│       │        │      │         │       │
│кладкой фундамента  и  стеной│       │        │      │         │       │
│(в каменных здания) полусухим│       │        │      │         │       │
│цементным раствором.         │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Вид фундаментов.             │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Отдельные столбы:            │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- бутовый                    │ 1 м3  │каменщик│ 4,3  │  10,5   │  15   │
│- кирпичный                  │кладки │        │      │    8    │  16   │
│                             │       │        │      │         │       │
│Ленточные, отдельные участки:│       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- бутовый                    │       │        │      │   7,5   │  17   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- кирпичный                  │       │        │      │   6,2   │  18   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│*(2)     Ремонт     оклеенной│       │        │      │         │       │
│гидроизоляции  смен   подвала│       │        │      │         │       │
│рубероидом                   │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Заливка                 бачка│100 м2 │гидрои- │4, 3, │  10,5   │  19   │
│гидроизоляционным   составом.│оклеен-│золиров-│  2   │         │       │
│Присоединение шланга к  бачку│  ной  │  щик   │      │         │       │
│(для        механизированного│поверх-│        │      │         │       │
│способа).  Покрытие   горячим│ ности │        │      │         │       │
│битумом           оклеиваемых│       │        │      │         │       │
│поверхностей и  наклеиваемого│       │        │      │         │       │
│материала.        Наклеивание│       │        │      │         │       │
│изоляционных      пропитанных│       │        │      │         │       │
│материалов на  поверхность  с│       │        │      │         │       │
│натягиванием,  разглаживанием│       │        │      │         │       │
│и   необходимым   креплением.│       │        │      │         │       │
│Шпатлевание и  заделка  швов.│       │        │      │         │       │
│Отсоединение шланга.         │       │        │      │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│*(3) Смена деревянных стульев│       │        │      │         │       │
│под стенами зданий           │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Постановка временных  опор  и│ на 1  │плотник │ 4, 2 │   2,4   │  20   │
│разгрузочных       креплений.│ стул  │        │      │         │       │
│Выкапывание стульев  в  талом│       │        │      │         │       │
│грунте.                      │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Заготовка стульев с  выделкой│       │        │      │         │       │
│сопряжений. Антисептирование.│       │        │      │         │       │
│Постановка  стульев.  Засыпка│       │        │      │         │       │
│грунта с трамбованием        │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- на подкладках              │       │        │      │    4    │  21   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- на лежнях                  │       │        │      │   4,8   │  22   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- на крестовинах             │       │        │      │   6,2   │  23   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Кладка   кирпичных    столбов│       │        │      │         │       │
│взамен деревянных стульев под│       │        │      │         │       │
│стенами зданий               │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Очистка    готовых    ям    с│       │каменщик│ 4, 2 │         │       │
│выравниванием      основания.│       │        │      │         │       │
│Устройство       основания из│       │        │      │         │       │
│кирпичного   щебня.    Кладка│       │        │      │         │       │
│кирпичных столбов. Устройство│       │        │      │         │       │
│гидроизоляции.   Засыпка   ям│       │        │      │         │       │
│грунтом с трамбованием       │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│1,5x1,5                      │       │        │      │   1,4   │  24   │
│                             │       │        │      │         │       │
│2x1,5                        │       │        │      │    7    │  25   │
│                             │       │        │      │         │       │
│2x2                          │       │        │      │   2,1   │  26   │
│                             │       │        │      │         │       │
│2x2,5                        │       │        │      │   2,6   │  27   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Копание   ям     (шурфов) при│       │        │      │         │       │
│ремонте фундаментов          │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Разрыхление  грунта.   Выброс│       │        │      │         │       │
│грунта  на  бровку.   Откидка│       │        │      │         │       │
│грунта    от        бровки на│       │        │      │         │       │
│расстояние до  3  м.  Очистка│       │        │      │         │       │
│боковых          поверхностей│       │        │      │         │       │
│фундаментов  от  грунта   для│       │        │      │         │       │
│осмотра.                     │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│При глубине копания ям 1,5.  │ 1 м3  │землекоп│ 3, 2 │   2,7   │  28   │
│При глубине копания ям 2,5.  │грунта │        │      │   3,2   │  29   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Кладка цоколя из кирпича  под│       │        │      │         │       │
│деревянными стенами          │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Кладка цоколя  толщиной   в 1│ 1 м3  │каменщик│ 4, 2 │   6,9   │  30   │
│1/2   кирпича.   Выравнивание│кладки │        │      │         │       │
│верха    кладки     цементным│       │        │      │         │       │
│раствором.   Устройство    по│       │        │      │         │       │
│верху  цоколя  горизонтальной│       │        │      │         │       │
│гидроизоляции из  двух  слоев│       │        │      │         │       │
│рулонных         материалов с│       │        │      │         │       │
│промазкой битумной мастикой. │       │        │      │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│*(4)  Ремонт  кирпичных  стен│ 1 м2  │каменщик│ 4, 2 │   3,3   │  31   │
│приямков                     │ стен  │        │      │         │       │
│Разборка  поврежденных   мест│приям- │        │      │         │       │
│кладки.  Заделка  разобранных│  ков  │        │      │         │       │
│мест   с   перевязкой   новой│       │        │      │         │       │
│кладки  со  старой.   Относка│       │        │      │         │       │
│материалов после разборки  на│       │        │      │         │       │
│расстояние до 10 м.          │       │        │      │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка и герметизация швов и│1 м шва│каменщик│ 4, 2 │   0,9   │  32   │
│стыков                       │(стыка)│        │      │         │       │
│Расчистка   швов    (стыков).│       │        │      │         │       │
│Конопатка  смоляной   прядью.│       │        │      │         │       │
│Заделка     швов     (стыков)│       │        │      │         │       │
│цементным раствором.         │       │        │      │         │       │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт  бетонных    ступней и│       │        │      │         │       │
│полов                        │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Расчистка трещин или  отбитых│       │        │      │         │       │
│мест на ступенях  или  полах.│       │        │      │         │       │
│Промывка  расчищенных   мест.│       │        │      │         │       │
│Устройство   опалубки    (при│       │        │      │         │       │
│необходимости).              │       │        │      │         │       │
│Заделка  ремонтируемых   мест│       │        │      │         │       │
│раствором   с      затиркой и│       │        │      │         │       │
│железнением.                 │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Трещины                      │  1 м  │бетонщик│  3   │  0,27   │  33   │
│                             │       │        │      │         │       │
│Выбоины                      │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│площадью:                    │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- до 0,25 м2                 │1 место│бетонщик│  3   │  0,33   │  34   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- до 0,5 м2                  │       │        │      │  0,54   │  35   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- до 1 м2                    │       │        │      │  0,93   │  36   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка бутовой кладки      │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Разборка  бутовой  кладки  на│       │        │      │         │       │
│отдельные камни.  Перемещение│       │        │      │         │       │
│камня на расстояние до 3 м.  │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Разборка    бутовой    кладки│       │        │      │         │       │
│отбойным молотком:           │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известковый                │1 м3кла│        │      │   2,7   │  37   │
│                             │  дки  │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известково-цементный       │       │каменщик│  3   │   3,5   │  38   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- цементный                  │       │        │      │    4    │  39   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка    бутовой    кладки│       │        │      │         │       │
│вручную:                     │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известковый                │ 1 м3  │каменщик│      │   4,1   │  40   │
│                             │кладки │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известково-цементный       │       │        │  2   │   5,4   │  41   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- цементный                  │       │        │      │   6,2   │  42   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка кирпичной кладки    │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Разборка кирпичной кладки  на│       │        │      │         │       │
│отдельные            кирпичи.│       │        │      │         │       │
│Перемещение         кирпича и│       │        │      │         │       │
│половняка на расстояние до  3│       │        │      │         │       │
│м.                           │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│Разборка   кирпичной   кладки│ 1 м3  │каменщик│  3   │         │       │
│отбойным молотком:           │кладки │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известковый                │       │        │      │   1,6   │  43   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известково-цементный       │       │        │      │   2,1   │  44   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- цементный                  │       │        │      │   2,8   │  45   │
├─────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка   кирпичной   кладки│       │        │      │         │       │
│вручную:                     │       │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известковый                │ 1 м3  │каменщик│      │   2,6   │  46   │
│                             │кладки │        │      │         │       │
│                             │       │        │      │         │       │
│- известково-цементный       │       │        │  2   │   3,2   │  47   │
│                             │       │        │      │         │       │
│- цементный                  │       │        │      │   4,3   │  48   │
└─────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴─────────┴───────┘
*(1) Нормы данного параграфа предусматривают работы, выполняемые при смене, углублении или усилении фундаментов.

При бутовой кладке фундаментов "под залив" нормы времени при кладке бутовых фундаментов умножать на 0,7.

*(2) При наклеивании второго и третьего слоев изоляционных материалов норму времени умножать на 0,9.

*(3) Нормы даны усредненные, независимо от диаметра и глубины заложения стула.

*(4) Нормами предусмотрен ремонт кирпичных стен приямков при толщине стен в один кирпич.

4.1.2.2. Нормы времени на работы по ремонту стен и перегородок

Таблица 61
┌────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬───────┐
│Наименование и состав работы│Единица│ Состав  │Разряд│  Норма  │N нормы│
│                            │измере-│  звена  │рабо- │ времени │       │
│                            │  ния  │         │ чих  │   на    │       │
│                            │       │         │      │ед.изм., │       │
│                            │       │         │      │чел.-час.│       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│             1              │   2   │    3    │  4   │    5    │   6   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Кладка  отдельных   участков│ 1 м3  │каменщик │ 3,2  │   12    │   1   │
│кирпичных  стен  и   заделка│кладки │         │      │         │       │
│проемов, отверстий или гнезд│       │         │      │         │       │
│Расчистка      заделываемого│       │         │      │         │       │
│участка    стен,     проема,│       │         │      │         │       │
│отверстия или гнезда. Кладка│       │         │      │         │       │
│отдельных участков стен  или│       │         │      │         │       │
│заделка  проемов,  отверстий│       │         │      │         │       │
│или гнезд с перевязкой новой│       │         │      │         │       │
│кладки.                     │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Устройство         отдельных│ 1 м2  │каменщик │ 4, 2 │    1    │   2   │
│участков   перегородок    из│перего-│         │      │         │       │
│пустотелых      керамических│ родки │         │      │         │       │
│камней                      │       │         │      │         │       │
│Расчистка          места под│       │         │      │         │       │
│перегородку.      Устройство│       │         │      │         │       │
│основания из  щебня.  Кладка│       │         │      │         │       │
│камней     на      растворе.│       │         │      │         │       │
│Устройство гидроизоляции.   │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Кладка  отдельных   участков│ 1 м3  │каменщик │ 3, 2 │    7    │   3   │
│стен   и   заделка   проемов│кладки │         │      │         │       │
│шлакобетонными камнями      │       │         │      │         │       │
│Расчистка  мест   примыкания│       │         │      │         │       │
│старой    кладки.     Кладка│       │         │      │         │       │
│отдельных участков стен  или│       │         │      │         │       │
│заделка проемов с перевязкой│       │         │      │         │       │
│новой кладки со старой.     │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт   кирпичной    кладки│ 1 м3  │каменщик │ 4, 2 │   15    │   4   │
│карниза (с выносом в  2  1/2│       │         │      │         │       │
│кирпича)                    │       │         │      │         │       │
│Разборка        поврежденных│       │         │      │         │       │
│участков   кладки   вручную.│       │         │      │         │       │
│Заделка разобранных участков│       │         │      │         │       │
│с перевязкой новой кладки со│       │         │      │         │       │
│старой.  Относка  материалов│       │         │      │         │       │
│от разборки на расстояние до│       │         │      │         │       │
│3 м.                        │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт поверхности кирпичных│       │         │      │         │       │
│стен                        │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Разборка        поврежденных│       │         │      │         │       │
│участков   кладки   вручную.│       │         │      │         │       │
│Заделка разобранных участков│       │         │      │         │       │
│кирпичом с перевязкой  новой│       │         │      │         │       │
│кладки со  старой.  Расшивка│       │         │      │         │       │
│швов новой кладки.          │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт поверхности кирпичных│       │         │      │         │       │
│стен с расшивкой швов       │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- толщина заделки кирпича до│ 1 м2  │каменщик │ 4, 2 │  2,10   │   5   │
│1/2                         │отремо-│         │      │         │       │
│                            │нтиро- │         │      │         │       │
│- толщина заделки кирпича до│ванной │         │      │  3,11   │   6   │
│1                           │поверх-│         │      │         │       │
│                            │ ности │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Ремонт поверхности кирпичных│       │         │      │         │       │
│стен без расшивки швов      │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- толщина заделки кирпича до│       │         │      │  1,85   │   7   │
│1/2                         │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- толщина заделки кирпича до│       │         │      │  2,60   │   8   │
│1                           │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка борозд  в  кирпичных│       │         │      │         │       │
│стенах                      │       │         │      │         │       │
│Удаление отдельных  кирпичей│       │         │      │         │       │
│для перевязки  новой  кладки│       │         │      │         │       │
│со старой.  Очистка  борозды│       │         │      │         │       │
│со  смачиванием  ее   водой.│       │         │      │         │       │
│Заделка борозды кирпичом  на│       │         │      │         │       │
│готовом известково-цементном│       │         │      │         │       │
│растворе    с    соблюдением│       │         │      │         │       │
│перевязки  новой  кладки  со│       │         │      │         │       │
│старой.                     │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Сечение борозд в кирпичах:  │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│1 х 0,5                     │       │         │      │  0,45   │   9   │
│                            │       │         │      │         │       │
│1 x 1                       │на 1 м │каменщик │  3   │  0,87   │  10   │
│1 x 1,5                     │борозды│         │      │   1,3   │  11   │
│                            │       │         │      │         │       │
│1,5 х 1,5                   │       │         │      │   1,9   │  12   │
│                            │       │         │      │         │       │
│2 х 1,5                     │       │         │      │   2,5   │  13   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка трещин  в  кирпичных│  1 м  │каменщик │ 4, 2 │  6,86   │  14   │
│стенах кирпичом             │задела-│         │      │         │       │
│Разборка  кирпичной   кладки│ нной  │         │      │         │       │
│вдоль   трещины.   Расчистка│трещины│         │      │         │       │
│штрабы от старого раствора с│       │         │      │         │       │
│промывкой   водой.   Заделка│       │         │      │         │       │
│трещины (шириной  до  40 см,│       │         │      │         │       │
│глубиной 30 см)  кирпичом  с│       │         │      │         │       │
│перевязкой старой  кладки  с│       │         │      │         │       │
│новой.                      │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка  трещин  в  каменных│  1 м  │каменщик │  3   │   0,2   │  15   │
│стенах цементным раствором  │задела-│         │      │         │       │
│Расчистка поврежденных мест.│ нной  │         │      │         │       │
│Смачивание  водой.   Заделка│трещины│         │      │         │       │
│цементным  раствором  трещин│       │         │      │         │       │
│шириной до  20 мм,  глубиной│       │         │      │         │       │
│до 100 мм.                  │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка отверстий в бетонных│       │         │      │         │       │
│и  железобетонных   стенах и│       │         │      │         │       │
│перегородках                │       │         │      │         │       │
│Расчистка     и     промывка│       │         │      │         │       │
│отверстий водой.  Устройство│       │         │      │         │       │
│и     разборка     опалубки.│       │         │      │         │       │
│Установка     дополнительной│       │         │      │         │       │
│арматуры.      Приготовление│       │         │      │         │       │
│бетонной смеси и раствора на│       │         │      │         │       │
│месте. Заделка  отверстий  с│       │         │      │         │       │
│затиркой поверхности.       │       │         │      │         │       │
│Площадь отверстий до 0,1 м2 │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Глубина отверстий:          │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 100 мм                 │       │         │      │  0,69   │  16   │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 150 мм                 │       │         │      │    1    │  17   │
│                            │       │         │      │         │       │
│Площадь отверстий до 0,2 м2 │ на 1  │бетонщик │ 3, 2 │         │       │
│                            │отверс-│         │      │         │       │
│Глубина отверстий:          │  тие  │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 100 мм                 │       │         │      │   1,1   │  18   │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 150 мм                 │       │         │      │   1,6   │  19   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Отеска        неровностей на│на 1 м2│каменщик │  3   │   3,7   │  20   │
│кирпичных стенах            │отесан-│         │      │         │       │
│Отеска         неровностей и│  ной  │         │      │         │       │
│выступов на кирпичных стенах│поверх-│         │      │         │       │
│при толщине срубаемого      │ ности │         │      │         │       │
│слоя до 40 мм.              │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Укрепление  кирпичных   стен│       │         │      │         │       │
│заделкой стальных балок     │       │         │      │         │       │
│Разметка   мест    установки│       │         │      │         │       │
│стальных балок.  Пробивка  в│       │         │      │         │       │
│стене  борозд   и   сквозных│       │         │      │         │       │
│отверстий вручную.  Зачистка│       │         │      │         │       │
│поверхности        пробивки.│       │         │      │         │       │
│Обматывание готовых стальных│       │         │      │         │       │
│балок проволокой  и  укладка│       │         │      │         │       │
│на место.  Скрепление  балок│       │         │      │         │       │
│между     собой     стяжными│       │         │      │         │       │
│болтами.  Заделка    балок в│       │         │      │         │       │
│стене с заполнением  зазоров│       │         │      │         │       │
│кирпичом    на     растворе.│       │         │      │         │       │
│Раствор существующей кладки:│       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известковый               │на 1 т │каменщик │ 4, 2 │   117   │  21   │
│                            │уложен-│         │      │         │       │
│                            │  ных  │         │      │         │       │
│                            │ балок │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известково-цементный      │       │         │      │   142   │  22   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт    наружных     углов│       │         │      │         │       │
│кирпичных стен              │       │         │      │         │       │
│Разборка        поврежденных│       │         │      │         │       │
│участков   кладки.   Заделка│       │         │      │         │       │
│разобранных       участков с│       │         │      │         │       │
│перевязкой новой  кладки  со│       │         │      │         │       │
│старой.                     │       │         │      │         │       │
│Толщина заделки, кирпичи:   │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 1/2                    │ 1 м2  │каменщик │ 4, 2 │  3,52   │  23   │
│                            │отремо-│         │      │         │       │
│                            │нтиро- │         │      │         │       │
│                            │ванной │         │      │         │       │
│                            │поверх-│         │      │         │       │
│                            │ ности │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 1                      │       │         │      │  5,26   │  24   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка и герметизация  швов│       │         │      │         │       │
│и стыков                    │       │         │      │         │       │
│Расчистка   швов   (стыков).│       │         │      │         │       │
│Конопатка  смоляной  прядью.│       │         │      │         │       │
│Заделка    швов     (стыков)│       │         │      │         │       │
│цементным раствором         │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- в стенах  крупноблочных  и│на 1 м │каменщик │ 4, 2 │  1,03   │  25   │
│крупнопанельных зданий      │  шва  │         │      │         │       │
│-   в   местах    примыкания│(стыка)│         │      │  0,50   │  26   │
│балконных плит к стенам     │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Утепление промерзающих углов│  1 м  │каменщик │ 4, 2 │  2,38   │  27   │
│зданий и стыков  панелей  со│ стыка │         │      │         │       │
│стороны помещения           │       │         │      │         │       │
│Удаление   обоев.   Разборка│       │         │      │         │       │
│полов.  Вырубка   в   местах│       │         │      │         │       │
│промерзания стеновой панели.│       │         │      │         │       │
│Установка          опалубки.│       │         │      │         │       │
│Заполнение вырубленных  мест│       │         │      │         │       │
│утеплителем    и    бетонной│       │         │      │         │       │
│смесью.  Разборка  опалубки.│       │         │      │         │       │
│Затирка          поверхности│       │         │      │         │       │
│цементным раствором.        │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка проемов,  отверстий,│       │         │      │         │       │
│гнезд                       │       │         │      │         │       │
│Расчистка      заделываемого│       │         │      │         │       │
│участка.  Заделка   проемов,│       │         │      │         │       │
│отверстий или гнезд кирпичом│       │         │      │         │       │
│с перевязкой новой кладки со│       │         │      │         │       │
│старой.  Объем     заделки в│       │         │      │         │       │
│одном месте:                │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 0,5                    │ 1 м3  │каменщик │  3   │  11,5   │  28   │
│- до 2                      │кладки │         │      │  10,0   │  29   │
│                            │       │         │      │         │       │
│- до 5                      │       │         │      │   9,4   │  30   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка              на зиму│10 штук│каменщик │  3   │  0,55   │  31   │
│вентиляционных продухов     │кирпича│         │      │         │       │
│Закладка отверстия  кирпичом│       │         │      │         │       │
│на глиняном растворе.       │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена   частей      венцов в│  1 м  │плотник  │ 3, 2 │  3,09   │  32   │
│бревенчатых стенах          │ венца │         │      │         │       │
│Удаление   негодной    части│       │         │      │         │       │
│венца  (до  2 м).  Заготовка│       │         │      │         │       │
│новой части венца.  Подгонка│       │         │      │         │       │
│и  укладка  части   венца на│       │         │      │         │       │
│место. Оконопатка.          │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена    отдельных     досок│  1 м  │плотник  │ 3, 2 │  0,31   │  33   │
│наружной обшивки  деревянных│сменяе-│         │      │         │       │
│стен                        │  мой  │         │      │         │       │
│Снятие  поврежденных  досок.│ доски │         │      │         │       │
│Заготовка  новых     досок с│       │         │      │         │       │
│подгонкой по месту. Пришивка│       │         │      │         │       │
│новых досок гвоздями.       │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена  подшивки   внутренних│       │-        │      │         │       │
│стен                        │       │         │      │         │       │
│Разборка   отдельных    мест│       │         │      │         │       │
│подшивки. Отбивка штукатурки│       │         │      │         │       │
│и   перерубка   драни   (при│       │         │      │         │       │
│подшивке  под   штукатурку).│       │         │      │         │       │
│Заготовка  новых     досок с│       │         │      │         │       │
│подгонкой по месту. Пришивка│       │         │      │         │       │
│новых досок гвоздями.       │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Вид подшивки:               │ 1 м2  │         │      │         │       │
│                            │подшив-│         │      │         │       │
│                            │  ки   │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- под штукатурку            │       │плотник  │ 3, 2 │  1,16   │  34   │
│                            │       │         │      │         │       │
│- чистая                    │       │         │      │  0,89   │  35   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Установка подкоса (подпорки)│  1 м  │плотник  │ 4, 2 │  1,70   │  36   │
│к стене                     │подкоса│         │      │         │       │
│Рытье  ямы   для   столбика.│       │         │      │         │       │
│Заготовка         столбика и│       │         │      │         │       │
│подкоса.  Смазывание   конца│       │         │      │         │       │
│столбика битумом.  Установка│       │         │      │         │       │
│столбика  в  яму.  Установка│       │         │      │         │       │
│подкоса     с     креплением│       │         │      │         │       │
│верхнего и  нижнего  концов.│       │         │      │         │       │
│Засыпка ямы.                │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт           конопатки в│1 м шва│плотник  │  3   │  0,09   │  37   │
│деревянных рубленых стенах  │       │         │      │         │       │
│Расчистка шва. Конопатка шва│       │         │      │         │       │
│с добавлением пакли.        │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена деревянного  засыпного│       │         │      │         │       │
│цоколя (высотой до 0,6 м)   │       │         │      │         │       │
│Разборка   отливной   доски.│       │         │      │         │       │
│Разборка   обшивки.   Ремонт│       │         │      │         │       │
│продухов  и  заглушек   (при│       │         │      │         │       │
│необходимости).        Смена│       │         │      │         │       │
│утепляющей          засыпки.│       │         │      │         │       │
│Восстановление      отливной│       │         │      │         │       │
│доски и обшивки.            │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Способ смены цоколя:        │на 1 м │         │      │         │       │
│                            │цоколя │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│-  с  ремонтом    продухов и│       │плотник  │ 3, 2 │  1,37   │  38   │
│заглушек                    │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│-  без  ремонта   продухов и│       │         │      │  1,12   │  39   │
│заглушек                    │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Замена отливных досок цоколя│  1 м  │плотник  │ 4, 2 │  0,32   │  40   │
│Разборка  негодной  отливной│сменяе-│         │      │         │       │
│доски.    Заготовка    новой│  мых  │         │      │         │       │
│доски.  Установка    доски с│ досок │         │      │         │       │
│креплением.                 │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена   отдельных   участков│       │         │      │         │       │
│деревянных перегородок      │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│При           оштукатуренных│  1 м  │плотник  │ 3, 2 │   1,1   │  41   │
│перегородках: отбивка старой│перего-│         │      │         │       │
│штукатурки   с    перерубкой│ родки │         │      │         │       │
│драни.  Смена  нижней  части│       │         │      │         │       │
│перегородки с  подвешиванием│       │         │      │         │       │
│верхней части перегородки (в│       │         │      │         │       │
│случае необходимости).      │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Укрепление стен сжимами     │на 1 м │плотник  │ 4, 2 │   1,9   │  42   │
│Разметка    отверстий    для│ бруса │         │      │         │       │
│болтов.  Заготовка   брусьев│(брев- │         │      │         │       │
│или   бревен   для    сжима.│   на) │         │      │         │       │
│Подтеска  горбин  в  венцах.│       │         │      │         │       │
│Установка          временных│       │         │      │         │       │
│подпорок.  Проолифливание  и│       │         │      │         │       │
│подгонка             болтов.│       │         │      │         │       │
│Подтягивание  стен  болтами.│       │         │      │         │       │
│Защита             болтов от│       │         │      │         │       │
│промерзания.                │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Добавление        утепляющей│  1 м  │плотник  │  2   │  0,55   │  43   │
│засыпки    в       стены или│ доски │         │      │         │       │
│перегородки                 │       │         │      │         │       │
│Снятие    досок     обшивки.│       │         │      │         │       │
│Пришивка досок.             │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Подготовка засыпки (разбивка│ 1 м3  │плотник  │  2   │   3,6   │  44   │
│крупных    кусков     шлака,│засыпки│         │      │         │       │
│просеивание).     Добавление│       │         │      │         │       │
│засыпки     с      послойным│       │         │      │         │       │
│трамбованием.               │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Устройство проемов для печей│  1 м  │плотник  │ 5, 2 │   2,5   │  45   │
│в    деревянных     рубленых│периме-│         │      │         │       │
│стенах.                     │  тра  │         │      │         │       │
│Выпиливание          проема.│       │         │      │         │       │
│Нарубание гребня  на  торцах│       │         │      │         │       │
│бревен  и  выборка    паза в│       │         │      │         │       │
│стойках.         Установка и│       │         │      │         │       │
│закрепление стоек.          │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│В деревянных  оштукатуренных│  1 м  │плотник  │ 3, 2 │  0,83   │  46   │
│перегородках всех видов.    │периме-│         │      │         │       │
│Отбивка         штукатурки и│  тра  │         │      │         │       │
│перерубание           драни.│       │         │      │         │       │
│Выпиливание.       Установка│       │         │      │         │       │
│обделки из брусков или досок│       │         │      │         │       │
│с креплением гвоздями.      │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка   паклей     щелей в│  1 м  │плотник  │  3   │  0,11   │  47   │
│верхней части перегородок   │ щелей │         │      │         │       │
│Заготовка  жгута  из  пакли.│       │         │      │         │       │
│Конопатка щелей.            │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Подвешивание перегородок при│ 1 м2  │плотник  │ 3, 2 │  0,14   │  48   │
│смене перекрытий            │перего-│         │      │         │       │
│Расшивка  верха  перегородки│ родок │         │      │         │       │
│досками. Установка  подкосов│       │         │      │         │       │
│из  досок  или     брусков с│       │         │      │         │       │
│креплением гвоздями.        │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка кирпичной кладки   │       │         │      │         │       │
│Разборка кирпичной кладки на│       │         │      │         │       │
│отдельные           кирпичи.│       │         │      │         │       │
│Перемещение        кирпича и│       │         │      │         │       │
│половняка на расстояние до 3│       │         │      │         │       │
│м.                          │       │         │      │         │       │
│Разборка  кирпичной   кладки│       │         │      │         │       │
│стен  и   столбов   отбойным│       │         │      │         │       │
│молотком:                   │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известковый               │ 1 м3  │каменщик │  3   │   1,6   │  49   │
│- известково-цементный      │кладки │         │      │   2,1   │  50   │
│                            │       │         │      │         │       │
│- цементный                 │       │         │      │   2,8   │  51   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка           кирпичной│       │         │      │         │       │
│перегородки вручную:        │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известково-цементный      │ 1 м3  │каменщик │  3   │   2,6   │  52   │
│                            │кладки │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- цементный                 │       │         │      │   3,1   │  53   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка  кирпичной   кладки│       │         │      │         │       │
│стен и столбов вручную:     │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известковый               │ 1 м3  │каменщик │  2   │   2,6   │  54   │
│                            │кладки │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известково-цементный      │       │         │      │   3,2   │  55   │
│                            │       │         │      │         │       │
│- цементный                 │       │         │      │   4,3   │  56   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка           кирпичной│       │         │      │         │       │
│перегородки вручную:        │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известковый               │       │         │      │   3,3   │  57   │
│                            │       │         │      │         │       │
│- известково-цементный      │ 1 м3  │каменщик │  2   │   4,1   │  58   │
│                            │кладки │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- цементный                 │       │         │      │   5,3   │  59   │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка  кладки   кирпичных│       │         │      │         │       │
│стен облегченных конструкций│       │         │      │         │       │
│Разборка  кладки,  сложенной│       │         │      │         │       │
│на      известково-цементном│       │         │      │         │       │
│растворе.        Перемещение│       │         │      │         │       │
│материалов  от  разборки  на│       │         │      │         │       │
│расстояние до 3 м.          │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Разборка  кладки   кирпичных│ 1 м3  │каменщик │  3   │   2,0   │  62   │
│стен отбойным молотком.     │кладки │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│Разборка  кладки   кирпичных│       │         │  2   │   3,0   │  63   │
│стен вручную.               │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка      бутобетонных и│       │         │      │         │       │
│бетонных фундаментов и  стен│       │         │      │         │       │
│(при бетоне с гравием)      │       │         │      │         │       │
│Разбивка бетона на отдельные│       │         │      │         │       │
│куски     массой      30 кг.│       │         │      │         │       │
│Перемещение кусков бетона  и│       │         │      │         │       │
│щебня на расстояние до 3 м. │       │         │      │         │       │
│Разборка      бутобетонных и│       │         │      │         │       │
│бетонных фундаментов и  стен│       │         │      │         │       │
│отбойным молотком.          │       │         │      │         │       │
│                            │       │         │      │         │       │
│- бетонные                  │ 1 м3  │бетонщик │  3   │   4,9   │  64   │
│                            │конст- │         │      │         │       │
│- бутобетонные              │рукции │         │      │   3,8   │  65   │
│                            │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка  кладки     стен из│  1 м  │каменщик │  2   │   2,3   │  66   │
│шлакобетонных камней        │разоб- │         │      │         │       │
│Разборка  кладки,  сложенной│ранной │         │      │         │       │
│на      известково-цементном│кладки │         │      │         │       │
│растворе, на отдельные камни│       │         │      │         │       │
│вручную.    Относка    целых│       │         │      │         │       │
│камней на расстояние до 10 м│       │         │      │         │       │
│с укладкой в штабель.       │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка   перегородок    из│ 1 м2  │каменщик │  2   │  0,29   │  67   │
│гипсовых плит               │перего-│         │      │         │       │
│Разборка перегородок из плит│ родки │         │      │         │       │
│размером 600 х 300 мм       │       │         │      │         │       │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Очистка плит от  раствора  с│  100  │каменщик │  2   │   3,9   │  68   │
│отноской  на  расстояние  до│ плит  │         │      │         │       │
│10 м и укладкой в штабель   │       │         │      │         │       │
└────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴───────┘
4.1.2.3. Нормы времени на работы по ремонту перекрытий

Таблица 62
┌────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬───────┐
│Наименование и состав работы│Единица │ Состав  │Разряд│ Норма  │N нормы│
│                            │измере- │  звена  │рабо- │времени │       │
│                            │  ния   │         │ чих  │ на ед. │       │
│                            │        │         │      │ изм.,  │       │
│                            │        │         │      │ чел.-  │       │
│                            │        │         │      │  час.  │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│             1              │   2    │    3    │  4   │   5    │   6   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Усиление деревянных балок  в│        │         │      │        │       │
│неоштукатуренных         или│        │         │      │        │       │
│оштукатуренных перекрытиях  │        │         │      │        │       │
│Снятие    штукатурки    (при│        │         │      │        │       │
│оштукатуренных перекрытиях).│        │         │      │        │       │
│Стесывание        пораженной│        │         │      │        │       │
│поверхности          балки и│        │         │      │        │       │
│окантовка.  Заготовка  досок│        │         │      │        │       │
│по    размеру.     Установка│        │         │      │        │       │
│накладок  из  досок     с их│        │         │      │        │       │
│креплением    болтами    или│        │         │      │        │       │
│гвоздями.                   │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- неоштукатуренные          │  1 м   │ плотник │ 4, 2 │  0,52  │   1   │
│- оштукатуренные            │ балки  │         │      │  0,86  │   2   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Смена  местами     накатов в│        │         │      │        │       │
│чердачных перекрытиях       │        │         │      │        │       │
│Расчистка наката от засыпки.│        │         │      │        │       │
│Разборка   негодной    части│        │         │      │        │       │
│наката.   Заготовка   щитов,│        │         │      │        │       │
│пластин    или       досок с│        │         │      │        │       │
│установкой   и   креплением.│        │         │      │        │       │
│Простилка   наката    толем.│        │         │      │        │       │
│Восстановление      засыпки.│        │         │      │        │       │
│Устройство  глиняно-песчаной│        │         │      │        │       │
│смазки.                     │        │         │      │        │       │
│Смена  местами     накатов в│        │         │      │        │       │
│чердачных перекрытиях:      │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- из пластин                │  1 м2  │ плотник │ 3, 2 │  1,93  │   3   │
│- из досок                  │ наката │         │      │  1,52  │   4   │
│                            │        │         │      │        │       │
│- из щитов                  │        │         │      │  1,49  │   5   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Смена подшивки потолков     │        │         │      │        │       │
│Разборка          подшивки в│        │         │      │        │       │
│отдельных местах с  отбивкой│        │         │      │        │       │
│штукатурки   и    перерубкой│        │         │      │        │       │
│драни  (при   оштукатуренной│        │         │      │        │       │
│подшивке).  Заготовка  новых│        │         │      │        │       │
│досок с подгонкой по  месту.│        │         │      │        │       │
│Подшивка   потолка    новыми│        │         │      │        │       │
│досками.                    │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- под штукатурку            │  1 м2  │ плотник │ 3, 2 │  1,20  │   6   │
│- чистая                    │подшивки│         │ 4, 2 │  1,00  │   7   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│* Заделка борозд в  бетонных│        │         │      │        │       │
│перекрытиях                 │        │         │      │        │       │
│Расчистка           борозды.│        │         │      │        │       │
│Приготовление бетонной смеси│        │         │      │        │       │
│вручную.   Заделка   борозды│        │         │      │        │       │
│бетоном.             Затирка│        │         │      │        │       │
│поверхности.                │        │         │      │        │       │
│Заделка  борозд  в  бетонных│        │         │      │        │       │
│перекрытиях при сечении, см │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│10 x 10                     │  1 м   │бетонщик │ 3, 2 │  0,23  │   8   │
│15 х 15                     │борозды │         │      │  0,35  │   9   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Заделка          отверстий в│   1    │ плотник │ 4, 2 │  3,0   │  10   │
│деревянных перекрытиях после│отверс- │         │      │        │       │
│разборки двухъярусных печей │  тие   │         │      │        │       │
│Расчистка  краев  отверстий.│        │         │      │        │       │
│Прибивка черепных брусков  с│        │         │      │        │       │
│поперечным   перепиливанием.│        │         │      │        │       │
│Устройство  щитового  наката│        │         │      │        │       │
│или  подбора  из   отдельных│        │         │      │        │       │
│досок.   Устройство   смазки│        │         │      │        │       │
│глиняным    раствором    или│        │         │      │        │       │
│укладка  толевой   изоляции.│        │         │      │        │       │
│Устройство засыпки. Настилка│        │         │      │        │       │
│пола      с       поперечным│        │         │      │        │       │
│перепиливанием       досок и│        │         │      │        │       │
│острожкой провесов. Подшивка│        │         │      │        │       │
│потолка.                    │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Ремонт деревянных балок     │        │         │      │        │       │
│При усилении балок  по  всей│  1 м   │ плотник │ 4, 3 │  0,45  │  11   │
│длине                       │ доски  │         │      │        │       │
│Стесывание        пораженной│        │         │      │        │       │
│поверхности          балки и│        │         │      │        │       │
│окантовка. Установка дощатых│        │         │      │        │       │
│накладок    с     креплением│        │         │      │        │       │
│болтами   и     гвоздями или│        │         │      │        │       │
│хомутами.   Антисептирование│        │         │      │        │       │
│балки.                      │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Ремонт деревянных балок     │  1 м   │ плотник │ 4,3  │  0,45  │  11   │
│При усилении балок  по  всей│ доски  │         │      │        │       │
│длине                       │        │         │      │        │       │
│Стесывание        пораженной│        │         │      │        │       │
│поверхности          балки и│        │         │      │        │       │
│окантовка. Установка дощатых│        │         │      │        │       │
│накладок    с     креплением│        │         │      │        │       │
│болтами   и     гвоздями или│        │         │      │        │       │
│хомутами.   Антисептирование│        │         │      │        │       │
│балки.                      │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│При  смене  концов   балок в│ конец  │ плотник │ 4, 3 │  2,8   │  12   │
│каменных стенах             │ балки  │         │      │        │       │
│Удаление пораженного  гнилью│        │         │      │        │       │
│конца    балки.    Заготовка│        │         │      │        │       │
│нового     конца      балки.│        │         │      │        │       │
│Установка    нового    конца│        │         │      │        │       │
│балки,  дощатых   накладок с│        │         │      │        │       │
│двух сторон балки. Крепление│        │         │      │        │       │
│накладок болтами и  гвоздями│        │         │      │        │       │
│или                хомутами.│        │         │      │        │       │
│Антисептирование           и│        │         │      │        │       │
│противогнилостная  обработка│        │         │      │        │       │
│конца.                      │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│При смене  черепных  брусков│   1м   │ плотник │ 4, 3 │  0,2   │  13   │
│Снятие    старых    черепных│ бруска │         │      │        │       │
│брусков. Заготовка по  длине│        │         │      │        │       │
│и  прибивка  новых  черепных│        │         │      │        │       │
│брусков.                    │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Укладка балки  на   ригель с│        │         │      │        │       │
│врубкой ригеля              │        │         │      │        │       │
│Разборка          потолочной│        │         │      │        │       │
│подшивке#. Заготовка балки и│        │         │      │        │       │
│ригеля   из      брусьев или│        │         │      │        │       │
│отесанных   бревен.   Врубка│        │         │      │        │       │
│ригеля в  балку  и   балки в│        │         │      │        │       │
│ригель     с     устройством│        │         │      │        │       │
│сопряжений   и   скреплением│        │         │      │        │       │
│скобами,    хомутами     или│        │         │      │        │       │
│болтами.   Противогнилостная│        │         │      │        │       │
│обработка  (изоляция)  конца│        │         │      │        │       │
│балки.                      │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- деревянные рубленые       │1 балка │ плотник │ 4, 3 │  8,4   │  14   │
│                            │   с    │         │      │        │       │
│- каменные                  │ригелем │         │      │  7,5   │  15   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Смена   засыпки   перекрытия│        │         │      │        │       │
│толщиной до 150 мм          │        │         │      │        │       │
│Разборка засыпки перекрытия.│        │         │      │        │       │
│Удаление смазки или  толевой│        │         │      │        │       │
│изоляции.  Устройство  новой│        │         │      │        │       │
│смазки  глиняным   раствором│        │         │      │        │       │
│или     укладка      толевой│        │         │      │        │       │
│изоляции.         Устройство│        │         │      │        │       │
│засыпки.                    │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- с укладкой толя           │  1 м2  │ плотник │  2   │  0,64  │  16   │
│-   со   смазкой    глиняным│засыпки │         │      │  0,76  │  17   │
│раствором                   │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Укладка металлических  балок│        │монтажник│      │        │       │
│при ремонте перекрытий      │        │   по    │      │        │       │
│Подтаскивание балок к  месту│        │ монтажу │      │        │       │
│укладки на расстояние до 5 м│        │стальных │      │        │       │
│вручную.    Укладка    балок│        │    и    │      │        │       │
│вручную в готовые  гнезда  с│        │железобе-│      │        │       │
│установкой подкладок.       │        │ тонных  │      │        │       │
│Выверка  балок  по    осям и│        │конструк-│      │        │       │
│уровню.                     │        │   ций   │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- междуэтажные              │  1 т   │         │4, 3, │  7,3   │  18   │
│                            │ балок  │         │  2   │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- чердачные                 │        │         │      │  5,4   │  19   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Укладка железобетонных балок│        │монтажник│      │        │       │
│при ремонте перекрытий      │        │   по    │      │        │       │
│Расширение  и   выравнивание│        │ монтажу │      │        │       │
│старых гнезд.  Подтаскивание│        │стальных │      │        │       │
│балок на расстояние до 5 м и│        │    и    │      │        │       │
│укладка     их      вручную.│        │железобе-│      │        │       │
│Устройство         кирпичных│        │ тонных  │      │        │       │
│подушек.  Выверка  балок  по│        │конструк-│      │        │       │
│уровню.                     │        │   ций   │      │        │       │
│Длина балок, мм             │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│до 4,5                      │1 балка │         │4, 3, │  1,5   │  20   │
│                            │        │         │  2   │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│5                           │        │         │      │  1,8   │  21   │
│                            │        │         │      │        │       │
│6,5                         │        │         │      │  2,5   │  22   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Утепление             концов│1 конец │ плотник │  2   │  0,35  │  23   │
│металлических          балок│ балки  │         │      │        │       │
│междуэтажного перекрытия    │        │         │      │        │       │
│Назвертывание# толя и  резка│        │         │      │        │       │
│на    полосы.    Обертывание│        │         │      │        │       │
│концов   балок       толем и│        │         │      │        │       │
│стекловатой (войлоком)      │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Изготовление дощатых коробов│1 конец │ плотник │ 3,2  │  0,75  │  24   │
│с разметкой и перепиливанием│ балки  │         │      │        │       │
│досок                       │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Утепление      металлических│ 100 м  │ плотник │ 3,2  │   20   │  25   │
│балок чердачного перекрытия │ короба │         │      │        │       │
│Изготовление дощатого короба│        │         │      │        │       │
│на всю длину балки  из  двух│        │         │      │        │       │
│боковых   щитов.   Установка│        │         │      │        │       │
│короба  с  креплением  щитов│        │         │      │        │       │
│поперечными   планками    на│        │         │      │        │       │
│гвоздях.   Засыпка    шлаком│        │         │      │        │       │
│балки в коробе.             │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Установка стойки  под  балку│  1 м   │ плотник │ 3,2  │  0,6   │  26   │
│или прогон перекрытия       │ стойки │         │      │        │       │
│Укладка разгрузочной  доски.│        │         │      │        │       │
│Установка стойки на  клиньях│        │         │      │        │       │
│под    балку.    Закрепление│        │         │      │        │       │
│стойки скобами.             │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Разборка  частей  деревянных│        │         │      │        │       │
│перекрытий                  │        │         │      │        │       │
│Засыпка  (со   смазкой   или│        │         │      │        │       │
│толевой        изоляцией) со│        │         │      │        │       │
│спуском вниз по желобам с их│        │         │      │        │       │
│установкой и перестановкой  │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- чердачные                 │  1 м2  │ плотник │  2   │  0,33  │  27   │
│                            │перекры-│         │      │        │       │
│- междуэтажные              │  тия   │         │      │  0,27  │  28   │
│                            │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Накаты и подборы            │ 10 м2  │         │      │        │       │
│                            │накатов │         │      │        │       │
│                            │  или   │         │      │        │       │
│                            │подборов│         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│Из     досок     простильные│        │ плотник │  2   │  0,42  │  29   │
│(чердачные)                 │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│Щитовые:                    │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- неоштукатуренные          │        │         │      │  0,46  │  30   │
│                            │        │         │      │        │       │
│- оштукатуренные            │        │         │      │  1,1   │  31   │
│                            │        │         │      │        │       │
│Из пластин или досок:       │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│- неоштукатуренные          │        │         │      │  0,8   │  32   │
│                            │        │         │      │        │       │
│-    оштукатуренные     (без│        │         │      │  1,7   │  33   │
│подшивки)                   │        │         │      │        │       │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Подшивка потолков           │  1 м2  │         │      │        │       │
│                            │подшивки│         │      │        │       │
│- оштукатуренная            │        │ плотник │  2   │  2,4   │  34   │
│                            │        │         │      │        │       │
│- чистая                    │        │         │      │  1,4   │  35   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Балки деревянные            │        │         │      │        │       │
│Установка стойки под  балку.│        │         │      │        │       │
│Освобождение  концов  балки.│        │         │      │        │       │
│Снятие     анкеров      (при│        │         │      │        │       │
│необходимости).             │        │         │      │        │       │
│Перепиливание         балки.│        │         │      │        │       │
│Удаление    балки.    Снятие│        │         │      │        │       │
│стойки.                     │        │         │      │        │       │
│Место работы:               │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│-  в  каменных  зданиях  при│        │         │      │        │       │
│длине балок, мм             │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│до 4,5                      │1 балка │ плотник │ 4, 2 │  1,6   │  36   │
│                            │        │         │      │        │       │
│6,5                         │        │         │      │   2    │  37   │
│                            │        │         │      │        │       │
│-  в   деревянных   рубленых│        │         │      │        │       │
│зданиях при длине балок, мм │        │         │      │        │       │
│                            │        │         │      │        │       │
│до 4,5                      │        │         │      │  1,2   │  38   │
│                            │        │         │      │        │       │
│6,5                         │        │         │      │  1,5   │  39   │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Разборка   стальных    балок│1 балка │каменщик │ 4, 2 │  1,5   │  40   │
│перекрытий                  │        │         │      │        │       │
│Высвобождение  концов  балки│        │         │      │        │       │
│из     кирпичной     кладки.│        │         │      │        │       │
│Строповка балки и  выведение│        │         │      │        │       │
│ее из  гнезд.  Перестроповка│        │         │      │        │       │
│балки. Укладка в  штабель  с│        │         │      │        │       │
│расстроповкой.              │        │         │      │        │       │
└────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴───────┘
* При заделке борозд на потолках, норму времени умножать на 1,2.

4.1.2.4. Нормы времени на работы по ремонту крыш и кровель

Таблица 63
┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────────┬──────┐
│  Наименование и состав   │ Единица  │ Состав  │Разряд│  Норма  │  N   │
│          работы          │измерения │  звена  │рабо- │ времени │нормы │
│                          │          │         │ чих  │ на ед.  │      │
│                          │          │         │      │  изм.,  │      │
│                          │          │         │      │чел.-час.│      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│            1             │    2     │    3    │  4   │    5    │  6   │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  рядового   покрытия│          │кровель- │      │         │      │
│металлической       кровли│          │щик      │      │         │      │
│отдельными местами        │          │по сталь-│      │         │      │
│Разборка  старой   кровли.│          │ным кров-│      │         │      │
│Заготовка картин.  Укладка│          │лям      │      │         │      │
│картин с присоединением  к│          │         │      │         │      │
│старому покрытию.         │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Простые крыши             │          │         │      │  0,57   │  1   │
│                          │          │         │      │         │      │
│Средней сложности крыши   │   1 м2   │         │ 3, 2 │  0,65   │  2   │
│                          │  кровли  │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Сложные крыши             │          │         │      │  0,82   │  3   │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Постановка       заплат на│          │         │      │         │      │
│покрытия   из   кровельной│          │         │      │         │      │
│стали                     │          │         │      │         │      │
│Очистка     ремонтируемого│          │         │      │         │      │
│места.  Вырубка   негодной│          │         │      │         │      │
│части кровли с разгибанием│          │         │      │         │      │
│фальцев. Заготовка заплаты│          │         │      │         │      │
│из    кровельной    стали.│          │         │      │         │      │
│Постановка   заплаты    на│          │         │      │         │      │
│место                     │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│с соединением  ее  рядовым│          │         │      │         │      │
│покрытием.        Промазка│          │         │      │         │      │
│фальцев суриком.          │          │         │      │         │      │
│                 │        │          │         │      │         │      │
│1/4        размер│1/4     │1 заплата │кровель- │      │  0,54   │  4   │
│заплаты:         │листа   │          │щик    по│      │         │      │
│                 │        │          │стальным │      │         │      │
│1/2              │1/2     │          │кровлям  │  3   │  0,63   │  5   │
│                 │листа   │          │         │      │         │      │
│                 │        │          │         │      │         │      │
│3/4              │3/4     │          │         │      │  0,72   │  6   │
│                 │листа   │          │         │      │         │      │
├─────────────────┴────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена            отдельных│          │         │      │         │      │
│конструктивных   элементов│          │         │      │         │      │
│кровли из листовой стали  │          │         │      │         │      │
│Разборка старого покрытия.│          │         │      │         │      │
│Заготовка         картин и│          │         │      │         │      │
│кляммер. Укладка картин на│          │         │      │         │      │
│место  с   выправкой   или│          │         │      │         │      │
│частичной заменой костылей│          │         │      │         │      │
│для  карнизных   свесов, с│          │         │      │         │      │
│установкой   крючьев   для│          │         │      │         │      │
│желобов.                  │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Карнизные          свесы с│   1 м    │кровель- │      │  1,00   │  7   │
│настенными желобами       │карнизных │щик    по│      │         │      │
│                          │  свесов  │стальным │      │         │      │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          ├──────────┤         │      ├─────────┼──────┤
│Разжелобки шириной, м:    │   1 м    │         │ 3, 2 │         │      │
│                          │разжелоб- │         │      │         │      │
│                          │   ков    │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│до 0,7                    │          │         │      │  0,56   │  8   │
│                          │          │         │      │         │      │
│1,4                       │          │         │      │  1,32   │  9   │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена желобов (подвесных и│          │         │      │         │      │
│настенных)                │          │         │      │         │      │
│При    смене     подвесных│          │         │      │         │      │
│желобов  Разборка  старого│          │         │      │         │      │
│желоба.   Смена   негодных│          │         │      │         │      │
│крючьев.      Изготовление│          │         │      │         │      │
│желоба    из    кровельной│          │         │      │         │      │
│стали. Навеска  желоба  по│          │         │      │         │      │
│установленным  крючьям   с│          │         │      │         │      │
│укреплением      лотковыми│          │         │      │         │      │
│скобами.                  │          │         │      │         │      │
│При    смене     настенных│          │         │      │         │      │
│желобов                   │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Разборка  старого  желоба.│          │         │      │         │      │
│Заготовка        элементов│          │         │      │         │      │
│желоба.   Укладка   нового│          │         │      │         │      │
│желоба  с  восстановлением│          │         │      │         │      │
│покрытия.                 │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│- подвесные               │1 м желоба│кровель- │ 3, 2 │  0,70   │  10  │
│                          │          │щик    по│      │         │      │
│- настенные               │          │стальным │      │  0,60   │  11  │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Изготовление     отдельных│          │         │      │         │      │
│частей водосточных труб   │          │         │      │         │      │
│Разметка и раскрой  листов│          │         │      │         │      │
│кровельной          стали.│          │         │      │         │      │
│Выгибание кровельной стали│          │         │      │         │      │
│по   форме       деталей и│          │         │      │         │      │
│соединение    в    фальцы.│          │         │      │         │      │
│Соединение       отдельных│          │         │      │         │      │
│частей деталей по заданной│          │         │      │         │      │
│форме и  сборка  их.  Виды│          │         │      │         │      │
│деталей    при    диаметре│          │         │      │         │      │
│трубы, мм:                │          │         │      │         │      │
│Прямые звенья труб        │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│110                       │1 м трубы │кровель- │      │  0,15   │  12  │
│                          │          │щик    по│      │         │      │
│140                       │          │стальным │  3   │  0,21   │  13  │
│                          ├──────────┤кровлям  │      ├─────────┼──────┤
│Простые калена            │  1 шт.   │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│110                       │          │         │      │  0,39   │  14  │
│                          │          │         │      │         │      │
│140                       │          │         │      │  0,52   │  15  │
│                          │          │         │      │         │      │
│Простые отливы            │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│110                       │          │         │      │  0,27   │  16  │
│                          │          │         │      │         │      │
│140                       │          │         │      │  0,33   │  17  │
│                          │          │         │      │         │      │
│Воронки                   │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│110                       │          │         │      │  0,48   │  18  │
│                          │          │         │      │         │      │
│140                       │          │         │      │  0,62   │  19  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Разборка водосточных труб │          │         │      │         │      │
│Открепление  труб,  колен,│          │         │      │         │      │
│отливов   и     воронок от│          │         │      │         │      │
│ухватов (стремян).  Выемка│          │         │      │         │      │
│элементов труб из  ухватов│          │         │      │         │      │
│(стремян) с  разборкой  на│          │         │      │         │      │
│звенья.  Уборка  элементов│          │         │      │         │      │
│труб.                     │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│С земли или подмостей     │10 м трубы│кровель- │ 3, 2 │  0,85   │  20  │
│                          │          │щик    по│      │         │      │
│С люлек                   │          │стальным │      │   2,6   │  21  │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  ухватов   (стремян)│          │         │      │         │      │
│для водосточных труб      │          │         │      │         │      │
│Снятие   старых   ухватов.│          │         │      │         │      │
│Установка новых ухватов  в│          │         │      │         │      │
│прежние           гнезда с│          │         │      │         │      │
│заготовкой    и    заменой│          │         │      │         │      │
│пробок                (при│          │         │      │         │      │
│необходимости).           │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│С лестниц или подмостей:  │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│- стены кирпичные         │ 1 ухват  │кровель- │      │  0,35   │  22  │
│                          │          │щик    по│      │         │      │
│- стены деревянные        │          │стальным │ 3, 2 │  0,19   │  23  │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│С люлек:                  │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│- стены кирпичные         │          │         │      │  0,83   │  24  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт водосточных труб   │          │         │      │         │      │
│Снятие труб с  коленами  и│          │         │      │         │      │
│воронками.        Выправка│          │         │      │         │      │
│помятых мест частей труб и│          │         │      │         │      │
│креплений. Навеска труб  с│          │         │      │         │      │
│креплением    к    ухватам│          │         │      │         │      │
│проволокой  или  хомутами.│          │         │      │         │      │
│Замена  части    ухватов и│          │         │      │         │      │
│пробок.                   │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│С земли или подмостей     │1 м трубы │кровель- │ 4, 2 │  0,52   │  25  │
│                          │          │щик    по│      │         │      │
│С люлек                   │          │стальным │      │   1,2   │  26  │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  частей  водосточных│          │         │      │         │      │
│труб                      │          │         │      │         │      │
│Открепление звеньев  труб,│          │         │      │         │      │
│колен, отливов  и  воронок│          │         │      │         │      │
│от     ухватов.     Снятие│          │         │      │         │      │
│негодных  частей.  Навеска│          │         │      │         │      │
│новых  готовых    частей с│          │         │      │         │      │
│укреплением.              │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Прямые звенья труб        │1 м трубы │кровель- │      │  0,38   │  27  │
│                          ├──────────┤щик    по│      ├─────────┼──────┤
│Простые колена            │  1 шт.   │стальным │      │  0,64   │  28  │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Простые отливы            │          │         │ 4, 2 │  0,46   │  29  │
│                          │          │         │      │         │      │
│Воронки                   │          │         │      │  0,57   │  30  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена   покрытия   зонтов,│          │         │      │         │      │
│поясков,        сандриков,│          │         │      │         │      │
│подоконных       отливов и│          │         │      │         │      │
│карнизов   из   кровельной│          │         │      │         │      │
│стали,  брандмауэров   или│          │         │      │         │      │
│парапетов                 │          │         │      │         │      │
│Снятие  старого  покрытия.│          │         │      │         │      │
│Заготовка  новых  деталей.│          │         │      │         │      │
│Укрепление   покрытия   на│          │         │      │         │      │
│месте.                    │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Зонты   и     козырьки над│          │         │      │  1,18   │  31  │
│крыльцами и подъездами    │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      ├─────────┼──────┤
│Пояски,          сандрики,│1м2 объема│кровель- │ 3, 2 │         │      │
│подоконные        отливы и│  работ   │щик    по│      │         │      │
│отдельные   карнизы    при│          │стальным │      │         │      │
│ширине покрытия, м:       │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│до 0,4                    │          │         │      │  0,42   │  32  │
│                          │          │         │      │         │      │
│0,7                       │          │         │      │  0,72   │  33  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Брандмауэры  или  парапеты│   1 м    │кровель- │ 3, 2 │  0,82   │  34  │
│без обделки боковых сторон│          │щик    по│      │         │      │
│при  ширине  покрытия   до│          │стальным │      │         │      │
│1 м.                      │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Брандмауэры или парапеты с│          │         │      │  1,16   │  35  │
│обделкой  боковых   сторон│          │         │      │         │      │
│при  ширине  покрытия   до│          │         │      │         │      │
│1,75 м.                   │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Поджатие фальцев и гребней│1 м фальца│кровель- │  2   │  0,16   │  36  │
│стальной кровли           │ (гребня) │щик    по│      │         │      │
│Расчистка     поврежденных│          │стальным │      │         │      │
│мест  от  старой   краски,│          │кровлям  │      │         │      │
│ржавчины. Поджатие фальцев│          │         │      │         │      │
│и    гребней.     Промазка│          │         │      │         │      │
│фальцев и гребней замазкой│          │         │      │         │      │
│или   битумной   мастикой.│          │         │      │         │      │
│Подкраска промазанных мест│          │         │      │         │      │
│масляной краской.         │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  обделок  примыканий│          │         │      │         │      │
│из листовой стали         │          │         │      │         │      │
│Разборка старого покрытия.│          │         │      │         │      │
│Очистка  поверхностей   от│          │         │      │         │      │
│пыли  и  грязи.  Заготовка│          │         │      │         │      │
│картин     и     элементов│          │         │      │         │      │
│покрытия.        Установка│          │         │      │         │      │
│стальных           гильз с│          │         │      │         │      │
│зачеканкой         зазоров│          │         │      │         │      │
│смоляной паклей. Установка│          │         │      │         │      │
│металлических  фартуков  с│          │         │      │         │      │
│креплением       хомутами.│          │         │      │         │      │
│Пригонка,        укладка и│          │         │      │         │      │
│пришивка по месту.        │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│К каменным стенам         │   1 м    │кровель- │      │  0,66   │  37  │
│                          │          │щик    по│      │         │      │
│К деревянным стенам       │          │стальным │ 3, 2 │  0,46   │  38  │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          ├──────────┤         │      │         │      │
│К дымовым трубам          │ 1 труба  │         │      │  0,85   │  39  │
│                          │          │         │      │         │      │
│К вытяжным трубам         │          │         │      │  2,17   │  40  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена мягкой кровли в  два│   1 м2   │кровель- │ 3, 2 │0,36 (на │  41  │
│слоя отдельными местами   │сменяемого│щик    по│      │ 2 слоя) │      │
│Снятие  старого  покрытия.│ покрытия │рулонным │      │         │      │
│Расчистка       основания.│          │кровлям и│      │         │      │
│Укладка нового покрытия на│          │по       │      │         │      │
│мастике с  предварительным│          │кровлям  │      │         │      │
│разогреванием ее.         │          │из       │      │         │      │
│                          │          │штучных  │      │         │      │
│                          │          │материа- │      │         │      │
│                          │          │лов      │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Постановка       заплат на│1 заплата │кровель- │ 3,2  │  0,39   │  42  │
│покрытия из мягкой кровли │          │щик    по│      │         │      │
│Снятие    старой     части│          │рулонным │      │         │      │
│покрытия.        Расчистка│          │кровлям и│      │         │      │
│основания. Вырезка заплаты│          │по       │      │         │      │
│(до 1 м2).                │          │кровлям  │      │         │      │
│Укладка заплаты на мастике│          │из       │      │         │      │
│с          предварительным│          │штучных  │      │         │      │
│разогреванием.            │          │материа- │      │         │      │
│                          │          │лов      │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Покрытие  старых  рулонных│          │кровель- │      │         │      │
│кровель готовым составом  │          │щик    по│      │         │      │
│Очистка кровли от песка  и│          │рулонным │      │         │      │
│пыли.         Разогревание│          │кровлям и│      │         │      │
│готового состава. Покрытие│          │по       │      │         │      │
│кровли  горячим  составом.│          │кровлям  │      │         │      │
│Посыпка        поверхности│          │из       │      │         │      │
│покрытия           песком.│          │штучных  │      │         │      │
│Втапливание посыпки ручным│          │материа- │      │         │      │
│катком.                   │          │лов      │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Смола                     │          │         │      │  0,09   │  43  │
│                          │          │         │      │         │      │
│Толевый лак               │   1 м2   │         │  3   │  0,07   │  44  │
│Мастика                   │  кровли  │         │      │  0,08   │  45  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена поврежденных  листов│   1 м2   │кровель- │ 3, 2 │  0,49   │  46  │
│асбоцементных кровель     │сменяемого│щик    по│      │         │      │
│Снятие        поврежденных│ покрытия │рулонным │      │         │      │
│листов.   Обрезка    углов│          │кровлям и│      │         │      │
│новых листов.  Разметка  и│          │кровлям  │      │         │      │
│сверление      отверстий в│          │из       │      │         │      │
│листах         вручную или│          │штучных  │      │         │      │
│электродрелью.     Укладка│          │материа- │      │         │      │
│листов    по       месту с│          │лов      │      │         │      │
│прибивкой       гвоздями и│          │         │      │         │      │
│прокладкой шайб.          │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена поврежденных  плиток│ 1 плитка │кровель- │ 3, 2 │  0,34   │  47  │
│асбоцементных кровель     │          │щик    по│      │         │      │
│Снятие        поврежденных│          │рулонным │      │         │      │
│плиток.   Подборка   новых│          │кровлям и│      │         │      │
│плиток. Частичная  обрезка│          │по       │      │         │      │
│углов     и      сверление│          │кровлям  │      │         │      │
│отверстий    в     плитках│          │из       │      │         │      │
│вручную или электродрелью.│          │штучных  │      │         │      │
│Укладка плиток по месту  с│          │материа- │      │         │      │
│прибивкой       гвоздями и│          │лов      │      │         │      │
│прокладкой шайб.          │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена поврежденных  плиток│ 1 плитка │кровель- │ 3, 2 │  0,19   │  48  │
│(черепиц)       черепичной│          │щик    по│      │         │      │
│кровли                    │          │рулонным │      │         │      │
│Снятие        поврежденных│          │кровлям и│      │         │      │
│черепиц.   Укладка   новых│          │по       │      │         │      │
│черепиц  и  укрепление  их│          │кровлям  │      │         │      │
│проволокой. Промазка  швов│          │из       │      │         │      │
│со стороны чердака готовым│          │штучных  │      │         │      │
│сложным        раствором с│          │материа- │      │         │      │
│добавкой            в него│          │лов      │      │         │      │
│волокнистых веществ.      │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена стальных разжелобков│   1 м    │кровель- │ 4, 2 │  1,13   │  49  │
│(в  рулонных  или  штучных│разжелобка│щик    по│      │         │      │
│кровлях)                  │          │стальным │      │         │      │
│Разборка старого  покрытия│          │кровлям  │      │         │      │
│разжелобков (до 0,7  м)  и│          │         │      │         │      │
│необходимой    для     его│          │         │      │         │      │
│освобождения         части│          │         │      │         │      │
│рулонной  или  из  штучных│          │         │      │         │      │
│материалов         кровли.│          │         │      │         │      │
│Заготовка картин и укладка│          │         │      │         │      │
│их               по месту.│          │         │      │         │      │
│Восстановление           и│          │         │      │         │      │
│присоединение  разобранных│          │         │      │         │      │
│участков кровли.          │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│* Смена колпаков дымовых и│ 1 колпак │кровель- │  3   │  1,85   │  50  │
│вентиляционных труб       │          │щик    по│      │         │      │
│Снятие  старого   колпака.│          │стальным │      │         │      │
│Изготовление        нового│          │кровлям  │      │         │      │
│колпака. Установка  нового│          │         │      │         │      │
│колпака   на       место с│          │         │      │         │      │
│закреплением.             │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена          флюгарок на│1 флюгарка│кровель- │  3   │  0,59   │  51  │
│патрубках  канализационных│          │щик    по│      │         │      │
│стояков                   │          │стальным │      │         │      │
│Снятие  старой   флюгарки.│          │кровлям  │      │         │      │
│Изготовление         новой│          │         │      │         │      │
│флюгарки. Установка  новой│          │         │      │         │      │
│флюгарки с креплением ее к│          │         │      │         │      │
│патрубку  канализационного│          │         │      │         │      │
│стояка.                   │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Промазка фальцев и  свищей│          │         │      │         │      │
│в покрытии  из  кровельной│          │         │      │         │      │
│стали                     │          │         │      │         │      │
│Расчистка     поврежденных│          │         │      │         │      │
│мест  от  старой   краски,│          │         │      │         │      │
│замазки    и     ржавчины.│          │         │      │         │      │
│Выправка         загибов и│          │         │      │         │      │
│заусенцев на ремонтируемых│          │         │      │         │      │
│местах.      Приготовление│          │         │      │         │      │
│суриковой         замазки.│          │         │      │         │      │
│Промазка    фальцев    или│          │         │      │         │      │
│свищей.                   │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│Подкраска      промазанных│  100 м   │кровель- │      │         │      │
│мест.                     │ фальцев  │щик    по│      │         │      │
│                          │          │стальным │      │         │      │
│                          │          │кровлям  │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│- фальцы                  │          │         │  2   │   9,2   │  52  │
│                          │          │         │      │         │      │
│- свищи                   │100 свищей│         │      │   1,1   │  53  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Разборка     металлических│   1 м    │слесарь  │ 3, 2 │  0,12   │  54  │
│парапетных решеток        │ решетки  │строите- │      │         │      │
│Снятие парапетной решетки.│          │льный    │      │         │      │
│Разборка        решетки по│          │         │      │         │      │
│частям.    Спуск    частей│          │         │      │         │      │
│решетки вниз              │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт       металлических│   1 м    │слесарь  │ 4, 2 │  0,39   │  55  │
│парапетных решеток        │ решетки  │строите- │      │         │      │
│Снятие  старой  парапетной│          │льный    │      │         │      │
│решетки         отдельными│          │         │      │         │      │
│частями.   Постановка   на│          │         │      │         │      │
│глухари    с    выправкой.│          │         │      │         │      │
│Пригонка   и    соединение│          │         │      │         │      │
│звеньев и оттяжек.        │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Выпрямление       погнутых│   1 м    │слесарь  │ 4, 2 │  0,45   │  56  │
│элементов       парапетной│ решетки  │строите- │      │         │      │
│решетки   без     снятия с│          │льный    │      │         │      │
│места.          Укрепление│          │         │      │         │      │
│отдельных        элементов│          │         │      │         │      │
│парапетной        решетки.│          │         │      │         │      │
│Укрепление      парапетной│          │         │      │         │      │
│решетки в местах заделки. │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  концов  стропильных│   1 м    │плотник  │ 4, 2 │   1,8   │  57  │
│ног                       │сменяемой │         │      │         │      │
│Удаление  негодной   части│  части   │         │      │         │      │
│стропильной          ноги.│          │         │      │         │      │
│Заготовка   новой    части│          │         │      │         │      │
│стропильной         ноги с│          │         │      │         │      │
│вырезкой       сопряжений.│          │         │      │         │      │
│Установка  новой   части с│          │         │      │         │      │
│постановкой        средств│          │         │      │         │      │
│крепления.                │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена   отдельных   частей│   1 м    │плотник  │ 4, 2 │  1,30   │  58  │
│подстропильных брусьев    │сменяемой │         │      │         │      │
│Установка    стоек     под│  части   │         │      │         │      │
│стропильные ноги. Удаление│          │         │      │         │      │
│негодной             части│          │         │      │         │      │
│подстропильных    брусьев.│          │         │      │         │      │
│Заготовка   новых   частей│          │         │      │         │      │
│брусьев   с     осмолкой и│          │         │      │         │      │
│обертыванием        толем.│          │         │      │         │      │
│Установка   подстропильных│          │         │      │         │      │
│брусьев     по      месту.│          │         │      │         │      │
│Установка   и    крепление│          │         │      │         │      │
│стропильных          ног с│          │         │      │         │      │
│удалением стоек.          │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Постановка      подкосов и│   1 м    │плотник  │ 3, 2 │  0,76   │  59  │
│стоек в  отдельных  местах│ подкоса  │         │      │         │      │
│провисания          балок,│ (стойки) │         │      │         │      │
│прогонов, стропил         │          │         │      │         │      │
│Укладка       разгрузочной│          │         │      │         │      │
│доски.  Установка   стойки│          │         │      │         │      │
│или  подкоса  на  клиньях.│          │         │      │         │      │
│Закрепление скобами       │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Укрепление стропильных ног│   1 м    │плотник  │ 3, 2 │  0,30   │  60  │
│Усиление  стропильных  ног│укрепляе- │         │      │         │      │
│обшивки из# досками с двух│мой части │         │      │         │      │
│боковых сторон            │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт мауэрлатов         │   1 м    │плотник  │ 4, 2 │  1,20   │  61  │
│Смена   отдельных   частей│сменяемой │         │      │         │      │
│мауэрлата  с    осмолкой и│  части   │         │      │         │      │
│обертыванием толем        │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  местами   обрешетки│          │         │      │         │      │
│крыши   (при   разобранной│          │         │      │         │      │
│крыше)                    │          │         │      │         │      │
│Удаление  негодной   части│          │         │      │         │      │
│обрешетки.      Разметка и│          │         │      │         │      │
│заготовка новой обрешетки.│          │         │      │         │      │
│Установка   обрешетки   по│          │         │      │         │      │
│месту с укреплением.      │          │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│-  из  дощатого  сплошного│   1 м2   │плотник  │ 3, 2 │  1,04   │  62  │
│настила                   │обрешетки │         │      │         │      │
│                          │          │         │      │         │      │
│- из  брусков  и   досок с│          │         │      │  0,76   │  63  │
│прозорами                 │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена   отдельных    досок│1 м доски │плотник  │ 3, 2 │  0,24   │  64  │
│тесовой кровли (без снятия│          │         │      │         │      │
│обрешетки)                │          │         │      │         │      │
│Удаление  негодных   досок│          │         │      │         │      │
│тесовой кровли. Разметка и│          │         │      │         │      │
│заготовка   новых   досок.│          │         │      │         │      │
│Покрытие кровли досками  с│          │         │      │         │      │
│укреплением их гвоздями   │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт  местами  драночной│   1 м2   │плотник  │  3   │  0,44   │  65  │
│кровли                    │  кровли  │         │      │         │      │
│Удаление негодной драни  с│          │         │      │         │      │
│очисткой   основания    от│          │         │      │         │      │
│гвоздей. Покрытие  участка│          │         │      │         │      │
│новой дранью с  креплением│          │         │      │         │      │
│гвоздями                  │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Очистка кровли от мусора  │   1 м2   │подсобный│  1   │  0,012  │  66  │
│Очистка кровли  от  мусора│  кровли  │рабочий  │      │         │      │
│со сбором  его  в   тару и│          │         │      │         │      │
│отноской  в  установленное│          │         │      │         │      │
│место                     │          │         │      │         │      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│**Очистка кровли от  снега│   1 м2   │подсобный│  1   │  0,08   │  67  │
│и скалывание сосулек      │  кровли  │рабочий  │      │         │      │
│Очистка кровли от снега со│          │         │      │         │      │
│сбрасыванием его вниз  при│          │         │      │         │      │
│толщине слоя снега  до  10│          │         │      │         │      │
│см.  Скалывание   сосулек.│          │         │      │         │      │
│Сгребание снега в кучи.   │          │         │      │         │      │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┘
* Норма установлена на один канал, на каждый следующий добавлять 0,51 чел.-час.

** На каждые последующие 10 см слоя добавлять 0,008 чел.-час.

4.1.2.5. Нормы времени на работы по ремонту оконных и дверных проемов

Таблица 64
┌───────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬──────┐
│   Наименование и состав   │ Единица │ Состав  │Разряд│  Норма  │  N   │
│          работы           │измерения│  звена  │рабо- │ времени │нормы │
│                           │         │         │ чих  │ на ед.  │      │
│                           │         │         │      │  изм.,  │      │
│                           │         │         │      │чел.-час.│      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│             1             │    2    │    3    │  4   │    5    │  6   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт оконных переплетов  │         │         │      │         │      │
│Снятие  створки  с  петель.│         │         │      │         │      │
│Пристрожка        створки к│         │         │      │         │      │
│фальцам коробки и притвора.│         │         │      │         │      │
│Установка       угольников.│         │         │      │         │      │
│Обратная навеска створок  с│         │         │      │         │      │
│укреплением петель.        │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- узкие  одинарные  коробки│         │ столяр  │      │  0,83   │  1   │
│для одного переплета       │         │строите- │      │         │      │
│                           │         │  льный  │      │         │      │
│- узкие  одинарные  коробки│1 створка│         │  3   │  0,91   │  2   │
│со спаренными переплетами  │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- широкие составные коробки│         │         │      │  1,01   │  3   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена    створок    оконных│         │         │      │         │      │
│переплетов                 │         │         │      │         │      │
│Снятие  створки.  Крепление│         │         │      │         │      │
│петель (при  необходимости)│         │         │      │         │      │
│шурупами.  Навеска  оконной│         │         │      │         │      │
│створки     с     проверкой│         │         │      │         │      │
│правильности     действия и│         │         │      │         │      │
│необходимой пригонкой      │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- узкие  одинарные  коробки│1 створка│ столяр  │  3   │  0,60   │  4   │
│для одного переплета       │         │строите- │      │         │      │
│                           │         │  льный  │      │         │      │
│- узкие  одинарные  коробки│         │         │      │  0,66   │  5   │
│со спаренными переплетами  │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- широкие составные коробки│         │         │      │  0,73   │  6   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт    мозаичных     или│         │         │      │         │      │
│бетонных подоконных плит на│         │         │      │         │      │
│месте                      │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│Заделка трещин  в   плите с│         │         │      │  0,37   │  7   │
│расчисткой и приготовлением│         │         │      │         │      │
│цементного раствора        │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│Заделка выбоин  в   плите и│1 плитка │облицов- │  3   │  0,32   │  8   │
│подправка           углов с│         │щик-моза-│      │         │      │
│приготовлением   цементного│         │  ичник  │      │         │      │
│раствора                   │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│Шпатлевание         плиты с│         │         │      │  0,48   │  9   │
│приготовлением             │         │         │      │         │      │
│шпатлевочного      состава,│         │         │      │         │      │
│заправкой кромок,  заделкой│         │         │      │         │      │
│мелких  выбоин  и  царапин,│         │         │      │         │      │
│зачисткой отремонтированных│         │         │      │         │      │
│мест карборундовым камнем  │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт форточек            │    1    │ столяр  │  3   │  1,00   │  10  │
│Снятие форточки. Пристрожка│форточка │строите- │      │         │      │
│форточки     к      фальцам│         │  льный  │      │         │      │
│притвора.         Установка│         │         │      │         │      │
│угольников.        Обратная│         │         │      │         │      │
│навеска форточки           │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт подоконных досок без│1 м щели │ столяр  │  3   │  0,50   │  11  │
│снятия с места             │         │строите- │      │         │      │
│Расшивка щелей в подоконной│         │  льный  │      │         │      │
│доске.  Установка   рейки в│         │         │      │         │      │
│щель    с       прирезкой и│         │         │      │         │      │
│подгонкой     по     месту.│         │         │      │         │      │
│Острожка и крепление рейки │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Ремонт дверных полотен     │         │         │      │         │      │
│Снятие   дверного   полотна│         │         │      │         │      │
│(без    снятия     петель).│         │         │      │         │      │
│Прирезка и пригонка дверных│         │         │      │         │      │
│полотен к  проему.  Навеска│         │         │      │         │      │
│дверного полотна на петли  │         │         │      │         │      │
│Двери  на  врезных  шпонках│         │         │      │         │      │
│или в наконечник:          │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- одностворные             │  1 м2   │ столяр  │      │  0,34   │  12  │
│                           │ полотен │строите- │      │         │      │
│- двухстворные             │         │  льный  │      │  0,52   │  13  │
│                           │         │         │      │         │      │
│Двери на планках:          │         │         │  3   │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- одностворные             │         │         │      │  0,26   │  14  │
│                           │         │         │      │         │      │
│- двухстворные             │         │         │      │  0,39   │  15  │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  оконных  и   дверных│         │         │      │         │      │
│петель                     │         │         │      │         │      │
│Снятие оконной створки  или│         │         │      │         │      │
│дверного  полотна.   Снятие│         │         │      │         │      │
│петель          (шарнирных,│         │         │      │         │      │
│разъемных  с  вынимающимися│         │         │      │         │      │
│стержнями) с  отвинчиванием│         │         │      │         │      │
│шурупов. Заделка  отверстий│         │         │      │         │      │
│из-под  шурупов  или  гнезд│         │         │      │         │      │
│под   петли.    Расширение,│         │         │      │         │      │
│углубление  или   долбление│         │         │      │         │      │
│гнезд   для   петель   (при│         │         │      │         │      │
│необходимости). Установка и│         │         │      │         │      │
│крепление петель  шурупами.│         │         │      │         │      │
│Навеска оконной створки или│         │         │      │         │      │
│дверного          полотна с│         │         │      │         │      │
│проверкой      правильности│         │         │      │         │      │
│действия   и    необходимой│         │         │      │         │      │
│пригонкой.                 │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- оконные петли  при  одной│ 1 петля │         │      │  0,44   │  16  │
│сменяемой петле в створке  │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- оконные  петли  при  двух│ 2 петли │ столяр  │  4   │  0,78   │  17  │
│сменяемых петлях в створке │         │строите- │      │         │      │
│- дверные петли  при  одной│ 1 петля │  льный  │      │  0,54   │  18  │
│сменяемой петле  в  дверном│         │         │      │         │      │
│полотне                    │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- дверные  петли  при  двух│ 2 петли │         │      │  1,00   │  19  │
│сменяемых петлях в  дверном│         │         │      │         │      │
│полотне                    │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена наличников оконных  и│         │         │      │         │      │
│дверных проемов            │         │         │      │         │      │
│Снятие  старых  наличников.│         │         │      │         │      │
│Установка           готовых│         │         │      │         │      │
│наличников с  прирезкой  по│         │         │      │         │      │
│месту                      │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│-  из  мягкой   древесины с│   1 м   │ столяр  │  3   │  0,18   │  20  │
│укреплением гвоздями       │наличника│строите- │      │         │      │
│                           │         │  льный  │      │         │      │
│-  из  мягкой   древесины с│         │         │      │  0,21   │  21  │
│укреплением шурупами       │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- из  твердой   древесины с│         │         │      │  0,31   │  22  │
│навеской на крючки         │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Нашивка брусков на  дверные│   1 м   │ столяр  │  3   │  0,14   │  23  │
│коробки                    │ бруска  │строите- │      │         │      │
│Поперечное перепиливание  и│         │  льный  │      │         │      │
│острожка брусков  рубанком.│         │         │      │         │      │
│Постановка       брусков на│         │         │      │         │      │
│коробку     с     пришивкой│         │         │      │         │      │
│гвоздями.        Пристрожка│         │         │      │         │      │
│брусков                    │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Укрепление        оконных и│   1 м   │ столяр  │  3   │  0,06   │  24  │
│дверных наличников         │налични- │строите- │      │         │      │
│Укрепление        оконных и│   ков   │  льный  │      │         │      │
│дверных          наличников│         │         │      │         │      │
│прошивкой гвоздями         │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Перемазка         фальцев в│         │ столяр  │      │         │      │
│деревянных переплетах      │         │строите- │      │         │      │
│                           │         │  льный  │      │         │      │
│Очистка фальцев  от  старой│   1 м   │         │  3   │         │      │
│замазки. Промазка фальцев  │ фальца  │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- замазка приготовленная на│         │         │      │  0,65   │  25  │
│олифе                      │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│-  битумная  или   песковая│         │         │      │  0,84   │  26  │
│замазка                    │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена  оконных  и   дверных│         │         │      │         │      │
│приборов                   │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- шпингалет оконный        │         │ столяр  │  5   │  1,40   │  27  │
│                           │         │строите- │      │         │      │
│- пружина                  │1 прибор │  льный  │  4   │  0,47   │  28  │
│                           │         │         │      │         │      │
│- угольники, ручки  оконные│         │         │  3   │  0,15   │  29  │
│и дверные, таблички, скобы │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Смена стекол               │   1 м   │стеколь- │ 3, 2 │  0,23   │  30  │
│Выемка  стекол  с  очисткой│ фальца  │   щик   │      │         │      │
│фальцев и снятием штапиков.│         │         │      │         │      │
│Нарезка и прирезка  стекол.│         │         │      │         │      │
│Промазка фальцев и  стекол.│         │         │      │         │      │
│Вставка            стекол с│         │         │      │         │      │
│укреплением их и установкой│         │         │      │         │      │
│штапиков. Протирка стекол  │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Вставка  фанеры  в  оконные│  100 м  │ плотник │  2   │    9    │  31  │
│переплеты                  │ фальца  │         │      │         │      │
│Очистка фальцев. Разметка и│         │         │      │         │      │
│вырезка   фанеры.   Вставка│         │         │      │         │      │
│фанеры в оконные  переплеты│         │         │      │         │      │
│(взамен разбитых стекол)  с│         │         │      │         │      │
│закреплением гвоздями      │         │         │      │         │      │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Промывка с протиркой стекол│         │         │      │         │      │
│с  наружной  стороны  после│         │         │      │         │      │
│окраски фасада             │         │         │      │         │      │
│                           │         │         │      │         │      │
│- с лесов                  │ 100 м2  │подсобный│  1   │  6,70   │  32  │
│- с вышки                  │ стекол  │ рабочий │  2   │  14,0   │  33  │
└───────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┘
4.1.2.6. Нормы времени на работы по ремонту лестниц, балконов, крылец
над входами в подъезд

Таблица 65
┌───────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬───────┐
│   Наименование и состав   │ Единица │ Состав  │Разряд│ Норма  │N нормы│
│          работы           │измерения│  звена  │рабо- │времени │       │
│                           │         │         │ чих  │ на ед. │       │
│                           │         │         │      │ изм.,  │       │
│                           │         │         │      │ чел.-  │       │
│                           │         │         │      │  час.  │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│             1             │    2    │    3    │  4   │   5    │   6   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Заделка выбоин  в  каменных│ 1 место │камнетес │  4   │  1,3   │   1   │
│ступенях                   │ задела  │         │      │        │       │
│Вырубка   в    поврежденных│         │         │      │        │       │
│местах   гнезд.   Заготовка│         │         │      │        │       │
│вставок из природного камня│         │         │      │        │       │
│с   околкой,      отеской и│         │         │      │        │       │
│обработкой     поверхности.│         │         │      │        │       │
│Установка вставок длиной до│         │         │      │        │       │
│150 мм    в        гнезда с│         │         │      │        │       │
│приготовлением раствора    │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Ремонт     железобетонных и│         │         │      │        │       │
│бетонных ступеней на месте │         │         │      │        │       │
│Расчистка в ступенях трещин│         │         │      │        │       │
│или      выбитых      мест.│         │         │      │        │       │
│Устройство    и    разборка│         │         │      │        │       │
│опалубки   (в   необходимых│         │         │      │        │       │
│случаях).          Промывка│         │         │      │        │       │
│расчищенных           мест.│         │         │      │        │       │
│Приготовление     раствора.│         │         │      │        │       │
│Заделка   раствором    мест│         │         │      │        │       │
│ремонта.          Затирка и│         │         │      │        │       │
│железнение.                │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- заделка трещин  и  мелких│ 1 место │бетонщик │ 4, 2 │  0,45  │   2   │
│выбоин                     │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- заделка отбитых мест     │         │         │      │  0,86  │   3   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Смена             отдельных│1 ступень│каменщик │ 4, 2 │  1,8   │   4   │
│железобетонных  и  каменных│         │         │      │        │       │
│ступеней                   │         │         │      │        │       │
│Снятие ступеней с  опоры  с│         │         │      │        │       │
│устройством      временного│         │         │      │        │       │
│крепления       вышележащей│         │         │      │        │       │
│ступени.   Укладка    новых│         │         │      │        │       │
│ступеней    с    расчисткой│         │         │      │        │       │
│основания    и     выверкой│         │         │      │        │       │
│правильности     установки.│         │         │      │        │       │
│Заделка   раствором   щелей│         │         │      │        │       │
│между           проступью и│         │         │      │        │       │
│подступенком               │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Ремонт         лестничных и│   1 м   │ слесарь │  3   │  0,6   │   5   │
│балконных решеток          │ решетки │строите- │      │        │       │
│Снятие  решеток.   Выправка│         │  льный  │      │        │       │
│решеток   с     очисткой от│         │         │      │        │       │
│коррозии. Расчистка  гнезд.│         │         │      │        │       │
│Установка решеток на  место│         │         │      │        │       │
│с заливкой гнезд           │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Укрепление            стоек│    1    │бетонщик │  3   │  0,22  │   6   │
│металлических       решеток│укрепляе-│         │      │        │       │
│ограждения        балконов,│   мая   │         │      │        │       │
│лестниц и площадок         │ стойка  │         │      │        │       │
│Расчистка   гнезд    вокруг│         │         │      │        │       │
│основания     расшатавшейся│         │         │      │        │       │
│стойки.       Расклинивание│         │         │      │        │       │
│стойки       металлическими│         │         │      │        │       │
│клиньями.  Заливка   гнезда│         │         │      │        │       │
│цементным       раствором с│         │         │      │        │       │
│затиркой  и   заглаживанием│         │         │      │        │       │
│поверхности                │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Смена ступеней в деревянных│1 ступень│ плотник │  3   │  2,9   │   7   │
│лестницах                  │         │         │      │        │       │
│Снятие   старых    негодных│         │         │      │        │       │
│ступеней.      Изготовление│         │         │      │        │       │
│новых  ступеней.  Установка│         │         │      │        │       │
│на   место    заготовленных│         │         │      │        │       │
│ступеней                   │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Смена   отдельных    частей│         │         │      │        │       │
│поручней                   │         │         │      │        │       │
│Снятие   сменяемой    части│         │         │      │        │       │
│поручня. Установка на место│         │         │      │        │       │
│готового          поручня с│         │         │      │        │       │
│подгонкой       сопряжений.│         │         │      │        │       │
│Крепление вставок шурупами.│         │         │      │        │       │
│Зачистка    мест    заделок│         │         │      │        │       │
│цикелей.      Приготовление│         │         │      │        │       │
│шпатлевки.  Шпатлевание   и│         │         │      │        │       │
│шлифование                 │         │         │      │        │       │
│отремонтированной     части│         │         │      │        │       │
│поручня                    │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- прямая часть             │   1 м   │ столяр  │  3   │  0,52  │   8   │
│                           │         │строите- │      │        │       │
│- закругления              │         │  льный  │  5   │  0,53  │   9   │
│                           │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Изготовление поручня       │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- прямая часть             │   1 м   │ столяр  │  3   │  0,29  │  10   │
│                           │         │строите- │      │        │       │
│- закругление  с  марша  на│         │  льный  │  5   │  3,3   │  11   │
│марш                       │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- закругление  с  марша  на│         │         │  5   │  2,9   │  12   │
│площадку                   │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Постановка заделок  в  тело│1 заделка│ столяр  │  4   │  0,4   │  13   │
│поручней                   │         │строите- │      │        │       │
│Выдалбливание  поврежденных│         │  льный  │      │        │       │
│мест поручня.  Изготовление│         │         │      │        │       │
│заделки  длиной  до  20 см.│         │         │      │        │       │
│Постановка заделки на клею.│         │         │      │        │       │
│Зачистка   места    заделки│         │         │      │        │       │
│циклей.       Приготовление│         │         │      │        │       │
│шпатлевок.  Шпатлевание   и│         │         │      │        │       │
│шлифование места заделки   │         │         │      │        │       │
└───────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴───────┘
4.1.2.7. Нормы времени на работы по ремонту полов

Таблица 66
┌───────────────────────────┬─────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┐
│   Наименование и состав   │ Единица │ Состав │Разряд│  Норма  │N нормы│
│          работы           │измерения│ звена  │рабо- │ времени │       │
│                           │         │        │ чих  │ на ед.  │       │
│                           │         │        │      │  изм.,  │       │
│                           │         │        │      │чел.-час.│       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│             1             │    2    │   3    │  4   │    5    │   6   │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Сплачивание    неокрашенных│         │        │      │         │       │
│полов                      │         │        │      │         │       │
│Отрыв досок                │         │        │      │         │       │
│                           │         │        │      │         │       │
│Выколачивание       гвоздей│1 м2 пола│плотник │ 4, 2 │  0,32   │   1   │
│заподлицо     с      нижней│         │        │      │         │       │
│плоскостью           досок.│         │        │      │         │       │
│Сплачивание досок сжимами с│         │        │      │         │       │
│прибивкой         гвоздями.│         │        │      │         │       │
│Заготовка и укладка вставки│         │        │      │         │       │
│из   доски   с    прибивкой│         │        │      │         │       │
│гвоздями                   │         │        │      │         │       │
│                           │         │        │      │         │       │
│Снятие плинтусов           │   1 м   │плотник │ 4, 2 │  0,10   │   2   │
│Установка       плинтуса на│плинтуса │        │      │         │       │
│старое место  с  креплением│         │        │      │         │       │
│его гвоздями               │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена досок в полах        │   1 м   │плотник │ 3, 2 │  0,60   │   3   │
│Удаление негодных досок (до│уложенной│        │      │         │       │
│3 шт.   в   одном   месте).│  доски  │        │      │         │       │
│Заготовка и  укладка  новых│         │        │      │         │       │
│досок.    Прибивка    досок│         │        │      │         │       │
│гвоздями.        Пристрожка│         │        │      │         │       │
│провесов                   │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт  покрытия  полов  из│  1 м2   │облицов-│ 5, 2 │  0,55   │   4   │
│линолеума                  │отремон- │щик     │      │         │       │
│Удаление  старого  покрытия│тирован- │синтети-│      │         │       │
│из   линолеума.   Расчистка│ного пола│ческими │      │         │       │
│основания    от    мастики.│         │материа-│      │         │       │
│Заготовка нового покрытия и│         │лами    │      │         │       │
│разогревание       мастики.│         │        │      │         │       │
│Укладка мастики и  наклейка│         │        │      │         │       │
│линолеума.                 │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена плинтусов в отдельных│   1 м   │плотник │  3   │  0,31   │   5   │
│местах                     │плинтуса │        │      │         │       │
│Удаление   негодной   части│         │        │      │         │       │
│деревянного       плинтуса.│         │        │      │         │       │
│Нарезка готового плинтуса с│         │        │      │         │       │
│подгонкой    по    размеру.│         │        │      │         │       │
│Установка        плинтуса с│         │        │      │         │       │
│укреплением его гвоздями   │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена галтелей в  отдельных│   1 м   │бетонщик│  3   │  0,46   │   6   │
│местах                     │ галтели │        │      │         │       │
│Вырубка   негодной    части│         │        │      │         │       │
│цементной          галтели.│         │        │      │         │       │
│Расчистка        основания.│         │        │      │         │       │
│Приготовление    цементного│         │        │      │         │       │
│раствора.      Изготовление│         │        │      │         │       │
│новой галтели с устройством│         │        │      │         │       │
│опалубки                   │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Смена лаг                  │         │        │      │         │       │
│Снятие старых лаг.  Выверка│         │        │      │         │       │
│основания.  Изготовление  и│         │        │      │         │       │
│осмолка прокладок и укладка│         │        │      │         │       │
│толя.   Нарезка      лаг по│         │        │      │         │       │
│размерам.  Укладка  готовых│         │        │      │         │       │
│лаг   с     наращиванием (в│         │        │      │         │       │
│необходимых     случаях), с│         │        │      │         │       │
│изготовлением сопряжений  и│         │        │      │         │       │
│выверкой   по     отметке и│         │        │      │         │       │
│уровню. Временное крепление│         │        │      │         │       │
│расшивками.      Разметка и│         │        │      │         │       │
│выделка  сопряжений   лаг с│         │        │      │         │       │
│опорами   (для       лаг из│         │        │      │         │       │
│пластин)                   │         │        │      │         │       │
│                           │         │        │      │         │       │
│- лаги из брусков          │         │        │      │  0,22   │   7   │
│                           │         │        │      │         │       │
│- лаги из досок            │ 1 м лаг │плотник │ 4, 3 │  0,26   │   8   │
│                           │         │        │      │         │       │
│- лаги из пластин          │         │        │      │  0,35   │   9   │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт бетонных полов      │  1 м2   │бетонщик│ 4, 2 │   1,3   │  10   │
│Разборка   отдельных   мест│отремон- │        │      │         │       │
│бетонного   пола   вручную.│тирован- │        │      │         │       │
│Устройство  подготовки   из│ного пола│        │      │         │       │
│кусков  старого    бетона с│         │        │      │         │       │
│разравниванием,            │         │        │      │         │       │
│трамбованием   и   поливкой│         │        │      │         │       │
│водой.              Заливка│         │        │      │         │       │
│ремонтируемых мест  готовым│         │        │      │         │       │
│раствором   с   уплотнением│         │        │      │         │       │
│массы             вручную и│         │        │      │         │       │
│выравниванием   поверхности│         │        │      │         │       │
│рейкой                     │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Заделка выбоин в  цементных│1 м2 пола│бетонщик│ 4, 2 │  0,95   │  11   │
│полах                      │         │        │      │         │       │
│Вырубка,        расчистка и│         │        │      │         │       │
│смачивание     поврежденных│         │        │      │         │       │
│мест.         Приготовление│         │        │      │         │       │
│раствора.  Заделка   выбоин│         │        │      │         │       │
│раствором.       Железнение│         │        │      │         │       │
│заделанной поверхности     │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт          поверхности│1 м2 пола│бетонщик│ 4, 2 │  0,70   │  12   │
│цементных полов            │         │        │      │         │       │
│Очистка      и      насечка│         │        │      │         │       │
│поверхности.     Смачивание│         │        │      │         │       │
│поверхности.  Приготовление│         │        │      │         │       │
│цементного         раствора│         │        │      │         │       │
│вручную. Нанесение раствора│         │        │      │         │       │
│с           разравниванием.│         │        │      │         │       │
│Железнение поверхности     │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Ремонт    дощатых     полов│  100 м  │плотник │  3   │  8,60   │  13   │
│вставкой реек              │заделан- │        │      │         │       │
│Расчистка щелей  от  грязи,│ных щелей│        │      │         │       │
│шпатлевки     и     краски.│         │        │      │         │       │
│Подгонка и вставка  реек  с│         │        │      │         │       │
│креплением        гвоздями.│         │        │      │         │       │
│Острожка  отремонтированных│         │        │      │         │       │
│мест рубанком              │         │        │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Снятие старого линолеума   │ 100 м2  │облицов-│  2   │  7,10   │  14   │
│Снятие  старого  линолеума.│  пола   │щик     │      │         │       │
│Очистка его от мастики  или│         │синтети-│      │         │       │
│клея. Свертывание линолеума│         │ческими │      │         │       │
│в рулоны                   │         │материа-│      │         │       │
│                           │         │лами    │      │         │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Разборка покрытия полов  из│1 м2 пола│облицов-│  2   │  0,31   │  15   │
│поливинилхлоридных плиток  │         │щик     │      │         │       │
│Отделение         плиток от│         │синтети-│      │         │       │
│основания с помощью шпателя│         │ческими │      │         │       │
│и    вырубка     их     при│         │материа-│      │         │       │
│необходимости   с   помощью│         │лами    │      │         │       │
│стамески    или     зубила.│         │        │      │         │       │
│Очистка        основания от│         │        │      │         │       │
│мастики с  помощью  скребка│         │        │      │         │       │
│или шпателя                │         │        │      │         │       │
└───────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┘
4.1.2.8. Нормы времени на работы по наружной отделке зданий

Таблица 67
┌───────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐
│   Наименование и состав   │ Единица │ Состав │Разряд │ Норма  │N нормы│
│          работы           │измерения│ звена  │рабочих│времени │       │
│                           │         │        │       │ на ед. │       │
│                           │         │        │       │ изм.,  │       │
│                           │         │        │       │  чел.- │       │
│                           │         │        │       │  час.  │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│             1             │    2    │   3    │   4   │   5    │   6   │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Очистка поверхности фасадов│         │        │       │        │       │
│с  помощью   пескоструйного│         │        │       │        │       │
│аппарата                   │         │        │       │        │       │
│Заполнение аппарата  песком│         │        │       │        │       │
│с просеиванием его вручную.│         │        │       │        │       │
│Установка инвентарных щитов│         │        │       │        │       │
│в оконные проемы для защиты│         │        │       │        │       │
│остекления.         Очистка│         │        │       │        │       │
│поверхности  фасада  струей│         │        │       │        │       │
│песка.   Подъем   и   спуск│         │        │       │        │       │
│шлангов   по       высоте и│         │        │       │        │       │
│перемещение  их  по  ярусам│         │        │       │        │       │
│лесов                      │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- гладкая поверхность      │ 100 м2  │пескост-│ 4, 3  │  9,0   │   1   │
│                           │очищенной│ руйщик │       │        │       │
│-  отделанная  рустами  или│поверхно-│        │       │  11,0  │   2   │
│под "шубу"                 │   сти   │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Ремонт         декоративной│         │        │       │        │       │
│штукатурки          фасадов│         │        │       │        │       │
│отдельными местами         │         │        │       │        │       │
│Простукивание  поверхности.│         │        │       │        │       │
│Отбивка старой  штукатурки.│         │        │       │        │       │
│Насечка    и     смачивание│         │        │       │        │       │
│поверхности          водой.│         │        │       │        │       │
│Нанесение подготовительного│         │        │       │        │       │
│слоя  с    разравниванием и│         │        │       │        │       │
│нарезкой борозд.  Нанесение│         │        │       │        │       │
│отделочного  слоя.  Поливка│         │        │       │        │       │
│отремонтированных мест     │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- стены гладкие            │         │        │       │  2,7   │   3   │
│                           │         │        │       │        │       │
│- столбы, пилястры, гладкие│         │        │       │  3,5   │   4   │
│колонны   и   криволинейные│         │        │       │        │       │
│поверхности                │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│-  столбы  и     пилястры с│  1 м2   │штукатур│ 5, 2  │  4,2   │   5   │
│прорезкой рустов           │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- стены с прорезкой рустов │         │        │       │  4,8   │   6   │
│                           │         │        │       │        │       │
│-   оконные    и    дверные│         │        │       │  6,7   │   7   │
│четверти, тяги и колонны  с│         │        │       │        │       │
│каннелюрами                │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Ремонт         обыкновенной│         │        │       │        │       │
│штукатурки      кирпичных и│         │        │       │        │       │
│бетонных фасадов           │         │        │       │        │       │
│Простукивание поверхности и│         │        │       │        │       │
│отбивка     слабодержащейся│         │        │       │        │       │
│штукатурки.         Насечка│         │        │       │        │       │
│поверхности.     Смачивание│         │        │       │        │       │
│поверхности          водой.│         │        │       │        │       │
│Оштукатуривание   отдельных│         │        │       │        │       │
│мест. Прорезка рустов  (при│         │        │       │        │       │
│рустованных фасадах)       │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- стены гладкие            │         │        │ 4, 2  │  1,5   │   8   │
│                           │         │        │       │        │       │
│- столбы, пилястры гладкие │         │        │ 5, 2  │  2,3   │   9   │
│                           │         │        │       │        │       │
│-     гладкие      колонны,│  1 м2   │        │  4,2  │  2,3   │  10   │
│криволинейные поверхности  │отремон- │        │       │        │       │
│                           │тирован- │        │       │        │       │
│-   оконные    и    дверные│   ной   │штукатур│   5   │  2,5   │  11   │
│четверти                   │поверхно-│        │       │        │       │
│- стены с прорезкой рустов │   сти   │        │ 5, 2  │  2,6   │  12   │
│                           │         │        │       │        │       │
│-  столбы  и     пилястры с│         │        │ 5, 2  │  3,1   │  13   │
│прорезкой рустов           │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│-   тяги   и      колонны с│         │        │ 5, 2  │  3,7   │  14   │
│каннелюрами                │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Ремонт         обыкновенной│  1 м2   │штукатур│ 4, 2  │  1,7   │  15   │
│штукатурки       деревянных│отремон- │        │       │        │       │
│гладких фасадов            │тирован- │        │       │        │       │
│Простукивание поверхности и│   ной   │        │       │        │       │
│отбивка     слабодержащейся│поверхно-│        │       │        │       │
│штукатурки.         Очистка│   сти   │        │       │        │       │
│поверхности.      Частичная│         │        │       │        │       │
│прибивка    новой    драни.│         │        │       │        │       │
│Оштукатуривание   отдельных│         │        │       │        │       │
│мест                       │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Оштукатуривание поверхности│1 м трубы│штукатур│ 4, 2  │  1,1   │  16   │
│дымовых труб и патрубков   │   или   │        │       │        │       │
│Навеска             правил.│патрубка │        │       │        │       │
│Оштукатуривание поверхности│         │        │       │        │       │
│труб  и  патрубков.  Снятие│         │        │       │        │       │
│правил. Разделка распушек  │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Окрашивание  оштукатуренных│         │        │       │        │       │
│фасадов водными составами  │         │        │       │        │       │
│Известковое окрашивание    │         │        │       │        │       │
│Очистка набела вручную  при│         │        │       │        │       │
│окрашивании.    Сглаживание│         │        │       │        │       │
│поверхности  торцом  дерева│         │        │       │        │       │
│или    лещадью.    Расшивка│         │        │       │        │       │
│трещин. Промазка  трещин  и│         │        │       │        │       │
│выбоин.          Шлифование│         │        │       │        │       │
│подмазки.       Грунтование│         │        │       │        │       │
│кистью. Окрашивание  кистью│         │        │       │        │       │
│известковым составом.      │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- гладкие фасады           │ 100 м2  │ маляр  │ 3, 2  │ 12,51  │  17   │
│                           │обработа-│строите-│       │        │       │
│-  фасады   с     рустами и│  нной   │ льный  │       │ 14,92  │  18   │
│орнаментованные            │поверхно-│        │       │        │       │
│                           │   сти   │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Казеиновое окрашивание     │         │        │       │        │       │
│Очистка набела вручную  при│         │        │       │        │       │
│окрашивании.    Сглаживание│         │        │       │        │       │
│поверхности  торцом  дерева│         │        │       │        │       │
│или    лещадью.    Расшивка│         │        │       │        │       │
│трещин. Промазка  трещин  и│         │        │       │        │       │
│выбоин.          Шлифование│         │        │       │        │       │
│подмазки.       Грунтование│         │        │       │        │       │
│кистью первое.  Грунтование│         │        │       │        │       │
│кистью второе с подцветкой.│         │        │       │        │       │
│Окрашивание          кистью│         │        │       │        │       │
│казеиновым составом        │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- гладкие фасады           │ 100 м2  │ маляр  │       │ 15,51  │  19   │
│                           │обработа-│строите-│       │        │       │
│-  фасады   с     рустами и│  нной   │ льный  │4, 3, 2│ 18,22  │  20   │
│орнаментованные            │поверхно-│        │       │        │       │
│                           │   сти   │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Окрашивание       кирпичных│         │        │       │        │       │
│фасадов водными составами  │         │        │       │        │       │
│Очистка  набело#   вручную.│         │        │       │        │       │
│Смачивание      поверхности│         │        │       │        │       │
│водой. Грунтование  кистью.│         │        │       │        │       │
│Окрашивание кистью         │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- гладкие фасады           │ 100 м2  │ маляр  │ 3, 2  │  10,8  │  21   │
│                           │обработа-│строите-│       │        │       │
│- фасады с рустами         │  нной   │ льный  │       │  12,5  │  22   │
│                           │поверхно-│        │       │        │       │
│                           │   сти   │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Окрашивание      деревянных│ 100 м2  │ маляр  │ 3, 2  │  7,3   │  23   │
│фасадов водными составами  │обработа-│строите-│       │        │       │
│Очистка   набела   вручную.│  нной   │ льный  │       │        │       │
│Грунтование         кистью.│поверхно-│        │       │        │       │
│Окрашивание кистью         │   сти   │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Окрашивание         фасадов│         │        │       │        │       │
│силикатными красками       │         │        │       │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │        │       │        │       │
│загрязнений   и   отстающей│         │        │       │        │       │
│краски             вручную.│         │        │       │        │       │
│Подмазывание выбоин, трещин│         │        │       │        │       │
│и     расчищенных     мест.│         │        │       │        │       │
│Шлифование        подмазки.│         │        │       │        │       │
│Грунтование кистью.        │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│Окрашивание кистью         │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- гладкие кирпичные фасады │         │        │       │  22,8  │  24   │
│                           │         │        │       │        │       │
│- гладкие оштукатуренные   │ 100 м2  │ маляр  │       │  35,1  │  25   │
│                           │обработа-│строите-│       │        │       │
│-   рустованные   кирпичные│  нной   │ льный  │4, 3, 2│  29,5  │  26   │
│фасады                     │поверхно-│        │       │        │       │
│                           │   сти   │        │       │        │       │
│-               рустованные│         │        │       │  45,3  │  27   │
│оштукатуренные фасады      │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Окрашивание спецсоставом  с│  100 м  │ маляр  │   4   │  2,5   │  28   │
│алюминиевой  пудрой  стыков│ стыков  │строите-│       │        │       │
│крупнопанельных зданий     │         │ льный  │       │        │       │
│Окрашивание стыков за  один│         │        │       │        │       │
│раз   кистью.   Перемещение│         │        │       │        │       │
│люльки по вертикали        │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Окрашивание спецсоставом  с│         │        │       │        │       │
│алюминиевой          пудрой│         │        │       │        │       │
│металлических поверхностей │         │        │       │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │        │       │        │       │
│загрязнений.      Расчистка│         │        │       │        │       │
│отстающей краски.  Выправка│         │        │       │        │       │
│поверхности         лаковой│         │        │       │        │       │
│подмазочной         пастой.│         │        │       │        │       │
│Окрашивание кистью         │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│-     пояски,     сандрики,│ 100 м2  │ маляр  │       │  23,7  │  29   │
│подоконные отливы          │окрашива-│строите-│       │        │       │
│                           │  емой   │ льный  │       │        │       │
│- водосточные трубы        │поверхно-│        │4, 3, 2│  30,7  │  30   │
│                           │   сти   │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│-            вентиляционные│         │        │       │   37   │  31   │
│воздуховоды                │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Укрепление  слабодержащихся│1 кирпич │штукатур│   3   │  0,09  │  32   │
│кирпичей  или  облицовочных│  или 1  │        │       │        │       │
│плиток на фасадах          │ плитка  │        │       │        │       │
│Простукивание   и    снятие│         │        │       │        │       │
│слабодержащихся    кирпичей│         │        │       │        │       │
│или  облицовочных   плиток,│         │        │       │        │       │
│очистка   их.    Укрепление│         │        │       │        │       │
│кирпичей  или  облицовочных│         │        │       │        │       │
│плиток на растворе         │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│* Масляная окраска  крыш  и│         │        │       │        │       │
│их конструктивных элементов│         │        │       │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │        │       │        │       │
│загрязнения,     ржавчины и│         │        │       │        │       │
│окалины.          Расчистка│         │        │       │        │       │
│отстающей краски. Проолифка│         │        │       │        │       │
│расчищенных мест. Подмазка.│         │        │       │        │       │
│Шлифовка подмазанных мест. │         │        │       │        │       │
│Окраска за 1 раз           │         │        │       │        │       │
│                           │         │        │       │        │       │
│- крыши                    │  1 м2   │ маляр  │       │  0,14  │  33   │
│                           │окрашен- │строите-│       │        │       │
│- трубы водосточные        │   ной   │ льный  │ 3, 2  │  0,22  │  34   │
│                           │поверхно-│        │       │        │       │
│- пояски, сандрики, оконные│   сти   │        │       │  0,12  │  35   │
│отливы                     │         │        │       │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Ремонт  штукатурки  дымовых│  1 м2   │штукатур│ 4, 2  │  1,29  │  36   │
│труб                       │ дымовых │        │       │        │       │
│Простукивание   и   отбивка│  труб   │        │       │        │       │
│слабодержащейся      старой│         │        │       │        │       │
│штукатурки     (по     мере│         │        │       │        │       │
│надобности).               │         │        │       │        │       │
│Оштукатуривание поверхности│         │        │       │        │       │
│труб     (сверх     крыши).│         │        │       │        │       │
│Разделка распушек          │         │        │       │        │       │
└───────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘
* При окраске за 2 раза добавлять к норме времени 0,04 чел.-час.

4.1.2.9. Нормы времени на работы по внутренней отделке зданий

Таблица 68
┌───────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬───────┐
│   Наименование и состав   │ Единица │ Состав  │Разряд│ Норма  │N нормы│
│          работы           │измерения│  звена  │рабо- │времени │       │
│                           │         │         │ чих  │ на ед. │       │
│                           │         │         │      │ изм.,  │       │
│                           │         │         │      │ чел.-  │       │
│                           │         │         │      │  час.  │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│             1             │    2    │    3    │  4   │   5    │   6   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Ремонт           внутренней│         │         │      │        │       │
│штукатурки       отдельными│         │         │      │        │       │
│местами                    │         │         │      │        │       │
│Простукивание   и   отбивка│         │         │      │        │       │
│слабодержащейся      старой│         │         │      │        │       │
│штукатурки     (по     мере│         │         │      │        │       │
│надобности).       Очистка,│         │         │      │        │       │
│смачивание   и   подготовка│         │         │      │        │       │
│поверхности  (насечкой  или│         │         │      │        │       │
│частичной пробивкой драни).│         │         │      │        │       │
│Оштукатуривание   отдельных│         │         │      │        │       │
│мест.   Отделка    усенков,│         │         │      │        │       │
│лузг, ребер и фасок        │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены                    │  1 м2   │         │      │  1,85  │   1   │
│                           │отремон- │         │      │        │       │
│- потолки                  │тирован- │штукатур │ 4, 2 │  2,00  │   2   │
│                           │   ной   │         │      │        │       │
│- столбы, пилястры, колонны│поверхно-│         │      │  1,80  │   3   │
│                           │   сти   │         │      │        │       │
│- откосы                   │         │         │      │  2,40  │   4   │
│                           │         │         │      │        │       │
│- карнизы,  падуги  и  тяги│         │         │      │  3,00  │   5   │
│горизонтальные             │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Ремонт  облицовки    стен и│         │         │      │        │       │
│потолков   плитами    сухой│         │         │      │        │       │
│штукатурки                 │         │         │      │        │       │
│Определение    поврежденных│         │         │      │        │       │
│мест        простукиванием.│         │         │      │        │       │
│Удаление  негодных  листов.│         │         │      │        │       │
│Разметка и  нарезка  листов│         │         │      │        │       │
│по размеру. Подгонка листов│         │         │      │        │       │
│по   месту   с    прибивкой│         │         │      │        │       │
│гвоздями.   Заделка    швов│         │         │      │        │       │
│гипсовым раствором         │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены                    │  1 м2   │штукатур │ 3, 2 │  0,32  │   6   │
│                           │отремон- │         │      │        │       │
│- потолки                  │тирован- │         │      │  0,40  │   7   │
│                           │   ной   │         │      │        │       │
│                           │поверхно-│         │      │        │       │
│                           │   сти   │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Перетирка        штукатурки│         │         │      │        │       │
│поверхности стен и потолков│         │         │      │        │       │
│Смачивание     поверхности.│         │         │      │        │       │
│Соскабливание  краски   или│         │         │      │        │       │
│обоев.   Расшивка   трещин.│         │         │      │        │       │
│Перетирка штукатурки       │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены и перегородки      │  1 м2   │штукатур │ 3, 2 │  0,27  │   8   │
│                           │отремон- │         │      │        │       │
│- потолки                  │тирован- │         │      │  0,32  │   9   │
│                           │   ной   │         │      │        │       │
│                           │поверхно-│         │      │        │       │
│                           │   сти   │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Заделка отверстий при смене│    1    │штукатур │ 4, 2 │  0,78  │  10   │
│отдельных   участков   труб│отверстие│         │      │        │       │
│(при  переходе   их   через│         │         │      │        │       │
│перекрытия и перегородки)  │         │         │      │        │       │
│Заделка цементным раствором│         │         │      │        │       │
│и   оштукатуривание    мест│         │         │      │        │       │
│прохода   труб   отопления,│         │         │      │        │       │
│водопровода и канализации с│         │         │      │        │       │
│двух сторон                │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Клеевая  окраска     стен и│         │         │      │        │       │
│потолков                   │         │         │      │        │       │
│Простая окраска            │         │         │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │         │      │        │       │
│загрязнения   и    удаление│         │         │      │        │       │
│пятен.          Сглаживание│         │         │      │        │       │
│поверхности со  смачиванием│         │         │      │        │       │
│водой.   Расшивка   трещин,│         │         │      │        │       │
│подмазка выбоин и трещин со│         │         │      │        │       │
│шлифовкой подмазанных мест.│         │         │      │        │       │
│Огрунтовка    и     окраска│         │         │      │        │       │
│клеевым составом за 1 раз  │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены                    │  1 м2   │  маляр  │ 3, 2 │  0,10  │  11   │
│                           │окрашен- │строите- │      │        │       │
│- потолки                  │   ной   │  льный  │      │  0,14  │  12   │
│                           │поверхно-│         │      │        │       │
│                           │   сти   │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Улучшенная окраска         │         │         │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │         │      │        │       │
│загрязнения   и    удаление│         │         │      │        │       │
│пятен.          Сглаживание│         │         │      │        │       │
│поверхности со  смачиванием│         │         │      │        │       │
│водой.   Расшивка   трещин,│         │         │      │        │       │
│подмазка выбоин и трещин со│         │         │      │        │       │
│шлифовкой.        Шпаклевка│         │         │      │        │       │
│подмазанных мест.  Шлифовка│         │         │      │        │       │
│прошпаклеванных       мест.│         │         │      │        │       │
│Огрунтовка    и     окраска│         │         │      │        │       │
│клеевым составом за 1 раз  │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены                    │  1 м2   │  маляр  │ 4, 2 │  0,17  │  13   │
│                           │окрашен- │строите- │      │        │       │
│- потолки                  │   ной   │  льный  │      │  0,22  │  14   │
│                           │поверхно-│         │      │        │       │
│                           │   сти   │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Известковая  окраска  ранее│         │         │      │        │       │
│окрашенных поверхностей    │         │         │      │        │       │
│Очистка   поверхностей   от│         │         │      │        │       │
│загрязнения   и    удаления│         │         │      │        │       │
│пятен.          Сглаживание│         │         │      │        │       │
│поверхности со  смачиванием│         │         │      │        │       │
│водой.   Расшивка   трещин,│         │         │      │        │       │
│подмазка выбоин и трещин со│         │         │      │        │       │
│шлифовкой подмазанных мест.│         │         │      │        │       │
│Огрунтовка    и     окраска│         │         │      │        │       │
│известковым составом       │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены                    │  1 м2   │  маляр  │      │  0,13  │  14   │
│                           │окрашен- │строите- │      │        │       │
│- потолки                  │   ной   │  льный  │ 3, 2 │  0,16  │  16   │
│                           │поверхно-│         │      │        │       │
│- стояки, трубы            │   сти   │         │      │  0,15  │  17   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Масляная   окраска    ранее│         │         │      │        │       │
│окрашенных поверхностей    │         │         │      │        │       │
│Простая окраска            │         │         │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │         │      │        │       │
│загрязнения.      Расчистка│         │         │      │        │       │
│отстающей краски.  Расшивка│         │         │      │        │       │
│трещин.           Проолифка│         │         │      │        │       │
│расчищенных мест и  выбоин.│         │         │      │        │       │
│Шлифовка подмазанных  мест.│         │         │      │        │       │
│Шпаклевка     расчищенных и│         │         │      │        │       │
│подмазанных           мест.│         │         │      │        │       │
│Огрунтовка  прошпаклеванных│         │         │      │        │       │
│и подмазанных мест. Окраска│         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены                    │  1 м2   │  маляр  │      │  0,44  │  18   │
│                           │окрашен- │строите- │      │        │       │
│- потолки                  │   ной   │  льный  │      │  0,48  │  19   │
│                           │поверхно-│         │      │        │       │
│- полы                     │   сти   │         │ 3, 2 │  0,24  │  20   │
│                           │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- окна                     │         │         │      │  0,81  │  21   │
│                           │         │         │      │        │       │
│- двери                    │         │         │      │  0,53  │  22   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Улучшенная окраска         │         │         │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │         │      │        │       │
│загрязнения.      Расчистка│         │         │      │        │       │
│отстающей краски.  Расшивка│         │         │      │        │       │
│трещин.           Проолифка│         │         │      │        │       │
│расчищенных мест и  выбоин.│         │         │      │        │       │
│Шлифовка подмазанных  мест.│         │         │      │        │       │
│Шпаклевка     расчищенных и│         │         │      │        │       │
│подмазанных мест.  Шлифовка│         │         │      │        │       │
│шпаклевки.       Огрунтовка│         │         │      │        │       │
│прошпаклеванных           и│         │         │      │        │       │
│подмазанных           мест.│         │         │      │        │       │
│Флейцевание,      шлифовка.│         │         │      │        │       │
│Первая            окраска и│         │         │      │        │       │
│флейцевание.       Шлифовка│         │         │      │        │       │
│шкуркой          окрашенной│         │         │      │        │       │
│поверхности. Вторая окраска│         │         │      │        │       │
│и флейцевание              │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- стены                    │  1 м2   │  маляр  │      │  0,52  │  23   │
│                           │окрашен- │строите- │      │        │       │
│- потолки                  │   ной   │  льный  │      │  0,59  │  24   │
│                           │поверхно-│         │      │        │       │
│- полы                     │   сти   │         │ 4, 2 │  0,36  │  25   │
│                           │         │         │      │        │       │
│- окна                     │         │         │      │  0,99  │  26   │
│                           │         │         │      │        │       │
│- двери                    │         │         │      │  0,70  │  27   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Масляная   окраска    ранее│         │         │      │        │       │
│окрашенных    металлических│         │         │      │        │       │
│поверхностей               │         │         │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │         │      │        │       │
│загрязнений,      ржавчины,│         │         │      │        │       │
│окалины.          Расчистка│         │         │      │        │       │
│поверхности  от   отстающей│         │         │      │        │       │
│краски (до 30%).  Проолифка│         │         │      │        │       │
│расчищенных мест. Подмазка.│         │         │      │        │       │
│Шлифовка подмазанных  мест.│         │         │      │        │       │
│Окраска за 2 раза          │         │         │      │        │       │
│                           │         │         │      │        │       │
│- радиаторы,  конвекторы  и│  1 м2   │  маляр  │      │  0,50  │  28   │
│другие приборы отопления   │окрашен- │строите- │      │        │       │
│                           │   ной   │  льный  │      │        │       │
│-     трубы      отопления,│поверхно-│         │ 3, 2 │  0,49  │  29   │
│водопровода, канализации   │   сти   │         │      │        │       │
│- решетки                  │         │         │      │  0,62  │  30   │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Масляная       (улучшенная)│  1 м2   │  маляр  │ 4, 2 │  0,38  │  31   │
│окраска         плинтусов и│плинтуса │строите- │      │        │       │
│галтелей                   │   или   │  льный  │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│ галтели │         │      │        │       │
│загрязнения.  Шпаклевка   с│         │         │      │        │       │
│подмазкой зазоров в  местах│         │         │      │        │       │
│примыкания      плинтусов к│         │         │      │        │       │
│стенам.            Шлифовка│         │         │      │        │       │
│прошпаклеванной            │         │         │      │        │       │
│поверхности.    Огрунтовка.│         │         │      │        │       │
│Окраска за 2 раза          │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Окрашивание       масляными│  100 м  │  маляр  │ 4, 2 │  12,4  │  32   │
│составами        деревянных│ поручня │строите- │      │        │       │
│поручней                   │         │  льный  │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│         │         │      │        │       │
│загрязнений.    Грунтование│         │         │      │        │       │
│кистью.          Шлифование│         │         │      │        │       │
│грунтовки.      Окрашивание│         │         │      │        │       │
│кистью за 2 раза           │         │         │      │        │       │
├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┤
│Окрашивание       масляными│ 100 м2  │  маляр  │ 4, 2 │   38   │  33   │
│составами торцов лестничных│окрашен- │строите- │      │        │       │
│маршей и площадок          │   ной   │  льный  │      │        │       │
│Очистка   поверхности    от│поверхно-│         │      │        │       │
│загрязнений.    Грунтование│   сти   │         │      │        │       │
│кистью.          Шлифование│         │         │      │        │       │
│грунтовки.      Окрашивание│         │         │      │        │       │
│кистью                     │         │         │      │        │       │
└───────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴───────┘
4.1.2.10. Укрупненные нормативы численности по ремонту конструктивных
элементов жилых зданий

Укрупненные нормативы численности установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.

Нормативы установлены дифференцированно по профессиям рабочих и группам зданий в зависимости от материала стен.

Данными нормативами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций.

Таблица 69
┌───────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬────────┐
│ Наименование  │Единица измерения│ Нормативная численность на │N нормы │
│   основных    │                 │  единицу измерения, чел.   │        │
│   профессий   │                 ├────────┬──────────┬────────┤        │
│    рабочих    │                 │Кирпич- │Крупно-па-│Деревян-│        │
│               │                 │ ные и  │ нельные  │  ные   │        │
│               │                 │каменные│ блочные  │здания и│        │
│               │                 │ здания │  здания  │   из   │        │
│               │                 │        │          │ других │        │
│               │                 │        │          │материа-│        │
│               │                 │        │          │  лов   │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
│       1       │        2        │   3    │    4     │   5    │   6    │
├───────────────┼─────────────────┼────────┴──────────┴────────┼────────┤
│Кровельщик   по│1000 м2 кровли из│           0,0685           │   1    │
│стальным       │кровельной сталь#│                            │        │
│кровлям        │                 │                            │        │
│котельной      │                 │                            │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│Кровельщик   по│1000 м2 кровли из│           0,0763           │   2    │
│рулонным       │рубероида, толя и│                            │        │
│кровлям  и   по│других   рулонных│                            │        │
│кровлям      из│материалов       │                            │        │
│штучных        ├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│материалов     │1000 м2 кровли из│           0,0595           │   3    │
│               │шифера,          │                            │        │
│               │асбоцемента,     │                            │        │
│               │черепицы и прочих│                            │        │
│               │материалов       │                            │        │
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────┬────────┼────────┤
│Бетонщик       │1000 м2     общей│      0,00376      │0,00096 │   4    │
│               │площади          │                   │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┬──────────┼────────┼────────┤
│Изолировщик  на│1000 м2     общей│   -    │  0,0009  │   -    │   5    │
│гидроизоляции  │площади          │        │          │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Каменщик       │1000 м2     общей│ 0,0227 │  0,0111  │   -    │   6    │
│               │площади          │        │          │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Маляр          │1000 м2     общей│0,02048 │ 0,02295  │0,02485 │   7    │
│строительный   │площади          │        │          │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┴────────┼────────┤
│Монтажник    по│1000 м2     общей│   -    │      0,00612      │   8    │
│монтажу        │площади          │        │                   │        │
│стальных      и│                 │        │                   │        │
│железобетонных │                 │        │                   │        │
│конструкций    │                 │        │                   │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┴───────────────────┼────────┤
│Облицовщик-пли-│1000 м2     общей│           0,0043           │   9    │
│точник         │площади          │                            │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│Облицовщик     │1000 м2     общей│          0,00046           │   10   │
│синтетическими │площади          │                            │        │
│материалами    │                 │                            │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│Печник         │1000 м2     общей│           0,0068           │   11   │
│               │площади жилищного│                            │        │
│               │фонда  с   печным│                            │        │
│               │отоплением       │                            │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┬──────────┬────────┼────────┤
│Плотник        │1000 м2     общей│0,03065 │ 0,00539  │0,03487 │   12   │
│               │площади          │        │          │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┴──────────┴────────┼────────┤
│Паркетчик      │1000 м2     общей│           0,0028           │   13   │
│               │площади жилищного│                            │        │
│               │фонда,          с│                            │        │
│               │паркетными полами│                            │        │
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────┬────────┼────────┤
│Слесарь        │1000 м2     общей│      0,0008       │   -    │   14   │
│строительный   │площади          │                   │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┬──────────┼────────┼────────┤
│Стекольщик     │1000 м2     общей│ 0,0027 │          │        │   15   │
│               │площади          │        │          │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Столяр         │1000 м2     общей│0,02493 │ 0,00888  │0,04185 │   16   │
│строительный   │площади          │        │          │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Штукатур       │1000 м2     общей│ 0,0197 │  0,0018  │0,02277 │   17   │
│               │площади          │        │          │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼────────┴──────────┼────────┼────────┤
│Электрогазосва-│1000 м2     общей│      0,01631      │ 0,0162 │   18   │
│рщик           │площади          │                   │        │        │
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────┴────────┼────────┤
│Подсобный      │1000 м2     общей│           0,0263           │   19   │
│рабочий        │площади  чердаков│                            │        │
│               │и подвалов       │                            │        │
├───────────────┴─────────────────┼────────┬──────────┬────────┼────────┤
│                                 │   а    │    б     │   в    │        │
└─────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┘
Примечание
1. При расчете нормативной численности рабочих в общую площадь здания включается общая площадь квартир, общая площадь мест общего пользования (межэтажные лестничные клетки, лестницы, коридоры), общая площадь нежилых помещений (торговые, складские, производственные, офисные, культурно-бытовые помещения). При этом общая площадь мест общего пользования и нежилых помещений учитывается с коэффициентом 0,5.

2. Нормы установлены для домов со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет. При обслуживании домов со сроком службы до 10 лет к нормативам численности применяется коэффициент 0,9; при обслуживании домов со сроком эксплуатации свыше 30 лет - 1,1.

Приложение 1
Пример расчета численности рабочих, занятых ремонтом конструктивных
элементов жилых зданий

Таблица 70
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ N  │  Наименование работ   │ Измеритель  │  Норма  │Годовой │Среднего-│
│нор-│                       │             │времени, │ объем  │  довые  │
│ мы │                       │             │чел.-час │выполня-│затраты, │
│    │                       │             │         │  емых  │чел.-час │
│    │                       │             │         │работ в │ (гр.4 х │
│    │                       │             │         │измери- │  гр.5)  │
│    │                       │             │         │  теле  │         │
│    │                       │             │         │ (гр.3) │         │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ 1  │           2           │      з      │    4    │   5    │    6    │
├────┼───────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┤
│ 1. │                        Ремонт перекрытий                         │
├────┼───────────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│1.1 │Смена местами накатов в│м2 наката    │  1,93   │  200   │   386   │
│    │чердачных перекрытиях  │             │         │        │         │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│1.2.│Усиление балок по  всей│1 м доски    │  0,45   │  300   │   135   │
│    │длине                  │             │         │        │         │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│1.3.│Утепление металлических│100 м короба │   20    │  500   │   100   │
│    │балок        чердачного│             │         │        │         │
│    │перекрытия             │             │         │        │         │
├────┼───────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┤
│ 2. │                      Ремонт крыш и кровель                       │
├────┼───────────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│2.1.│Смена            концов│1 м сменяемой│   1,8   │  350   │   630   │
│    │стропильных ног        │части        │         │        │         │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│2.2.│Смена отдельных  частей│1 м сменяемой│   1,3   │  400   │   520   │
│    │подстропильных брусьев │части        │         │        │         │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│2.3.│Укрепление  стропильных│1 м          │   0,3   │  200   │   60    │
│    │ног                    │укрепляемой  │         │        │         │
│    │                       │части        │         │        │         │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│2.4.│Смена местами обрешетки│1 м2         │  1,04   │  450   │   468   │
│    │из  дощатого  сплошного│обрешетки    │         │        │         │
│    │настила                │             │         │        │         │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┼─────────┤
│                            Итого                            │  2299   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
Нормативная численность плотников = 2299/1992 x 1,12 приблизительно = 1 чел.,

где:

1992 - годовой фонд рабочего времени (в часах)

5. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих
муниципальных предприятий-подрядчиков, занятых содержанием и ремонтом
жилищного фонда

5.1. Общее руководство

- Руководство всеми видами деятельности предприятия в соответствии с действующим законодательством.

- Организация и ведение бухгалтерского учета в соответствии с едиными методологическими основами бухгалтерского учета и отчетности на территории Российской Федерации для организаций, являющихся юридическими лицами.

- Планирование финансово-хозяйственной деятельности. Организация труда и заработной платы работников предприятия.

- Обеспечение кадрами требуемой квалификации и специальности, организация учебно-методической работы по необходимым видам и формам подготовки и повышению квалификации работников предприятия.

- Документальное оформление управленческих решений, действий, связей; организация документооборота; упорядочение и хранение документации; контроль своевременного исполнения приказов, поручений и распоряжений; техническое обслуживание работы руководителя предприятия.

- Обеспечение предприятия всеми необходимыми для его деятельности материальными ресурсами, прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей; контроль за их использованием. Хозяйственное обслуживание зданий и помещений в соответствии с правилами производственной санитарии и пожарной безопасности.

- Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда у работников предприятия.

- Заключение, перезаключение, расторжение, юридическое оформление договоров, контроль за выполнением договорных обязательств. Подготовка материалов для передачи их в арбитраж, следственные и судебные органы, учет и хранение копий находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и арбитражных дел.

- Осуществление сервисного обслуживания персональных электронно-вычислительных машин и организационной техники. Сопровождение программных средств.

Примерный перечень должностей:

Руководитель и заместитель руководителя, главный бухгалтер, главный инженер, заведующий складом, заведующий хозяйством, начальник отдела, экономист, инженер-программист, программист, юрисконсульт, бухгалтер, инженер, инспектор по кадрам, техник, агент, делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь руководителя, секретарь-машинистка, экспедитор.

Таблица 71
┌───────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Общая площадь жилищного│До 50 │ 51-100 │101-200 │201-350 │351-500 │501-700 │701-900 │901-1200 │
│фонда, тыс.м2          │      │        │        │        │        │        │        │         │
├───────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Нормативная            │ 4-6  │  6-9   │  9-12  │ 12-15  │ 15-18  │ 18-22  │ 22-26  │ 26-30   │
│численность, чел.      │      │        │        │        │        │        │        │         │
└───────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
5.2. Техническая эксплуатация жилищного фонда

- Обеспечение сохранности и правильной технической эксплуатации жилищного фонда, соответствующего санитарного содержания домовладений.

- Организация и проведение профилактического осмотра зданий.

- Составление перечня и расчет объемов работ по текущему и капитальному ремонту, осуществление контроля за проведением и качеством работы по ремонту жилищного фонда.

- Осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации. Составление графиков профилактического осмотра, контроль за их соблюдением, обеспечение выполнения неотложного ремонта, выявленного при осмотрах или по заявкам граждан, осуществление контроля за уборкой территории, санитарным состоянием мусоропроводов, содержанием в порядке элементов внешнего благоустройства, мусоросборников, своевременным вывозом бытового мусора.

- Контроль за своевременным обеспечением инвентарем, необходимым для содержания домовладений в надлежащем состоянии.

- Контроль за соблюдением правил противопожарной охраны зданий и сооружений.

- Прием жилищного фонда после текущего ремонта и контроль за его технической эксплуатацией.

5.2.1. Производственно-технические структурные подразделения

Примерный перечень должностей:

Начальник отдела, инженер, техник

Таблица 72
┌─────────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Общая         площадь│ До 50  │51-100 │101-200 │201-350 │351-500  │501-700 │701-900 │901-1200 │
│жилищного      фонда,│        │       │        │        │         │        │        │         │
│тыс.м2               │        │       │        │        │         │        │        │         │
├─────────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Нормативная          │   1    │  1-2  │  2-3   │  3-4   │  4-5    │  5-6   │  6-7   │  7-8    │
│численность, чел.    │        │       │        │        │         │        │        │         │
└─────────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘
5.2.2. Линейные структурные подразделения

Примерный перечень должностей:

Начальник участка, мастер, техник

Таблица 73
┌─────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│Общая     площадь│ До 25  │ 26-50  │ 51-100 │101-200 │201-350 │351-500 │
│жилищного  фонда,│        │        │        │        │        │        │
│обслуживаемого   │        │        │        │        │        │        │
│жилищно-эксплуа- │        │        │        │        │        │        │
│тационным        │        │        │        │        │        │        │
│участком, тыс.м2 │        │        │        │        │        │        │
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Нормативная      │   1    │  1-2   │  2-3   │  3-4   │  4-5   │  5-6   │
│численность, чел.│        │        │        │        │        │        │
└─────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Примечание:
При обслуживании жилищного фонда с износом более 40% к нормативам численности работников линейных структурных подразделений применяется коэффициент 1,1.

Примерная организационная структура предприятия-подрядчика

                         ┌─────────────┐
                         │  Директор   │
                         │             │
                         └──────┬──────┘
                                │
        ┌───────────────────────┼──────────────────────────┐
 ┌──────┴────────┐              │            ┌─────────────┴───────┐
 │  Главный      │              │            │       Заместитель   │
 │  инженер      │  ┌───────────┘            │       руководителя  │
 │               │  │                        │                     │
 └───────────────┤  │                        ├─────────────────────┘
                 │  │                        │
 ┌────────────┐  │  │ ┌────────────────┐     │   ┌─────────────────┐
 │Охрана труда│  │  │ │Бухгалтерский   │     │   │    Технико-     │
 │и техника   ├──┤  ├─┤учет и финансо- │     ├───┤  экономическое  │
 │безопасности│  │  │ │вая деятельность│     │   │  планирование   │
 └────────────┘  │  │ └────────────────┘     │   └─────────────────┘
                 │  │                        │
 ┌────────────┐  │  │ ┌────────────────┐     │   ┌─────────────────┐
 │Техническая │  │  │ │Комплектование  │     │   │   Программное   │
 │эксплуатация│  │  │ │и учет кадров   │     ├───┤   обеспечение   │
 │жилищного   ├──┘  ├─┤                │     │   │                 │
 │фонда       │     │ │                │     │   │                 │
 └──────┬─────┘     │ └────────────────┘     │   └─────────────────┘
        │           │                        │
 ┌──────┴─────┐     │ ┌────────────────┐     │   ┌─────────────────┐
 │Территориа- │     │ │    Правовое    │     │   │   Материально-  │
 │льные подра-│     └─┤   обслуживание │     └───┤   техническое   │
 │зделения    │       │                │         │   обеспечение   │
 └────────────┘       └────────────────┘         └─────────────────┘
